 成人预防接种门诊信息系统院内自行采购文件

福建省级机关医院组织院内采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来提交密封的响应文件。

一、采购项目概况和范围
1、项目名称：成人预防接种门诊信息系统项目

2、项目编号：FJSJJGYY-XXK-2026-07-1（CRYFJZMZXXXT）

3、采购范围和内容：详见本项目内容及主要技术参数及要求。

4、本项目预算金额：40000元

5、交货时间：合同签订之日起60天内完成项目安装、调试，并验收合格。

6、采购方式：参照询价。

7、服务（货物）一览表：

	合同包
	品目名称
	品目号
	模块名称  
	子模块
	规格
	单位
	数量
	控制

单价

(单位：元）
	控制

总价

(单位：元）

	1
	成人预防接种门诊信息系统
	1-1
	知情告知书签核系统
	签核一体机
	详见“二、采购内容及要求”
	1
	台
	3200
	40000

	
	
	
	
	家长智能签核管理
	
	1
	套
	6800
	

	
	
	1-2
	接种验证双屏系统
	智慧接种双屏机
	
	1
	台
	7000
	

	
	
	
	
	智能双屏接种系统
	
	1
	套
	13000
	

	
	
	1-3
	疫苗冷链监测系统
	疫苗冷链网关
	
	1
	套
	3600
	

	
	
	
	
	无线温湿度传感器
	
	1
	台
	1400
	

	
	
	
	
	冷链通讯软件
	
	1
	套
	5000
	

	注：（1）本项目预算价人民币40000元为最高限价。供应商报价超过各单价限价和最高限价的为无效报价。供应商可依据市场行情和自身情况，自由竞价。本项目所发生的一切费用（包含但不限于项目实施过程人工费、劳保、税金、培训、第三方软件接入授权及第三方人员配合、验收费用、保修服务、与医院各信息系统的接口费等所有其他有关各项的含税费用）均包含在报价中。如有遗漏，自行补充，一旦成交视为成交供应商认同遗漏部分并免费提供。

（2）成交供应商安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由成交供应商负责。（若有）


8、本项目采用最低评标价法，价格扣除的规则如下：

	 项目
	 适用对象
	 比例
	 描述

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位
	供应商为小型、微型企业
	15.00%
	1、对小、微企业报价给予 15%的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。


二、采购内容及要求（以下内容均为实质性内容，供应商须完全响应，否则视为无效响应）

（一）技术条件

1、知情告知书签核系统

1.1签核一体机

1.1.1、显示功能：屏幕尺寸≥11.6英寸，分辨率≥1920*1080。

1.1.2、输入功能：支持虚拟键盘和手写输入数字和英文字符，支持GB/T 13000-2010和GB18030 2005范围内的汉字输入和显示，并能够根据最新的国家标准跟随升级，支持软键盘的拼音和手写输入。

1.1.3、播放功能：支持BMP/JPG/GIF等格式图片文件的播放，支持BMP/JPG/GIF等格式图片文件的播放，支持主流MP3/WAV格式声音文件的播放。

1.1.4、触摸屏：G+G 结构，≥10点触控，电容屏，透过率≥86%，连续点击≥100,000次无故障。

1.1.5、摄像头：像素≥1280*960，≥130W高清宽动态图像传感器，动态范围≥100dB，支持客户影像留存功能、支持人脸抓取。

1.1.6、指纹传感器：具有活体指纹探测功能，图像像素≥256×288 pixels 500 dpi，指纹采集面积不小于60mm2，指纹图像录入时间：<1.0S。支持公安部认证。

1.1.7、基础硬件：CPU≥四核，主频≥1.6GHz,内存≥2GB，存储≥16GB，预留TF卡外接口，USB≥2，HMDI≥1，Wi-Fi天线接口≥1，电磁笔接口≥1，DC≥1，支持无线Wi-Fi模式。

1.1.8、要求内嵌智慧核签软件，能够与本省免疫规划信息管理系统完成接口对接，实现疫苗知情同意书、健康告知书签核、签核过程查询跟踪。满足疫苗知情同意书，健康告知书以及预防接种信息提交给签核人进行签核（签名、指纹、拍照）确认，可对签核过程进行查询跟踪。

1.2、家长智能签核管理系统
1.2.1智能签核专用软件系统，可供疫苗登记、接种登记等功能，支持多种方式确认

2、接种验证双屏系统

2.1、智慧接种双屏机
2.1.1、ARM 六核高性能CPU，内存≥4GB，存储≥32GB，系统流畅稳定。

2.1.2、Android≥7.0。

2.1.3、支持LVDS/eDP/HDMI接口，支持双屏异显。

2.1.4、触摸屏:15.6 英寸,1920x1080的分辨率,电容触控≥5点。

2.1.5、对比度:1100:1 （Typ.）(透射),支持俯仰调节。

2.1.6、显示屏：≥13 英寸；1920x1080的分辨率，支持俯仰调节，屏幕支持多角度转动调节，适配接种台作业场景，配备展开后使用的配套稳固支架。

2.1.7、摄像头：人像摄像头有效像素≥800 万，药品拍摄摄像头满足药品外包装清晰拍照存档需求。

2.1.8、二维码扫描器：主/副屏二维码扫描器通用USB接口，640×480 CMOS的图像传感器，1D、2D读码编制。

2.1.9、指纹识别模块：指纹传感器采用电容式传感器，支持508dpi分辨率，符合公安部居民身份证指纹采集器标准。

2.1.10、支持视频、图片、音频等多种多媒体播放格式，内置扬声器，外置接口包含电源接口、卡槽、USB接口、网口。

2.1.11、支持以太网、Wi-Fi、蓝牙。

2.1.12、作用于接种台接种验证，满足接种服务规范性：“三查七对五告知一验证”。

2.1.13、可与采购人现有预防接种业务系统进行对接，实现数据互通，保障业务连续性，减少医护人员额外操作负担。

2.1.14、医护人员端和用户端各配置一个显示屏，方便监护人确认受种者信息和验证疫苗信息。

2.1.15、医护人员端和用户端各配置一个条码扫描仪，简化工作流程提高效率。

2.1.16、支持语音提示，避免医护人员重复讲话，减轻工作压力。

2.1.1、支持指纹识别，指纹识别模组必须经过公安部认证的，位于用户端确认接种信息，方便用户操作。

2.1.17、有专门的物件摄像头，支持接种完成后疫苗外包装拍照存档,支持现场调整左右朝向,方便拍摄，提高工作效率。

2.1.18、扫码指纹组件位置可灵活调整，摄像头角度可调，适配接种台操作位置。

2.1.19、两个屏幕俯仰角度均可调整，以达到最佳观看和操作视角。

2.1.20、设备优先采用一体化集成设计，线缆做收纳处理，减少外露。

2.2、智能双屏接种系统
2.2.1、与本省免疫规划信息管理系统接口对接，实现疫苗登记、接种登记业务功能。

3、疫苗冷链监测系统

3.1、疫苗冷链网关
3.1.1、记录容量：支持标准3000组以上（支持扩容）。

3.1.2、记录间隔：1分钟～24小时可调。

3.1.3、工作温度：-20℃～60℃。

3.1.4、供电方式：外部电源：支持5V、2A。

3.1.5、内置电池：≥3.7V充电锂电池。

3.1.6、无线采集距离：≥300米（无障碍）。

3.1.7、安装方式：支持壁挂式安装。

3.1.8、数据传输方式：支持4G全网通或以上。

3.1.9、显示屏：LCD显示屏。

3.1.10、数据接口：RS232/USB。

3.1.11、传感器接入能力：全向接收50个无线传感器。

3.1.12、报警功能：支持蜂鸣器、报警灯。

3.1.13、电池续航：断电后持续工作≥24小时。

3.1.14、特殊功能：具备抗干扰能力，多网关同时工作互不干扰。

3.2无线温湿度传感器
3.2.1、无线技术：支持无线传输，支持网关接收采集数据。

3.2.2、电池寿命：≥3年（内置可更换电池）。

3.2.3、防护等级：IP34（防尘、防溅水）。

3.2.4、测量范围：温度：-40℃～80℃、湿度：0～100%RH。

3.2.5、精度：温度：±0.3℃、湿度：±3%RH。

3.2.6、通讯距离：≥300米（无障碍）。

3.2.7、重量：≤25克。

3.2.8、特殊设计：一体化机身，支持壁挂/放置。

3.3、冷链通讯软件
3.3.1、冷链监测软件需支持电脑端及移动端使用。

3.3.2、软件24小时自动接收冷链监测设备上传的数据，可对接本省免疫规划信息管理系统，实现冷链设备状态、温湿度数据互通。可根据时间段查询任意1个冷链设备的温湿度历史数据。

3.3.3、具备报警服务，可分探头设置。

3.3.4、限值报警：可设置温湿度上下限报警值，并根据设定的值进行报警；如冷链温度升级报警可支持微信、短信、电话报警；可设置多级报警，在一定时间内没有及时处理的报警信息可自动升级并通知相关负责人，升级报警时间可设、报警级别至少支持3个级别。

3.3.5、报警管理：需支持报警事件处理和报警备案功能和管理人员登录及操作日志查询功能；实时显示产生的报警信息，可对报警信息进行处理（处理内容包括：报警原因、处理措施、处理时间以及处理人员等信息）。

4、其他
成交供应商须以接口方式完成关联业务系统的适应性对接工作，对接过程中因本系统部署产生相关系统需要改造的，则由此产生的相关厂商接口费、改造费等各项费用已包含在报价总价中，采购人不再另行支付。

（二）商务条件

1、验收

验收由采购人、成交供应商双方相关人员组成，验收结果由双方签字认可。

2、是否收取履约保证金

成交供应商在签订采购合同前，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人缴纳成交金额的10%作为履约保证金。该履约保证金待质保期结束后10个工作日内无息退还给成交供应商。

3、付款方式

	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	100
	项目验收合格且收到正式等额发票后10个工作日内支付合同金额的100%


在采购人付款前，成交供应商应向采购人提供等额且被采购人所在地税务部门认可的合法有效的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任，成交供应商亦不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务。

4、售后服务
4.1、本项目自验收合格之日起，成交供应商对所投产品提供1年的质保服务（响应文件需明确响应具体年限，否则按响应无效处理）。

4.2、在质保期内，成交供应商提供7×24小时的技术支持服务，对采购人提出的所有要求进行记录、分派、跟踪、管理和分析，在接到报障电话后，成交供应商将立即安排维护工程师回应采购人，根据对采购人问题的判断，向采购人提供远程技术支持，若远程解决不了问题，成交供应商将在2个小时内到达现场；若到场工程师无法处置故障，成交供应商须在5小时内调配替换工程师到场处置，若更换工程师后故障仍无法解决，采购人有权自行委托第三方提供技术抢修服务，由此产生的全部费用由成交供应商承担，采购人可直接从履约保证金或未支付合同款项中抵扣相应费用。成交供应商仍需持续配合提供相关技术服务，相关故障处置不限服务次数。

4.3、成交供应商提供每季度一次现场巡检：到现场进行系统常规检查，检查系统的运行状态和性能，评估系统潜在的问题，推荐解决方案，并协助采购人解决。

4.4、升级服务：在质保期内，成交供应商提供系统版本升级、功能维护、咨询服务，针对出现功能性故障的，进行系统升级（费用包含于投标报价中）以解决相关问题。如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

4.5、设备(若有）、软件的安装、调试所需的工具、仪表及安装材料等应由成交供应商自行解决。

4.6、培训：成交供应商提供操作和基础维护方面的培训服务，确保采购人能够独立进行维护和使用。

5、报价要求

成交供应商应以包括本项目所涉及的所有费用进行报价（报价包含但不限于项目实施过程人工费、劳保、税金、培训、第三方软件接入授权及第三方人员配合、验收费用、保修服务、与医院各信息系统的接口费等所有其他有关各项的含税费用以及可能少报漏报的细目及采购文件的特别规定等一切费用，采购人无需另行支付任何款项。），请潜在成交供应商酌情报价。

6、是否分包

本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行分包、转包。如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交供应商违约，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。
7.数据安全性

7.1成交供应商在提供维保服务期间，须完整、真实、准确记录所有维保相关原始数据，包括但不限于设备故障信息、维修过程、更换配件明细、维修工时等，确保数据可追溯、可核验、不可篡改。

7.2所有维保记录原始数据、电子文档、纸质凭证及相关附属资料，均归属于采购人所有。成交供应商不得以任何理由截留、隐匿、删除、修改或拒绝提供。

7.3服务周期内及服务终止后，成交供应商须一次性完整移交全部维修记录原始数据。采购人有权随时查阅、调取、复制全部维修记录数据，成交供应商应在24小时内无条件配合提供。

7.4成交供应商有保护数据安全的义务，提供服务应符合《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规的规定。

8.保密及知识产权

8.1采购人有权将成交供应商所提供的一切与本项目有关的资料分发给与本项目相关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本项目无关的第三方提供。

8.2项目实施期间和完成之后，本项目的资料、数据、研究成果等的所有权属于采购人，且无需经成交供应商同意，采购人可无偿、自主使用。

8.3本项目的使用权、转让权归采购人所有。

8.4成交供应商保证，采购人在中华人民共和国境内使用由成交供应商提供的系统软件或其他任何一部分时，都是合法的，不会受到第三方提出的侵权责任的追究，不致使采购人蒙受任何费用、损害、赔偿、请求、追讨或法律行动等方面的损失，上述行为所造成的后果由成交供应商承担。

8.5除法律法规或政府主管机关依法强制要求披露的情形外，未经采购人事先书面同意，成交供应商不得将采购人保密信息披露给任何第三方（含成交供应商未参与本项目的员工及任何政府部门），亦不得将该等信息用于与本项目无关的用途。保密信息包括但不限于：本项目内容；患者信息（如患者基本信息、诊疗计划、病历信息、费用信息、处方等）；采购人提供的与本项目有关的任何技术信息、图纸、样本、资料等；采购人提供的或成交供应商在项目实施过程中获取的与项目或采购人有关的任何技术和商务信息；成交供应商维保记录原始数据。如成交供应商违反该款约定，应向采购人支付合同总金额30%的违约金，如该违约金不足以弥补采购人实际损失的，成交供应商应补足差额部分。

8.6本条有关保密的约定，不因本项目合同无效、终止或者解除而失效。

四、供应商资格要求及审查办法

 （一）一般资格要求：

1.供应商应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的国内企业 (供应商应在响应文件中提供企业法人营业执照复印件,并加盖供应商单位公章)；

2.法定代表人授权书原件（若是单位负责人参加询价的可无须提供本函），(供应商应按照附件“响应文件格式”)；

3.提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）。供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照投标/响应截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标/响应人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标/响应人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标/响应人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标/响应人、成立年限满半年但不足1年的投标/响应人、成立年限不足半年的投标/响应人），应选择提供资信证明复印件。（详见附件“响应文件格式”)；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函或提供投标/响应截止时间前六个月（不含投标/响应截止时间的当月）中任一个月的依法缴纳税收（完税证明或无欠税证明）和社会保障资金的凭据(详见附件“响应文件格式”)；

5.参加本项目响应前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(详见附件“响应文件格式”)；

6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函(详见附件“响应文件格式”)；

7.信用信息查询记录证明材料（根据财库〔2016〕125号文件规定，供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。供应商针对“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为响应无效。信用记录的审查：由询价小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印供应商信用记录。若查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格）。

8.本项目不接受联合体询价，不允许分包、转包（需提供承诺函或声明函）。

9.本项目为货物类采购项目，本项目（采购标的）所属行业为“软件和信息技术服务业”。
（二）资格承诺函：

    本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料;资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

（三）特定资格要求：无。
（四）资格审查采用方式：截标后即开始评审。

（五）本项目为非政府采购项目，参照政府采购询价的流程进行。供应商应对响应文件资料的真实性负责，采购人在授予合同之前有权对其响应文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，采购人将视其为以弄虚作假方式骗取中标、成交，其成交无效，若给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

六、询价文件的获取
1、本询价项目不采用电子询价

2、询价文件请自行在网站上查看：http://www.fjsj.com/
3、项目联系人：

采购单位联系人：李工  联系电话：0591-88013014   

监督电话：0591-88013120

七、答疑截止时间
供应商若要求澄清询价通知书，应在获取询价通知书后的1个工作日内提出，采购人将随时解答。

八、响应文件的要求及递交
（1）响应文件要求：

1）除询价文件另有规定外，响应文件应使用附件响应文件模板规定的格式。

2）除询价文件另有规定外，响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

（2）响应文件递交：

1）响应文件正本1份、副本2份，分别标明“正本”“副本”字样，并密封加盖供应商公章。响应文件未密封完好将导致响应被拒绝，逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。

2）响应文件递交要求：

响应文件递交截止时间：2026年11月6日8：30（北京时间）
递交地点：福州市鼓屏路67号5号楼信息科办公室
九、开标评标时间地点
1、询价时间：2026年11月6日9：00（北京时间）

2、地点：建邦大厦会议室    

十、定标原则及办法
1、评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。询价小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，对通过资格及符合性检查的合格供应商进行综合评估，评议过程严格按照询价文件的要求和条件进行。本项目采用最低评标价法。。

2、询价小组将根据本询价文件各项要求综合评估，推荐出符合采购要求、符合项目质量和服务要求且报价由低到高前三名为本合同包成交候选人（若属于《政府采购非招标采购方式管理办法》、《福建省财政厅关于政府采购执行过程中有关规定的通知》（闽财购〔2016〕67号）等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行询价采购情形，本次采购项目仍可以继续进行，推荐前两名为本合同包的成交候选人），确定出符合采购要求、符合项目质量和服务要求且报价最低者为本项目成交供应商（若出现报价相同的情况，则由询价小组按随机抽取方式确定最终成交候选人）。

3、响应文件无效条款（不满足即为无效响应的实质性条款）及废标条款：具体内容详见询价文件各章节，请各供应商认真查看对照。

3.1、供应商若出现下列情形之一的，响应文件也将被视为未实质性响应采购文件要求，按照无效报价处理：

(1)未符合采购文件规定资格标准“供应商资格要求及审查办法”的按照无效响应处理；

(2)未符合《服务（货物）一览表》及“采购内容及要求”中的技术要求的按照无效响应处理；

(3)响应文件未按照采购文件要求的规定进行密封、标记的；

(4)未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；
(5)一个供应商不止投一个标；

(6)供应商提交的是可选择的报价；

(7)响应文件组成不符合采购文件要求的；

(8)响应文件中提供虚假或失实资料的；

(9)未按规定签字、提交封面盖公章，并加盖骑缝章且每页盖公章(非报价专用章或业务章)的；

(10)供应商名称或组织结构与资格性审查时不一致且未提供有效证明的；

(11)响应文件附有采购人不能接受的条件；

(12)不符合采购文件中规定的实质性要求和条件、实质性条款、无效报价条款的。

3.2、出现下列情形之一的，按废标处理：

①符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

②出现影响采购公正的违法、违规行为的；

③供应商的报价高于最高限价的；

④因重大变故，采购任务取消的。

4、供应商之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目采购中被拒绝接受投标。

十一、合同条款内容及签订
1、合同签订：成交供应商在接到成交通知后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜。

2、合同签订地点：福州

