附件一：

医院废水检测项目

| 项目名称 | 序 号 | 检测项目 | 样品数量（个） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 点数 | 频次 | 天数 |
| 废 水 （第一季度） | 1 | pH | 1 | 4 | 1 |
|  | 2 | COD | 1 | 4 | 1 |
|  | 3 | BOD5 | 1 | 4 | 1 |
|  | 4 | 氨氮 | 1 | 4 | 1 |
|  | 5 | 余氯 | 1 | 4 | 1 |
|  | 6 | SS | 1 | 4 | 1 |
|  | 7 | 粪大肠菌群 | 1 | 4 | 1 |
| 废 水 （第二季度） | 8 | pH | 1 | 4 | 1 |
|  | 9 | 总余氯 | 1 | 4 | 1 |
|  | 10 | 粪大肠菌群 | 1 | 4 | 1 |
| 废 水 （第三季度） | 11 | pH | 1 | 4 | 1 |
|  | 12 | COD | 1 | 4 | 1 |
|  | 13 | BOD5 | 1 | 4 | 1 |
|  | 14 | 氨氮 | 1 | 4 | 1 |
|  | 15 | 余氯 | 1 | 4 | 1 |
|  | 16 | SS | 1 | 4 | 1 |
|  | 17 | 粪大肠菌群 | 1 | 4 | 1 |
| 废 水 （第四季度） | 18 | pH | 1 | 4 | 1 |
|  | 19 | 总余氯 | 1 | 4 | 1 |
|  | 20 | 粪大肠菌群 | 1 | 4 | 1 |

口腔中心废水检测项目

| 项目名称 | 序 号 | 检测项目 | 样品数量（个） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 点数 | 频次 | 天数 |
| 废 水 （上半年） | 1 | pH | 1 | 4 | 1 |
|  | 2 | COD | 1 | 4 | 1 |
|  | 3 | BOD5 | 1 | 4 | 1 |
|  | 4 | 氨氮 | 1 | 4 | 1 |
|  | 5 | 余氯 | 1 | 4 | 1 |
|  | 6 | SS | 1 | 4 | 1 |
|  | 7 | 粪大肠菌群 | 1 | 4 | 1 |
| 废 水 （下半年） | 8 | pH | 1 | 4 | 1 |
|  | 9 | 总余氯 | 1 | 4 | 1 |
|  | 10 | 粪大肠菌群 | 1 | 4 | 1 |