福建省级机关医院口腔中心

一键报警项目询价公告

鉴于安全管理需要，我院现就口腔中心一键报警项目进行询价，该采购内容包含设备及安装调试。

- 具体内容

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 单项控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CA型主机 | 台 | 1 | 调制方式：FM调频 发射功率：400毫瓦 呼叫器容量：511个 信息机容量：255个 EMC抗干扰：强 接收频率：315.6MHZ 发射频率：430.225MHZ 设置方式：电脑软件设置 供电方式：220V电源供电 | 6500 |
| 2 | 语音主机 | 台 | 1 | 调制方式：FM调频 发射功率：500毫瓦 呼叫器容量：2559个 对讲机频率分组：15个 EMC抗干扰：强 等待排队数：16个（先到先播） 语音容量：2G 设置方式：电脑软件设置 发射频率：430.225MHZ 接收频率：315.6MHZ 供电方式：220V电源供电 | 6500 |
| 3 | 扩频转发器 | 台 | 4 | 接收频率 左侧：433.5MHZ，右侧：315.6MHZ 接收灵敏度（直连和耦合）：136.2dBm 发射频率 左侧：27dBm，右侧20dBm 波特率：325bps 耗电峰值功率：3.52W 待机功率：0.36W 供电电源：DC12V 1.5A 有线通讯接口：1个USB座，1个串口 工作环境温度：-10℃-50℃ 工作湿度＜80RH% 天线方式：外置天线，左侧吸盘，右侧螺旋 指示灯：4个场强指示灯，1个接收灯，2个发射灯，1个电源灯 | 12500 |
| 4 | POS增强器 | 台 | 3 | 调制方式：FM调频 发射功率：50毫瓦 供电方式：220V电源供电 | 6000 |
| 5 | 超远距离呼叫器 | 台 | 15 | 额定工作电压：3.05V 最大电压输入范围：3.6V 工作电流（功率）：50.23mA 单次工作时长：3.6S 待机电流（功率）：2.5nA 最大电流（功率）：132.88mA 工作温度范围：-10℃-50℃ 呼叫次数（不换电池情况）：15000次 按键老化测试：50万次 防水性能：IP63 接收频率：433.5MHZ 接收灵敏度（直连）：136.2dBm 发射频率：433.5MHZ 发射功率（直连和耦合）：直连18dBm，耦合14dBm 发射距离（空旷地）：3.5KM | 5200 |
| 6 | 信号增强器 | 台 | 3 | 接收频率：315.6MHZ 接收灵敏度（耦合）：107dBm 发射数据波特率：2KBPS 工作温度范围：0-45℃ 工作湿度：小于80RH%下使用 供电电压：DC12V 1.5A（+-10%） 调制方式：FM调频 发生功率：50毫瓦 供电方式：220V电源供电 | 3150 |

二、服务期限

项目需在双方签订合同后1个月内完成，项目完成验收后施工方需提供一年的保修。

三、控制价

项目总控制价为40250元整（肆万零贰佰伍拾元整），总报价高于总控制价或单项报价高于单项控制价报价为无效报价，此报价已包含项目所需的全部费用。

四、支付条件

设备安装调试完成后医院组织验收，验收合格后支付项目款项的97%，预留3%作为设备保修金，待一年保修期满后支付。

五、服务要求

（一）在项目合同签订后一个月内完成设备的供货、安装、调试工作，设备需与医院本部一键报警系统互联互通。

（二）报价人在一年保修期内提供免费上门服务。

六、资格要求及报价材料提交要求

有意愿参与报价的单位请于2021年4月27日上午9点前向我院保卫科提交以下资料：

1.报价单（见附件1）加盖公章；

2.《营业执照》复印件加盖公章；

3.法人身份证复印件（如非法人前来投标，需附法人身份证复印件，授权书及被授权人身份证复印件）以上材料需加盖公章；

4.服务承诺（见附件2）加盖公章；

以上所有资料需装订后密封送至指定地点，未密封或未按时间提交资料的，我院将拒绝接收。

七、询价中选单位确定方式

我院将于2021年4月27日上午10点统一组织询价会，并按照最低价中标原则确认成交人。

八、联系方式

地址：福州市鼓屏路67号

联系人：小张

联系电话：0591-87817734

福建省级机关医院

2021年4月22日

附件1：

福建省级机关医院口腔中心一键报警项目报价单

| - 序号 | - 项目名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 | - 含税单价（元） | - 含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CA型主机 | 台 | 1 | 调制方式：FM调频 发射功率：400毫瓦 呼叫器容量：511个 信息机容量：255个 EMC抗干扰：强 接收频率：315.6MHZ 发射频率：430.225MHZ 设置方式：电脑软件设置 供电方式：220V电源供电 |  |  |
| 2 | 语音主机 | 台 | 1 | 调制方式：FM调频 发射功率：500毫瓦 呼叫器容量：2559个 对讲机频率分组：15个 EMC抗干扰：强 等待排队数：16个（先到先播） 语音容量：2G 设置方式：电脑软件设置 发射频率：430.225MHZ 接收频率：315.6MHZ 供电方式：220V电源供电 |  |  |
| 3 | 扩频转发器 | 台 | 4 | 接收频率 左侧：433.5MHZ，右侧：315.6MHZ 接收灵敏度（直连和耦合）：136.2dBm 发射频率 左侧：27dBm，右侧20dBm 波特率：325bps 耗电峰值功率：3.52W 待机功率：0.36W 供电电源：DC12V 1.5A 有线通讯接口：1个USB座，1个串口 工作环境温度：-10℃-50℃ 工作湿度＜80RH% 天线方式：外置天线，左侧吸盘，右侧螺旋 指示灯：4个场强指示灯，1个接收灯，2个发射灯，1个电源灯 |  |  |
| 4 | POS增强器 | 台 | 3 | 调制方式：FM调频 发射功率：50毫瓦 供电方式：220V电源供电 |  |  |
| 5 | 超远距离呼叫器 | 台 | 15 | 额定工作电压：3.05V 最大电压输入范围：3.6V 工作电流（功率）：50.23mA 单次工作时长：3.6S 待机电流（功率）：2.5nA 最大电流（功率）：132.88mA 工作温度范围：-10℃-50℃ 呼叫次数（不换电池情况）：15000次 按键老化测试：50万次 防水性能：IP63 接收频率：433.5MHZ 接收灵敏度（直连）：136.2dBm 发射频率：433.5MHZ 发射功率（直连和耦合）：直连18dBm，耦合14dBm 发射距离（空旷地）：3.5KM |  |  |
| 6 | 信号增强器 | 台 | 3 | 接收频率：315.6MHZ 接收灵敏度（耦合）：107dBm 发射数据波特率：2KBPS 工作温度范围：0-45℃ 工作湿度：小于80RH%下使用 供电电压：DC12V 1.5A（+-10%） 调制方式：FM调频 发生功率：50毫瓦 供电方式：220V电源供电 |  |  |
| - 合计（含税价） |  |  |  |  |  |  |
| - 最终报价（小写）： - 最终报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |

公司名称（加盖公章）：

联系人：

联系电话：

附件2：

- 服务承诺

- 1.本公司承诺合同签订后   内完成项目工作内容（备注：不得超过一个月）。

- 2.投标货物技术指标符合招标要求且设备功能支持与本部的一键报警系统互联互通。

- 3.本公司承诺为该项目提供一年保修，保修期内提供免费上门服务。

- 4.其他服务承诺：

公司名称（加盖公章）