货物和服务项目

院内询价采购文件

项目名称：放射诊疗设备放射稳定性检测项目

项目编号：FJSJJGYY-S2021-006

采 购 人：福建省级机关医院

2020 年 5 月 21 日

- 第一章 报价人须知

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目货物名称：放射诊疗设备放射稳定性检测项目 项目编号：FJSJJGYY-S2021-006 |
| 2 | 资格标准： 1、投标人需具备以下条件： (1)具有独立承担民事责任的能力； (2)具有有效的企业营业执照，注册资金600万及以上； (3)需满足我院本次待检测的放射诊疗设备要求的放射卫生技术服务机构资质，具有履约必需的稳定的技术人员； 2、本项目不接受联合体报价。 |
| 3 | 报价文件需要提供的内容（包含但不限于）： 1、检测服务报价（含报价检测费用、税费等）并加盖单位公章。 2、需提供企业法人营业执照副本（复印件），放射卫生技术服务机构资质证书及其附件（资质范围需含本院待测设备），检验检测机构资质认定证书。 3、技术人员持有中国疾病预防控制中心盖章颁发的放射卫生检测与评价培训合格证书且在本单位工作满一年以上（以社保缴纳记录为准）的5个及以上。提供符合本要求的技术人员近一年的社保缴纳记录（须社保中心的盖章）复印件以及培训证书复印件并盖章。 4、投标人工商注册地的办公及实验室建筑面积180㎡以上。提供投标人工商注册地的办公及实验室场所产权证明或者房产购买合同；若工商注册地为投标人租赁，提供其租赁合同（需有标注面积）。 5、法人授权委托书原件、法定代表人、投标人代表的有效身份证明复印件并加盖投标单位公章； 6、以上提供的资料均需加盖报价单位公章并按顺序装订密封；封口加盖公章，并注明报价项目、报价单位及联系人等。 未满足以上要求均视为无效响应。 注：报价文件需胶装密封处理，提供正本一份即可，每一页必须加盖公章。 |
| 4 | 报价文件递交地址：福州市鼓屏路116号建邦大厦306室【设备科】 接收人：洪工 报价截止时间：[2020年5月28日] [11:00]（北京时间） |
| 5 | 交货期：合同签订后，7个工作日内完成第一周期的设备检测项目 |
| 6 | 最高限价：详见《采购项目一览表》，报价人报价超出最高限价者，按无效报价处理。 |
| 7 | 询价中标单位确定方式：按最低价中标原则评审并确定询价中标单位（如报价最低有相同的，将随机抽取确定询价中标单位）。 |
| 8 | 付款方式：每季度完成稳定性检测报告后并开具相应金额的正式发票，一个月内以转账方式付清当季度的所有款项。 |

第二章 采购项目一览表及内容要求

一、采购项目一览表

采购项目一览表

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 预算单价 | 预算总价（最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 放射诊疗设备放射稳定性检测项目 | 壹项 | 4.4万元 | 4.4万元 |

二、项目内容

按照《放射诊疗管理规定》以及国家最新颁布的放射诊疗设备质量控制检测规范，制定稳定性检测方案，完成放射诊疗设备的稳定性检测工作，并出具稳定性检测报告。本次需检测的放射诊疗设备清单见表1。

表1 放射诊疗设备清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 检测周期 | 检测次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化医用X射线摄影系统 | 上海 联影 | uDR588i | 三个月 | 4 |
| 2 | 移动式数字化医用X射线摄影系统 | 上海 联影 | uDR370i | 三个月 | 4 |
| 3 | X射线诊断设备 | 上海 西门子 | Luminos Fusion | 六个月 | 2 |
| 4 | 全身X射线计算机断层扫描系统 | 美国 GE | LightSpeed VCT | 一个月 | 12 |
| 5 | 口腔X射线计算机体层摄影设备 | 美国 卡瓦 | i-CAT 17-19 | 三个月 | 4 |
| 6 | 牙科X射线机 | 美国 卡瓦 | eXpert DC | 三个月 | 4 |
| 7 | 口腔内成像X射线机 | 芬兰 普兰梅卡 | Planmeca ProX | 三个月 | 4 |
| 8 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 芬兰 普兰梅卡 | planmeca ProMax 3D | 三个月 | 4 |
| 9 | 数字化医用X射线摄影系统 | 深圳 安健 | DR80U | 三个月 | 4 |
| 10 | 移动式C形臂X射线机 | 上海 西门子 | Cios Select | 六个月 | 2 |

三、要求

1、根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射诊疗管理规定》以及国家最新颁布的放射诊疗设备质量控制检测规范等法规、标准要求的检测周期内进行稳定性检测。每一周期的稳定性检测完成后，应在5个工作日内出具检测报告，并将纸质版报告送达我院设备科。

2、检测完成后，若有不符合项，应及时向我院反馈，我院完成整改后应7个工作日内安排复检，非设备及场所重大整改的，应在复检完成后5个工作日内出具复检报告。

3、检测期间，应能保护好医院的场地和设备。