## 福建省级机关医院门诊楼、住院楼消防设计项目院内询价采购文件

福建省级机关医院组织院内采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来提交密封的响应文件。

一、采购项目概况和范围

1、项目名称：福建省级机关医院门诊楼、住院楼消防设计项目；

2、项目编号：FJSJJGYY-BWK-2022-01

3、采购范围和内容：详见本项目内容及主要技术参数及要求。

4、本项目预算金额：9.9万元

5、交货时间：供应商应在合同签订后10天内完成设计工作，并出具符合要求的设计图纸。

6、有效期：消防设计有效期以相关政策规定的有效期为准。

7、服务（货物）一览表：

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 供货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 门诊楼、住院楼消防设计 | 1 | 99000 | 99000 | 鼓屏路67号 |
| 注：（1）本项目预算价人民币99000元为最高限价。供应商报价超过各单价限价和最高限价的为无效报价。供应商可依据市场行情和自身情况，自由竞价。本项目所发生的一切费用（如勘测、绘制、打印、盖章、差旅等所有其他有关各项的含税费用）均包含在报价中。如有遗漏，自行补充，一旦成交视为成交人认同遗漏部分并免费提供。 （2）成交人设计结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场（如有），清理妥当，费用由成交人负责。 |  |  |  |  |  |  |

二、采购内容及要求（以下内容均为实质性内容，供应商须完全响应，否则视为无效响应）

1.设计标准：

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

《消防通信指挥系统设计规范》（GB50313-2013）；

《自动喷水灭火系统设计规划》（GB50084-2001）（2005版）；

《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；

本项目的设计必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范、规定、标准的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

设计图份数要求：设计图纸质版3套，电子版1套；

- 2.设计范围：门诊楼、住院楼的消防设计，包括但不仅限于门诊楼、住院楼，还应根据医院实际情况（如现有消防水池位置等）综合考虑，综合面积约为15000平，实际面积以消防设计需要为准。因原始图纸缺失，成交人须根据院内现有情况进行现场测绘并绘制各层建筑平面图及水、电和暖通等相关专业图纸，再根据消防相关规范编制设计说明并完成消防设计图纸（本项目消防系统含：消防供电配电系统、火灾自动报警系统、消防供水设施、室内外消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、机械加压送风（防排烟）系统、排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统、应急广播系统、消防专用电话、防火分隔、消防电梯、灭火器、其他消防设施等）。成交人须根据我院未来可能进行的一些消防整改（例如消防水池建设、改扩建工程等）做出一些便于改动的设计方案。

- 3.各方责任：

3.1 采购人责任：

3.1.1 采购人不得要求成交人违反国家有关标准进行设计。

3.1.2 采购人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改或在设计过程中提出重大修改及设计过程中因国家颁布新规范引起重大修改，以致造成成交人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，采购人应按供应商所耗工作量向成交人增付设计费。

3.1.3 采购人要求供应商比合同规定时间提前交付出设计资料及文件时，如果成交人能够做到，采购人应根据成交人提前投入的工作量，向成交人支付赶工费。

3.1.4 采购人应为成交人派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作方便条件。

3.1.5 采购人应保护成交人的响应文件、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经成交人同意，采购人对成交人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让，如发生以上情况，采购人应负法律责任，成交人有权向采购人提出索赔。

3.2 成交人责任：

3.2.1 成交人应按国家技术规范、标准、规程及采购人提出的设计要求，进行设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

3.2.2 成交人按合同规定的内容、进度及份数向采购人交付资料及文件。

3.2.3 成交人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围内的内容做必要调整补充。成交人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向采购人进行设计交底、处理有关设计问题。

3.2.4 成交人应保护采购人的知识产权，不得向第三人泄露、转让采购人提交的技术经济资料。如发生以上情况并给采购人造成经济损失，采购人有权向成交人索赔。

3.3 违约责任：

3.3.1 在合同履行期间，采购人因自身原因要求终止或解除合同，已开始设计工作的，采购人应根据成交人已开始设计工作阶段所对应的全部设计费向成交人支付费用。

3.3.2 成交人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于成交人人员错误造成质量事故损失，成交人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和成交人责任大小向采购人支付赔偿金，赔偿金总额不超过本合同的设计费用。

3.3.3 由于成交人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

3.4 成交人应即时根据采购人要求派人配合解释有关设计问题。

3.5 采购人委托成交人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

三、付款方式与条件

合同签订后15天内成交人完成设计工作，出具符合要求的设计图纸，待采购人验收合格后一次性付款。

四、供应商资格要求及审查办法

1、资格要求：

（1）供应商应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的国内企业 (供应商应在响应文件中提供企业法人营业执照复印件,并加盖供应商单位公章)；

（2）法定代表人授权书原件（若是单位负责人参加询价的可无须提供本函），(供应商应按照附件“响应文件格式”)；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函或提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的凭据(详见附件“响应文件格式”)；

（4）参加本项目响应前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(详见附件“响应文件格式”)；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函(详见附件“响应文件格式”)；

（6）信用信息查询记录证明材料（根据财库〔2016〕125号文件规定，供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。供应商针对“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为响应无效。信用记录的审查：由询价小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印供应商信用记录。若查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格）。

（7）本询价项目不接受联合体投标，不允许分包。

（8）特定条件：消防设施工程设计乙级及以上资质。

2、资格审查采用方式：开标后即开始评标。

3、本项目为非政府采购项目，参照政府采购询价的流程进行。供应商应对响应文件资料的真实性负责，采购人在授予合同之前有权对其响应文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，采购人将视其为以弄虚作假方式骗取成交，其成交无效，若给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

五、询价通知书的获取

1、本询价项目不采用电子招投标。

2、询价文件请自行在网站上查看：http://www.fjsj.com/

3、项目联系人：张凌

采购单位联系人：张凌             联系电话：87817734

六、答疑截止时间

供应商若要求澄清询价通知书，应在获取询价通知书后的 1个工作日内提出，采购人将随时解答。

七、响应文件的要求及递交

（1）响应文件要求：

1）除询价文件另有规定外，响应文件应使用附件响应文件模板规定的格式。

2）除询价文件另有规定外，响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③供应商应将响应文件技术商务部分和报价部分本分别用密封袋单独密封，并在封口处加盖骑缝公章或手印，标明项目编号、供应商名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。技术商务部分和报价部分的响应文件未按要求密封将导致响应文件被拒绝。响应文件的技术商务部分不能体现任何试图影响询价小组对响应文件的评估、比较或者推荐候选人的报价信息，如果供应商不接受上述方法，则按无效投标处理。

（2）响应文件递交：

1）响应文件正本1份、副本3份，分别标明“正本”“副本”字样，并密封加盖供应商公章。响应文件未密封完好将导致询价被拒绝。

2）响应文件递交：

响应文件应于2022年4月11日9：00之前提交到保卫科，逾期收到的或不符合规定的响应文件将被拒收，并将其原封不动地退回供应商。

八、开标评标时间地点

1、开标时间：2022年4月11日9：00（北京时间）

2、评标时间：开标后即开始评标。

3、地点：建邦大厦

九、评标方法

1、评标标准

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。询价小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，对通过资格及符合性检查的合格供应商根据以下标准和方法进行评估，评议过程严格按照询价文件的要求和条件进行。本项目采用最低评标价法。

评议第一阶段技术商务标评议程序：（专家按如下程序进行评审）：

①资格性审查：按询价文件“供应商资格要求及审查办法”规定的各项资格逐项审查。

注：资格性审查有其中一项不符合者按照无效响应处理，不进入下一程序。

②符合性审查

技术要求：技术指标一项不符合《服务（货物）一览表》及“采购内容及要求”中的技术要求的按照无效响应处理，不进入下一程序。

评议第二阶段报价标评议程序：

询价小组根据上述评标办法、评出实质性响应询价通知书技术、商务要求的供应商进入第二阶段报价标评标，技术、商务有任一项不满足询价通知书要求的，不进入报价标。

2、定标原则。

询价小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，评议过程严格按照询价通知书的要求和条件进行，询价小组将根据符合采购需求、质量和服务相等原则按照价格高低顺序推荐1名成交候选人。

经询价小组评审，在提交的响应文件全部满足询价通知书实质性要求的供应商不少于三家的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，提出最低报价的供应商作为成交人（若出现报价相同的情况，则由询价小组按随机抽取方式确定最终成交候选人）。

3、响应文件无效条款（不满足即为无效响应的实质性条款）及废标条款：具体内容详见询价通知书各章节，请各供应商认真查看对照。

3.1、供应商若出现下列情形之一的，响应文件也将被视为未实质性响应询价通知书要求，按照无效响应处理：

(1)响应文件未按规定进行编制、胶装、密封、标记的；

(2)未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)报价内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的；

(4)一个供应商不止投一个标；

(5)供应商提交的是可选择的报价；

(6)响应文件组成不符合询价通知书要求的；

(7)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(8)响应文件中提供虚假或失实资料的；

(9)响应文件内容不符合询价文件中规定的其它实质性条款。

(10)未按规定提交封面盖公章，并加盖骑缝章或每页盖公章(非报价专用章或业务章)的；

3.2、出现下列情形之一的，按废标处理：

(1)符合专业条件的供应商或者对询价通知书作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

4、供应商之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

十、合同条款内容及签订

1、合同签订：成交人在接到成交通知后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜。

2、合同签订地点：鼓屏路67号