福建省级机关医院

五金维修配件采购项目采购文件

（参照询价）

福建省级机关医院组织院内采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来提交密封的响应文件。

一、采购项目概况和范围

1、项目名称：五金维修配件院内自行采购项目

2、项目编号：FJSJJGYY-ZWK2025-07-01

3、本项目预算金额：98000.00元

4、采购方式：参照询价，评标方式：最低评标价法

5、本项目专门面向中小企业

6.合同期限一年。

7、质保期：3个月

8、服务（货物）一览表：

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 合同包预算（元） | 供货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 五金维修配件 （详见采购内容与技术参数） | 1批 | 98000.00 | 福建福州 |
| 注：（1）本项目预算价人民币98000.00元为最高限价。供应商报价超过各单价限价和最高限价的为无效报价。供应商可依据市场行情和自身情况，自由竞价。本项目所发生的一切费用（如货物及运输、安装、调试、质保等所有其他有关各项的含税费用）均包含在报价中。如有遗漏，自行补充，一旦成交视为成交人认同遗漏部分并免费提供。 |  |  |  |  |  |

9.本次询价采购的产品和服务主要用于采购人后勤维修使用，全年预算金额98000.00元。采购人可根据采购需求按本次采购的成交单价与成交人签订供货合同，分批进行采购，供货期内累计结算金额不得超过预算价98000.00元与中标金额110%中的较低值。供货期和合同金额实行“双限”，即供货期或合同累计结算金额有一项达上限时，则合同自动终止。超过金额上限的部分，采购人有权不承担支付价款的责任。

10.本项目采用下浮率报价：例如本项目预算价10万元，如果下浮率为20%，响应报价=预算总价×（1-下浮率）即下浮后响应报价为8万元，在响应文件分项报价表列明统一下浮率并算出各品目号单价（保留小数点后两位，四舍五入），超过各品目最高限价单价的，响应无效。下浮率计算时精确至小数点后两位。供应商的报价不作为合同执行价格，仅作为本次询价的价格计算办法，合同的结算金额以实际发生的采购数量*成交单价的计算为准。

11.核心产品为序号287“RVV线，规格3*2.5平方”。

12.在采购标的清单内的货物，成交人应按该货物成交价供货。

13、采购人如需采购清单以外的货物，成交定价应不高于同期“京东商城”或“天猫商城”（需提供同期报价截图等内容佐证方可报销）。如成交人清单外的产品报价过高，采购人可自主选择是否在成交人处采购清单外产品。

二、采购内容及要求（以下内容均为实质性内容，供应商须逐条做出明确应答且完全响应，否则视为无效响应）

| 序号 | 品名 | 单位 | 规格 | 控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AB胶 | 盒 | 规格：80g/盒,丙烯酸酯，防水 | 7.00 |
| 2 | BV单芯电线 | 米 | 规格：BV1平方 | 1.05 |
| 3 | BV单芯电线 | 米 | 规格：BV1.5平方 | 1.54 |
| 4 | BV单芯电线 | 米 | 规格：BV2.5平方 | 1.75 |
| 5 | BV单芯电线 | 米 | 规格：BV4平方 | 3.15 |
| 6 | BV单芯电线 | 米 | 规格：BV6平方 | 5.60 |
| 7 | BV单芯电线 | 米 | 规格：BV10平方 | 10.50 |
| 8 | BV单芯电线 | 米 | 规格：BV16平方 | 14.00 |
| 9 | BV单芯电线 | 米 | 规格：BV25平方 | 22.40 |
| 10 | BV单芯电线 | 米 | 规格：BV35平方 | 29.40 |
| 11 | LED灯带 | 米 | 规格：单排，多色，防水 | 17.50 |
| 12 | LED灯带 | 米 | 规格：双排，多色，防水 | 18.55 |
| 13 | LED灯带插头 | 个 | 规格：二芯 | 10.50 |
| 14 | LED灯管 | 根 | 规格:T5-8w冷色、暖色 | 13.30 |
| 15 | LED灯管 | 根 | 规格:T5-16w冷色、暖色 | 14.00 |
| 16 | LED灯管 | 根 | 规格:T8-8w冷色、暖色 | 15.40 |
| 17 | LED灯管 | 根 | 规格:T8-10w冷色、暖色 | 16.80 |
| 18 | LED灯管 | 根 | 规格:T8-10.5w冷色、暖色 | 17.50 |
| 19 | LED灯管 | 根 | 规格:T8-16w冷色、暖色 | 19.60 |
| 20 | LED灯架一体化 | 套 | 规格：T5-6.5w | 31.50 |
| 21 | LED灯架一体化 | 套 | 规格：T5-10w | 35.00 |
| 22 | LED灯架一体化 | 套 | 规格：T5-13w | 45.50 |
| 23 | LED灯架一体化 | 套 | 规格：T5-16W | 63.00 |
| 24 | LED灯盘 | 盏 | 规格：2*28W300*1200mm | 105.00 |
| 25 | LED灯盘 | 盏 | 规格：3*28W600*1200mm | 129.50 |
| 26 | LED灯泡 | 个 | 规格：10W冷色、暖色、螺纹口 | 24.50 |
| 27 | LED灯泡 | 个 | 规格：12W冷色、暖色，螺纹口 | 28.00 |
| 28 | LED灯泡 | 个 | 规格：12W冷色螺纹口 | 16.00 |
| 29 | LED灯泡 | 个 | 规格：3W | 12.00 |
| 30 | LED灯泡 | 个 | 规格：25W冷色、暖色、螺纹口 | 29.40 |
| 31 | LED灯泡 | 个 | 规格：28W冷色、暖色、螺纹口 | 31.50 |
| 32 | LED灯泡 | 个 | 规格：50w | 59.00 |
| 33 | LED地灯 | 盏 | 规格：150*50mm | 91.00 |
| 34 | LED电源 | 个 | 规格：5V300w（防雨） | 154.00 |
| 35 | LED电源 | 个 | 规格：12V300w（防雨） | 189.00 |
| 36 | LED电源 | 个 | 规格：12V400w（防雨） | 231.00 |
| 37 | LED防尘灯 | 盏 | 规格：1.2米 | 70.00 |
| 38 | LED防尘灯架 | 架 | 规格：1米 | 91.00 |
| 39 | LED防尘灯架 | 架 | 规格：0.8米 | 112.00 |
| 40 | LED防雨电源开关 | 个 | 规格：400W | 210.00 |
| 41 | LED净化灯 | 套 | 规格：300*600*48W | 105.00 |
| 42 | LED净化灯 | 套 | 规格：600*600*48W | 140.00 |
| 43 | LED开关电源 | 个 | 规格：24V50W | 91.00 |
| 44 | LED开关电源 | 个 | 规格：12V150W | 105.00 |
| 45 | LED开关电源 | 个 | 规格：5V350W | 119.00 |
| 46 | LED明装平板灯 | 盏 | 规格：300*1200mm | 91.00 |
| 47 | LED明装射灯 | 盏 | 规格：30W | 49.00 |
| 48 | LED磨砂灯 | 个 | 规格：300*600mm | 70.00 |
| 49 | LED磨砂灯 | 套 | 规格：300*1200mm | 84.00 |
| 50 | LED平板灯 | 盏 | 规格：300*300，16W嵌入式，冷暖光 | 56.00 |
| 51 | LED平板灯 | 盏 | 规格：300*300，28W嵌入式，冷暖光 | 63.00 |
| 52 | LED平板灯 | 盏 | 规格：300*600，38W嵌入式，冷暖光 | 112.00 |
| 53 | LED平板灯 | 盏 | 规格：600*600，48W嵌入式，冷暖光 | 126.00 |
| 54 | LED声光控吸顶灯 | 盏 | 规格：12W冷色、暖色 | 70.00 |
| 55 | LED声光控吸顶灯 | 盏 | 规格：24W冷色、暖色 | 91.00 |
| 56 | LED声光控吸顶灯 | 盏 | 规格：36W冷色、暖色 | 105.00 |
| 57 | LED声控吸顶灯 | 盏 | 规格：12W冷色、暖色 | 56.00 |
| 58 | LED声控吸顶灯 | 盏 | 规格：24W冷色、暖色 | 63.00 |
| 59 | LED声控吸顶灯 | 盏 | 规格：36W冷色、暖色 | 70.00 |
| 60 | LED双管灯架 | 套 | 规格：30W，一体化全套 | 91.00 |
| 61 | LED双管灯架 | 套 | 规格：40W，一体化全套 | 105.00 |
| 62 | LED天花灯 | 盏 | 规格：12W | 24.50 |
| 63 | LED筒灯 | 套 | 规格：7W冷色、暖色，嵌入式 | 14.00 |
| 64 | LED筒灯 | 盏 | 规格：10W冷色、暖色，嵌入式 | 17.50 |
| 65 | LED筒灯 | 套 | 规格：12W冷色、暖色，嵌入式 | 19.60 |
| 66 | LED筒灯 | 盏 | 规格：15W冷色、暖色，嵌入式 | 21.00 |
| 67 | LED筒灯 | 盏 | 规格：18W冷色、暖色，嵌入式 | 24.50 |
| 68 | LED筒灯 | 盏 | 规格：26W冷色、暖色，嵌入式 | 28.00 |
| 69 | LED筒灯 | 盏 | 规格：30W冷色、暖色，嵌入式 | 35.00 |
| 70 | LED投光灯 | 盏 | 规格：150W，防水 | 189.00 |
| 71 | LED投光灯 | 盏 | 规格：200W，防水 | 210.00 |
| 72 | LED投光灯 | 盏 | 规格：250W，防水 | 231.00 |
| 73 | LED投光灯 | 盏 | 规格：300W，防水 | 245.00 |
| 74 | LED吸顶灯芯 | 盏 | 规格：12W冷色、暖色 | 24.50 |
| 75 | LED吸顶灯芯 | 盏 | 规格：18W冷色、暖色 | 28.00 |
| 76 | LED吸顶灯芯 | 盏 | 规格：24W冷色、暖色 | 35.00 |
| 77 | 灯管对接插 | 个 | 规格：T5/T8二插、三插 | 10.50 |
| 78 | LED圆形平板灯 | 盏 | 规格：18W | 66.50 |
| 79 | PPR变径三通 | 个 | 规格：DN40*20（含立体三通） | 9.10 |
| 80 | PPR变径三通 | 个 | 规格：DN50*32（含立体三通） | 10.50 |
| 81 | PPR变径三通 | 个 | 规格：DN75*63（含立体三通） | 17.50 |
| 82 | PPR变径三通 | 个 | 规格：DN90*63（含立体三通） | 21.00 |
| 83 | PPR变径直接 | 个 | 规格：DN20*32 | 6.30 |
| 84 | PPR变径直接 | 个 | 规格：DN25*20 | 7.00 |
| 85 | PPR变径直接 | 个 | 规格：DN25*32 | 8.40 |
| 86 | PPR变径直接 | 个 | 规格：DN40*32 | 9.80 |
| 87 | PPR变径直接 | 个 | 规格：DN63*50 | 24.50 |
| 88 | PPR管 | 根 | 规格：DN20（每根/4M) | 21.00 |
| 89 | PPR管 | 根 | 规格：DN25（每根/4M) | 30.00 |
| 90 | PPR管 | 根 | 规格：DN32（每根/4M) | 45.00 |
| 91 | PPR管 | 根 | 规格：DN40（每根/4M) | 60.00 |
| 92 | PPR管 | 根 | 规格：DN50（每根/4M) | 70.00 |
| 93 | PPR管 | 根 | 规格：DN63（每根/4M) | 75.00 |
| 94 | PPR管 | 根 | 规格：DN75（每根/4M) | 100.00 |
| 95 | PPR管 | 根 | 规格：DN90（每根/4M) | 150.00 |
| 96 | PPR活接球阀 | 个 | 规格：DN20 | 98.00 |
| 97 | PPR活接球阀 | 个 | 规格：DN25 | 112.00 |
| 98 | PPR活接球阀 | 个 | 规格：DN32 | 122.50 |
| 99 | PPR活接球阀 | 个 | 规格：DN40 | 126.00 |
| 100 | PPR活接球阀 | 个 | 规格：DN50 | 140.00 |
| 101 | PPR活接球阀 | 个 | 规格：DN63 | 161.00 |
| 102 | PPR活接弯头 | 个 | 规格：DN20*4分 | 6.30 |
| 103 | PPR活接弯头 | 个 | 规格：DN20*6分 | 7.00 |
| 104 | PPR活接弯头 | 个 | 规格：DN25*4分 | 8.40 |
| 105 | PPR活接弯头 | 个 | 规格：DN25*6分 | 10.50 |
| 106 | PPR活接弯头 | 个 | 规格：DN32*4分 | 12.60 |
| 107 | PPR活接弯头 | 个 | 规格：DN40*6分 | 14.00 |
| 108 | PPR闸阀 | 个 | 规格：DN20 | 25.20 |
| 109 | PPR闸阀 | 个 | 规格：DN25 | 42.00 |
| 110 | PPR闸阀 | 个 | 规格：DN32 | 46.20 |
| 111 | PPR闸阀 | 个 | 规格：DN40 | 84.00 |
| 112 | PPR闸阀 | 个 | 规格：DN50 | 115.50 |
| 113 | PPR闸阀 | 个 | 规格：DN63 | 154.00 |
| 114 | PPR闸阀 | 个 | 规格：DN90 | 189.00 |
| 115 | PPR闸阀 | 个 | 规格：DN95 | 210.00 |
| 116 | PPR活接直接 | 个 | 规格：DN20*4分 | 6.30 |
| 117 | PPR活接直接 | 个 | 规格：DN20*6分 | 7.00 |
| 118 | PPR活接直接 | 个 | 规格：DN25*4分 | 8.40 |
| 119 | PPR活接直接 | 个 | 规格：DN25*6分 | 10.50 |
| 120 | PPR活接直接 | 个 | 规格：DN32*4分 | 12.60 |
| 121 | PPR活接直接 | 个 | 规格：DN40*6分 | 14.00 |
| 122 | PPR内接 | 个 | 规格：DN20 | 14.00 |
| 123 | PPR内接 | 个 | 规格：DN25 | 17.50 |
| 124 | PPR内接 | 个 | 规格：DN32 | 21.00 |
| 125 | PPR内接 | 个 | 规格：DN40 | 24.50 |
| 126 | PPR内接 | 个 | 规格：DN50 | 28.00 |
| 127 | PPR内接 | 个 | 规格：DN63 | 38.50 |
| 128 | PPR内牙弯头 | 个 | 规格：DN20 | 12.60 |
| 129 | PPR内牙弯头 | 个 | 规格：DN25 | 14.70 |
| 130 | PPR内牙弯头 | 个 | 规格：DN32 | 15.40 |
| 131 | PPR内牙弯头 | 个 | 规格：DN40 | 17.50 |
| 132 | PPR内牙弯头 | 个 | 规格：DN50 | 21.00 |
| 133 | PPR内牙弯头 | 个 | 规格：DN63 | 24.50 |
| 134 | PPR内牙弯头 | 个 | 规格：DN75 | 38.50 |
| 135 | PPR内牙弯头 | 个 | 规格：DN90 | 42.00 |
| 136 | PPR内芽直接 | 个 | 规格：DN20 | 14.70 |
| 137 | PPR内芽直接 | 个 | 规格：DN25 | 17.50 |
| 138 | PPR内芽直接 | 个 | 规格：DN32 | 21.00 |
| 139 | PPR内芽直接 | 个 | 规格：DN40 | 28.70 |
| 140 | PPR内芽直接 | 个 | 规格：DN63 | 35.00 |
| 141 | PPR球阀 | 个 | 规格：20cm | 105.00 |
| 142 | PPR球阀 | 个 | 规格：25cm | 112.00 |
| 143 | PPR球阀 | 个 | 规格：32cm | 115.50 |
| 144 | PPR球阀 | 个 | 规格：40cm | 119.00 |
| 145 | PPR球阀 | 个 | 规格：50cm | 122.50 |
| 146 | PPR热水管直接 | 个 | 规格：DN20 | 4.55 |
| 147 | PPR热水管直接 | 个 | 规格：DN25 | 4.90 |
| 148 | PPR热水管直接 | 个 | 规格：DN32 | 5.60 |
| 149 | PPR热水管直接 | 个 | 规格：DN40 | 9.80 |
| 150 | PPR热水管直接 | 个 | 规格：DN63 | 19.60 |
| 151 | PPR热水管直接 | 个 | 规格：DN90 | 24.50 |
| 152 | PPR三通 | 个 | 规格：DN20（含立体三通） | 4.20 |
| 153 | PPR三通 | 个 | 规格：DN25（含立体三通） | 4.90 |
| 154 | PPR三通 | 个 | 规格：DN32（含立体三通） | 5.60 |
| 155 | PPR三通 | 个 | 规格：DN40（含立体三通） | 5.95 |
| 156 | PPR三通 | 个 | 规格：DN50（含立体三通） | 12.60 |
| 157 | PPR三通 | 个 | 规格：DN63（含立体三通） | 21.00 |
| 158 | PPR外牙弯头 | 个 | 规格：DN20 | 14.00 |
| 159 | PPR外牙弯头 | 个 | 规格：DN25 | 15.40 |
| 160 | PPR外牙弯头 | 个 | 规格：DN32 | 16.10 |
| 161 | PPR外牙弯头 | 个 | 规格：DN40 | 17.50 |
| 162 | PPR外牙弯头 | 个 | 规格：DN50 | 24.50 |
| 163 | PPR外牙弯头 | 个 | 规格：DN63 | 35.00 |
| 164 | PPR外牙弯头 | 个 | 规格：DN75 | 38.50 |
| 165 | PPR外牙弯头 | 个 | 规格：DN90 | 49.00 |
| 166 | PPR外芽直接 | 个 | 规格：DN20 | 7.00 |
| 167 | PPR外芽直接 | 个 | 规格：DN25 | 14.00 |
| 168 | PPR外芽直接 | 个 | 规格：DN32 | 17.50 |
| 169 | PPR外芽直接 | 个 | 规格：DN40 | 21.00 |
| 170 | PPR外芽直接 | 个 | 规格：DN63 | 28.00 |
| 171 | PPR弯头 | 个 | 规格：DN20 | 3.15 |
| 172 | PPR弯头 | 个 | 规格：DN32 | 3.85 |
| 173 | PPR弯头 | 个 | 规格：DN40 | 11.90 |
| 174 | PPR弯头 | 个 | 规格：DN50 | 13.30 |
| 175 | PPR弯头 | 个 | 规格：DN63 | 19.60 |
| 176 | PPR弯头 | 个 | 规格：DN75 | 21.00 |
| 177 | PPR直接 | 个 | 规格：DN20 | 3.50 |
| 178 | PPR直接 | 个 | 规格：DN25 | 4.20 |
| 179 | PPR直接 | 个 | 规格：DN32 | 4.90 |
| 180 | PPR直接 | 个 | 规格：DN40 | 6.30 |
| 181 | PPR直接 | 个 | 规格：DN50 | 14.00 |
| 182 | PPR直接 | 个 | 规格：DN63 | 17.50 |
| 183 | PPR直接 | 个 | 规格：DN90 | 21.00 |
| 184 | PPR直接 | 个 | 规格:DN4*32 | 13.00 |
| 185 | PVC变径直接 | 个 | 规格：DN25*20 | 2.10 |
| 186 | PVC变径直接 | 个 | 规格：DN32*16 | 3.50 |
| 187 | PVC变径直接 | 个 | 规格：DN32*20 | 4.90 |
| 188 | PVC变径直接 | 个 | 规格：DN50*32 | 6.30 |
| 189 | PVC变径弯头 | 个 | 规格：DN50*40 | 7.00 |
| 190 | PVC变径直接 | 个 | 规格：DN150*110 | 17.50 |
| 191 | PVC变径直接 | 个 | 规格：DN200*150 | 28.00 |
| 192 | PVC大小头 | 个 | 规格：DN200*100 | 17.50 |
| 193 | PVC大小头 | 个 | 规格：DN75*50 | 7.00 |
| 194 | PVC带口弯头 | 个 | 规格：DN50 | 7.00 |
| 195 | PVC方形线槽 | 米 | 规格：10*20mm | 2.10 |
| 196 | PVC方形线槽 | 米 | 规格：14*24mm | 2.45 |
| 197 | PVC方形线槽 | 米 | 规格：14*29mm | 2.80 |
| 198 | PVC方形线槽 | 米 | 规格：19*39mm | 3.15 |
| 199 | PVC方形线槽 | 米 | 规格：40*40mm | 4.90 |
| 200 | PVC方形线槽 | 米 | 规格：60*40mm | 8.40 |
| 201 | PVC方形线槽 | 米 | 规格：80*40mm | 17.50 |
| 202 | PVC方形线槽 | 米 | 规格：100*50mm | 35.00 |
| 203 | PVC给水快速接 | 个 | 规格：DN20 | 17.50 |
| 204 | PVC给水快速接 | 个 | 规格：DN25 | 18.20 |
| 205 | PVC给水快速接 | 个 | 规格：DN32 | 19.60 |
| 206 | PVC给水快速接 | 个 | 规格：DN40 | 20.30 |
| 207 | PVC给水快速接 | 个 | 规格：DN50 | 25.20 |
| 208 | PVC给水快速接 | 个 | 规格：DN63 | 27.30 |
| 209 | PVC给水快速接阀门 | 个 | 规格：DN16 | 28.00 |
| 210 | PVC给水快速接阀门 | 个 | 规格：DN20 | 35.00 |
| 211 | PVC给水快速接阀门 | 个 | 规格：DN25 | 44.80 |
| 212 | PVC给水快速接阀门 | 个 | 规格：DN32 | 47.60 |
| 213 | PVC给水快速接阀门 | 个 | 规格：DN40 | 49.00 |
| 214 | PVC给水快速接阀门 | 个 | 规格：DN50 | 52.50 |
| 215 | PVC给水快速接阀门 | 个 | 规格：DN63 | 63.00 |
| 216 | PVC给水内牙直接 | 个 | 规格：DN20 | 9.10 |
| 217 | PVC给水内牙直接 | 个 | 规格：DN25 | 9.80 |
| 218 | PVC给水内牙直接 | 个 | 规格：DN32 | 10.50 |
| 219 | PVC给水内牙直接 | 个 | 规格：DN40 | 11.20 |
| 220 | PVC给水内牙直接 | 个 | 规格：DN50 | 12.60 |
| 221 | PVC给水内牙直接 | 个 | 规格：DN63 | 14.00 |
| 222 | PVC给水内牙直接 | 个 | 规格：DN75 | 17.50 |
| 223 | PVC给水外牙直接 | 个 | 规格：DN20 | 9.10 |
| 224 | PVC给水外牙直接 | 个 | 规格：DN25 | 9.80 |
| 225 | PVC给水外牙直接 | 个 | 规格：DN32 | 10.50 |
| 226 | PVC给水外牙直接 | 个 | 规格：DN40 | 11.20 |
| 227 | PVC给水外牙直接 | 个 | 规格：DN50 | 12.60 |
| 228 | PVC给水外牙直接 | 个 | 规格：DN63 | 15.40 |
| 229 | PVC给水外牙直接 | 个 | 规格：DN75 | 16.10 |
| 230 | PVC管 | 米 | 规格：DN16 | 1.05 |
| 231 | PVC管 | 米 | 规格：DN20 | 1.40 |
| 232 | PVC管 | 米 | 规格：DN25 | 1.75 |
| 233 | PVC管 | 米 | 规格：DN32 | 2.10 |
| 234 | PVC管 | 米 | 规格：DN50 | 3.15 |
| 235 | PVC管 | 米 | 规格：DN75 | 4.90 |
| 236 | PVC管 | 米 | 规格：DN110 | 17.50 |
| 237 | PVC管 | 米 | 规格：DN160 | 35.00 |
| 238 | PVC管堵 | 包 | 规格：DN110 | 17.50 |
| 239 | PVC弧形线槽 | 米 | 规格：35*10mm | 2.45 |
| 240 | PVC弧形线槽 | 米 | 规格：39*19mm | 2.80 |
| 241 | PVC弧形线槽 | 米 | 规格：48*12mm | 3.15 |
| 242 | PVC弧形线槽 | 米 | 规格：65*16mm | 3.85 |
| 243 | PVC检查口弯头 | 个 | 规格：DN50 | 5.60 |
| 244 | PVC胶水 | 瓶 | 规格：300ml/瓶 | 8.40 |
| 245 | PVC排水管 | 条 | 规格：DN40(每条/3米） | 12.60 |
| 246 | PVC排水管 | 条 | 规格：DN50(每条/3米） | 19.60 |
| 247 | PVC三通 | 个 | 规格：DN16（含立体三通） | 1.05 |
| 248 | PVC三通 | 个 | 规格：DN20（含立体三通） | 1.40 |
| 249 | PVC三通 | 个 | 规格：DN25（含立体三通） | 1.75 |
| 250 | PVC三通 | 个 | 规格：DN32（含立体三通） | 2.10 |
| 251 | PVC三通 | 个 | 规格：DN40（含立体三通） | 2.45 |
| 252 | PVC三通 | 个 | 规格：DN50（含立体三通） | 2.80 |
| 253 | PVC三通 | 个 | 规格：DN63（含立体三通） | 3.50 |
| 254 | PVC三通 | 个 | 规格：DN75（含立体三通） | 4.90 |
| 255 | PVC三通 | 个 | 规格：DN110（含立体三通） | 14.00 |
| 256 | PVC双活快接 | 个 | 规格：DN110 | 28.00 |
| 257 | PVC弯头 | 个 | 规格：DN16 | 2.80 |
| 258 | PVC弯头 | 个 | 规格：DN20 | 3.50 |
| 259 | PVC弯头 | 个 | 规格：DN25 | 3.85 |
| 260 | PVC弯头 | 个 | 规格：DN32 | 4.90 |
| 261 | PVC弯头 | 个 | 规格：DN40 | 5.25 |
| 262 | PVC弯头 | 个 | 规格：DN50 | 6.30 |
| 263 | PVC弯头 | 个 | 规格：DN75 | 9.80 |
| 264 | PVC弯头 | 个 | 规格：DN90 | 12.60 |
| 265 | PVC弯头 | 个 | 规格：DN110 | 12.60 |
| 266 | PVC圆线扣 | 盒 | 规格：适用6mm，100个/盒 | 7.00 |
| 267 | PVC圆线扣 | 盒 | 规格：适用9mm，100个/盒 | 9.10 |
| 268 | PVC圆线扣 | 盒 | 规格：适用16mm，100个/盒 | 10.50 |
| 269 | PVC圆线扣 | 盒 | 规格：适用20mm，100个/盒 | 12.60 |
| 270 | PVC圆线扣 | 盒 | 规格：适用25mm，100个/盒 | 14.00 |
| 271 | PVC直接 | 个 | 规格：DN16 | 2.10 |
| 272 | PVC直接 | 个 | 规格：DN20 | 2.45 |
| 273 | PVC直接 | 个 | 规格：DN25 | 2.80 |
| 274 | PVC直接 | 个 | 规格：DN32 | 3.50 |
| 275 | PVC直接 | 个 | 规格：DN40 | 4.20 |
| 276 | PVC直接 | 个 | 规格：DN50 | 4.90 |
| 277 | PVC直接 | 个 | 规格：DN75 | 6.30 |
| 278 | PVC直接 | 个 | 规格：DN90 | 10.50 |
| 279 | PVC直接 | 个 | 规格：DN110 | 14.00 |
| 280 | PVC直接 | 个 | 规格：DN160 | 16.10 |
| 281 | RVV电线 | 米 | 规格：RVV2*1平方 | 2.10 |
| 282 | RVV电线 | 米 | 规格：RVV2*1.5平方 | 2.80 |
| 283 | RVV电线 | 米 | 规格：RVV2*2.5平方 | 3.85 |
| 284 | RVV电线 | 米 | 规格：RVV3*1.5平方 | 4.90 |
| 285 | RVV电线 | 米 | 规格：RVV3*2.5平方 | 6.00 |
| 286 | RVV电线 | 米 | 规格：RVV3*4平方 | 10.00 |
| 287 | RVV线 | 捆 | 规格：3*2.5 100米/捆 | 370.00 |
| 288 | RVV电线 | 米 | 规格：RVV3*6平方 | 14.00 |
| 289 | RVV电线 | 米 | 规格：RVV4*1.5平方 | 7.70 |
| 290 | RVV电线 | 米 | 规格：RVV4*2.5平方 | 10.50 |
| 291 | RVV电线 | 米 | 规格：RVV4*4平方 | 18.00 |
| 292 | RVV电线 | 米 | 规格：RVV4*6平方 | 20.00 |
| 293 | RVV电线 | 米 | 规格：RVV5*1.5平方 | 10.50 |
| 294 | RVV电线 | 米 | 规格：RVV5*2.5平方 | 14.70 |
| 295 | RVV电线 | 米 | 规格：RVV5*4平方 | 20.30 |
| 296 | RVV电线 | 米 | 规格：RVV5*6平方 | 24.50 |
| 297 | 安全阀 | 个 | 规格：DN20 | 47.60 |
| 298 | 安全绳 | 套 | 规格：10米 | 19.60 |
| 299 | 暗铰链 | 副 | 规格：厚度12mm | 7.00 |
| 300 | 白板面板 | 块 | 规格：白板 | 3.50 |
| 301 | 保温管 | 米 | 规格：DN20 | 8.00 |
| 302 | 保温管 | 米 | 规格：DN25 | 10.00 |
| 303 | 保温管 | 米 | 规格：DN32 | 13.00 |
| 304 | 保温管 | 米 | 规格：DN40 | 15.00 |
| 305 | 保温管 | 米 | 规格：DN50 | 17.00 |
| 306 | 保温管 | 米 | 规格：DN63 | 18.00 |
| 307 | 保温棉 | 平方米 | 规格：3公分，无背胶 | 10.15 |
| 308 | 保温棉 | 平方米 | 规格：5公分，无背胶 | 21.00 |
| 309 | 保险丝 | 个 | 规格：1A | 2.10 |
| 310 | 保险丝 | 个 | 规格：2A | 2.10 |
| 311 | 保险丝 | 个 | 规格：3A | 2.10 |
| 312 | 保险丝 | 个 | 规格：5A | 2.10 |
| 313 | 保险丝 | 个 | 规格：10A | 2.80 |
| 314 | 闭门器 | 个 | 规格：小型 | 70.00 |
| 315 | 玻璃胶 | 支 | 规格：透明、瓷白色 | 12.60 |
| 316 | 玻璃胶枪 | 把 | 规格：铝合金材质 | 10.85 |
| 317 | 玻璃胶枪头 | 个 | 规格：美缝 | 7.00 |
| 318 | 玻璃门窗锁 | 个 | 规格：RS383 | 14.00 |
| 319 | 玻璃磨砂纸 | 平方 | 规格：1.2米宽 | 24.50 |
| 320 | 玻璃磨砂钻 | 把 | 规格：DN50 | 24.50 |
| 321 | 玻璃绳 | 卷 | 规格：纤维绳塑料材质 | 1.05 |
| 322 | 玻璃绳 | 个 | 规格：红色 | 3.50 |
| 323 | 玻璃钻 | 把 | 规格：8mm | 3.50 |
| 324 | 不锈钢抱箍 | 个 | 规格：DN25 | 2.10 |
| 325 | 不锈钢抱箍 | 个 | 规格：DN32 | 2.80 |
| 326 | 不锈钢抱箍 | 个 | 规格：DN40 | 3.50 |
| 327 | 不锈钢抱箍 | 个 | 规格：DN50 | 5.60 |
| 328 | 不锈钢抱箍 | 个 | 规格：DN65 | 3.15 |
| 329 | 不锈钢变径直接 | 个 | 规格：DN16*20 | 4.20 |
| 330 | 不锈钢变径直接 | 个 | 规格：DN16*25 | 5.60 |
| 331 | 不锈钢变径直接 | 个 | 规格：DN25*16 | 7.00 |
| 332 | 不锈钢变径直接 | 个 | 规格：DN25*20 | 9.38 |
| 333 | 不锈钢变径直接 | 个 | 规格：DN32*16 | 8.40 |
| 334 | 不锈钢变径直接 | 个 | 规格：DN32*20 | 10.36 |
| 335 | 不锈钢补芯 | 个 | 规格：60*40mm | 7.00 |
| 336 | 不锈钢插销 | 个 | 规格：3寸 | 13.65 |
| 337 | 不锈钢插销 | 个 | 规格：4寸 | 13.65 |
| 338 | 不锈钢插销 | 个 | 规格：6寸 | 13.65 |
| 339 | 不锈钢大门拉手 | 套 | 规格：不锈钢 | 38.50 |
| 340 | 不锈钢大小头 | 个 | 规格：DN16 | 5.60 |
| 341 | 不锈钢弹簧垫片 | 个 | 规格：3厘-6厘 | 0.14 |
| 342 | 不锈钢弹簧垫片 | 个 | 规格：8厘-12厘 | 0.35 |
| 343 | 不锈钢地碰 | 付 | 规格：磁吸 | 17.50 |
| 344 | 不锈钢垫片 | 个 | 规格：3厘-6厘 | 0.21 |
| 345 | 不锈钢垫片 | 个 | 规格：8厘-12厘 | 0.35 |
| 346 | 不锈钢法兰盘 | 个 | 规格：DN50 | 59.50 |
| 347 | 不锈钢扶手 | 套 | 规格：25*400mm | 45.50 |
| 348 | 不锈钢扶手 | 套 | 规格：25*600mm | 59.50 |
| 349 | 不锈钢挂钩 | 付 | 规格：不锈钢，7钩，抗氧化耐腐蚀 | 11.20 |
| 350 | 不锈钢挂钩 | 个 | 规格：免钉,单钩 | 2.45 |
| 351 | 不锈钢管 | 米 | 规格：DN25 | 19.60 |
| 352 | 不锈钢管箍 | 个 | 规格：DN25 | 3.50 |
| 353 | 不锈钢管箍 | 个 | 规格：DN65 | 5.60 |
| 354 | 不锈钢管箍 | 个 | 规格：DN75 | 8.40 |
| 355 | 不锈钢管箍 | 个 | 规格：DN110 | 8.40 |
| 356 | 不锈钢管箍 | 个 | 规格：DN160 | 10.50 |
| 357 | 不锈钢合页 | 个 | 规格：3寸 | 7.70 |
| 358 | 不锈钢合页 | 个 | 规格：4寸 | 26.60 |
| 359 | 不锈钢合页 | 副 | 规格：5寸 | 31.50 |
| 360 | 不锈钢合页 | 付 | 规格：180度双向 | 45.50 |
| 361 | 不锈钢合页 | 付 | 规格：子母 | 12.60 |
| 362 | 不锈钢合页 | 付 | 规格：带槽 | 19.60 |
| 363 | 不锈钢喉箍 | 个 | 规格：DN50 | 3.50 |
| 364 | 不锈钢加长通开挂锁 | 把 | 规格：通开20cm | 24.50 |
| 365 | 不锈钢加长嘴 | 个 | 规格：不锈钢 | 24.50 |
| 366 | 不锈钢角码 | 个 | 规格：L型、T型 | 2.80 |
| 367 | 不锈钢脚踩阀 | 个 | 规格：水龙头DN25 | 94.50 |
| 368 | 不锈钢拉手 | 个 | 规格：3寸 | 9.45 |
| 369 | 不锈钢拉手 | 个 | 规格：4寸 | 10.50 |
| 370 | 不锈钢拉手 | 个 | 规格：5寸 | 11.20 |
| 371 | 不锈钢链条 | 米 | 规格：304/10mm | 21.00 |
| 372 | 不锈钢淋浴软管 | 条 | 规格：150cm | 20.30 |
| 373 | 不锈钢淋浴收纳架 | 副 | 规格：三角 | 122.50 |
| 374 | 不锈钢螺帽 | 个 | 规格：6厘 | 0.14 |
| 375 | 不锈钢螺栓 | 套 | 规格：外六角，3mm*25mm | 0.70 |
| 376 | 不锈钢螺栓 | 套 | 规格：外六角，4mm*16mm | 0.91 |
| 377 | 不锈钢螺栓 | 套 | 规格：外六角，5mm*20mm | 1.05 |
| 378 | 不锈钢螺栓 | 套 | 规格：外六角，6mm*20mm | 1.26 |
| 379 | 不锈钢螺栓 | 套 | 规格：外六角，6mm*60mm | 1.40 |
| 380 | 不锈钢螺栓 | 套 | 规格：外六角，6mm*80mm | 1.54 |
| 381 | 不锈钢螺栓 | 套 | 规格：外六角，6mm*90mm | 1.75 |
| 382 | 不锈钢螺栓 | 套 | 规格：外六角，8mm*20mm | 2.31 |
| 383 | 不锈钢螺栓 | 套 | 规格：外六角，14mm*60mm | 3.50 |
| 384 | 不锈钢螺栓 | 套 | 规格：外六角，16mm*70mm | 3.85 |
| 385 | 不锈钢螺栓 | 套 | 规格：外六角，14mm*100mm | 4.20 |
| 386 | 不锈钢螺丝 | 个 | 规格：4*90mm | 2.10 |
| 387 | 不锈钢门搭扣 | 付 | 规格：4寸 | 12.60 |
| 388 | 不锈钢门栓（大） | 副 | 规格：400mm | 38.50 |
| 389 | 不锈钢门吸 | 付 | 规格：磁吸 | 12.60 |
| 390 | 不锈钢内接 | 个 | 规格：DN16 | 4.20 |
| 391 | 不锈钢内接 | 个 | 规格：DN20 | 4.55 |
| 392 | 不锈钢内接 | 个 | 规格：DN25 | 6.30 |
| 393 | 不锈钢内接 | 个 | 规格：DN32 | 7.00 |
| 394 | 不锈钢内六角螺丝 | 个 | 规格：8mm*25mm | 0.63 |
| 395 | 不锈钢内六角螺丝 | 个 | 规格：8mm*120mm | 2.45 |
| 396 | 不锈钢内外牙 | 个 | 规格：DN16 | 5.25 |
| 397 | 不锈钢内外牙 | 个 | 规格：DN20 | 5.60 |
| 398 | 不锈钢内外牙 | 个 | 规格：DN25 | 7.70 |
| 399 | 不锈钢内外牙 | 个 | 规格：DN32 | 8.40 |
| 400 | 不锈钢配电箱 | 个 | 规格：防雨竖箱250*300*150 | 266.00 |
| 401 | 不锈钢配电箱 | 个 | 规格：防雨横箱300*250*150 | 238.00 |
| 402 | 不锈钢配电箱 | 个 | 规格：防雨竖箱300*400*150 | 259.00 |
| 403 | 不锈钢配电箱 | 个 | 规格：防雨竖箱400*500*150 | 280.00 |
| 404 | 不锈钢配电箱 | 个 | 规格：防雨竖箱400*500*300 | 301.00 |
| 405 | 不锈钢配电箱 | 个 | 规格：防雨竖箱600*800*200 | 315.00 |
| 406 | 不锈钢配电箱 | 个 | 规格：防雨横箱800*600*200 | 336.00 |
| 407 | 不锈钢膨胀螺丝 | 套 | 规格：6mm*10mm | 1.75 |
| 408 | 不锈钢膨胀螺丝 | 套 | 规格：8mm*100mm | 2.10 |
| 409 | 不锈钢膨胀螺丝 | 个 | 规格：10mm*120mm | 2.45 |
| 410 | 不锈钢膨胀螺丝 | 套 | 规格：12mm*120mm | 2.66 |
| 411 | 不锈钢软管 | 条 | 规格：40cm | 10.50 |
| 412 | 不锈钢软管 | 条 | 规格：60cm | 11.90 |
| 413 | 不锈钢软管 | 条 | 规格：80cm | 13.30 |
| 414 | 不锈钢软管 | 条 | 规格：100cm | 19.60 |
| 415 | 不锈钢三通 | 个 | 规格：DN16 | 7.00 |
| 416 | 不锈钢三通 | 个 | 规格：DN20 | 8.40 |
| 417 | 不锈钢三通 | 个 | 规格：DN25 | 9.80 |
| 418 | 不锈钢三通 | 个 | 规格：DN32 | 10.50 |
| 419 | 不锈钢纱窗 | 米 | 规格：1米宽 | 14.00 |
| 420 | 不锈钢锁扣 | 个 | 规格：50mm-100mm | 8.40 |
| 421 | 不锈钢弯头 | 个 | 规格：DN16 | 2.80 |
| 422 | 不锈钢弯头 | 个 | 规格：DN20 | 4.90 |
| 423 | 不锈钢弯头 | 个 | 规格：DN25 | 5.60 |
| 424 | 不锈钢弯头 | 个 | 规格：DN32 | 6.30 |
| 425 | 不锈钢圆管 | 条 | 规格：DN20*6米 | 140.00 |
| 426 | 不锈钢圆管 | 条 | 规格：DN25*6米 | 147.00 |
| 427 | 不锈钢圆管 | 条 | 规格：DN32*6米 | 154.00 |
| 428 | 不锈钢圆管 | 条 | 规格：DN50*6米 | 210.00 |
| 429 | 不锈钢圆管 | 条 | 规格：DN65*6米 | 245.00 |
| 430 | 不锈钢直接 | 个 | 规格：DN16 | 4.20 |
| 431 | 不锈钢直接 | 个 | 规格：DN20 | 5.60 |
| 432 | 不锈钢直接 | 个 | 规格：DN25 | 6.30 |
| 433 | 不锈钢直接 | 个 | 规格：DN32 | 7.00 |
| 434 | 彩色胶布 | 个 | 规格：红黄蓝绿 | 2.80 |
| 435 | 彩条布 | 捆 | 规格：4m*10m | 84.00 |
| 436 | 菜盆下水栓 | 套 | 规格：不锈钢 | 24.50 |
| 437 | 插头 | 个 | 规格：两脚，10A | 2.10 |
| 438 | 插头 | 个 | 规格：两脚，16A | 3.50 |
| 439 | 插头 | 只 | 规格：三脚，10A | 4.20 |
| 440 | 插头 | 个 | 规格：三脚，16A | 4.90 |
| 441 | 插座面板 | 个 | 规格：三孔10A | 9.45 |
| 442 | 插座面板 | 个 | 规格：三孔16A | 10.15 |
| 443 | 插座面板 | 个 | 规格：一开三孔16A | 12.60 |
| 444 | 插座面板 | 个 | 规格：四孔10A | 8.75 |
| 445 | 插座面板 | 个 | 规格：五孔10A | 9.45 |
| 446 | 插座面板 | 个 | 规格：五孔16A | 10.50 |
| 447 | 插座面板 | 个 | 规格：六孔10A | 17.50 |
| 448 | 插座面板 | 个 | 规格：一开五孔 | 17.50 |
| 449 | 插座面板 | 个 | 规格：七孔 | 20.30 |
| 450 | 插座面板 | 个 | 规格：10A转16A | 18.00 |
| 451 | 插座转换器 | 个 | 规格：110v变220v | 56.00 |
| 452 | 缠绕管 | 米 | 规格：0.2mm | 1.40 |
| 453 | 缠绕理线管 | 包 | 规格：2-3mm*35米 | 14.00 |
| 454 | 冲击钻头 | 把 | 规格：6厘 | 5.60 |
| 455 | 冲击钻头 | 把 | 规格：8厘 | 7.00 |
| 456 | 冲击钻头 | 把 | 规格：10厘 | 8.40 |
| 457 | 冲击钻头 | 把 | 规格：12厘 | 9.80 |
| 458 | 冲击钻头 | 把 | 规格：14厘 | 11.20 |
| 459 | 冲击钻凿子 | 把 | 规格：16mm | 24.50 |
| 460 | 充电手电筒 | 把 | 规格：LED,15W | 47.60 |
| 461 | 充电应急灯 | 个 | 规格：锂电 | 140.00 |
| 462 | 抽屉轨道 | 副 | 规格：25cm*3.9cm*1.28cm不锈钢静音三节轨 | 16.80 |
| 463 | 抽屉轨道 | 副 | 规格：30cm*3.9cm*1.28cm不锈钢静音三节轨 | 18.20 |
| 464 | 抽屉轨道 | 副 | 规格：40cm*3.9cm*1.28cm不锈钢静音三节轨 | 20.30 |
| 465 | 抽屉轨道 | 副 | 规格：45cm*3.9cm*1.28cm不锈钢静音三节轨 | 24.50 |
| 466 | 抽屉锁 | 把 | 规格：16mm*20mm | 4.06 |
| 467 | 抽屉锁 | 把 | 规格：19mm*22mm | 4.90 |
| 468 | 抽屉锁 | 把 | 规格：19mm*32mm | 5.60 |
| 469 | 抽屉锁挡片 | 片 | 规格：10*30mm | 1.00 |
| 470 | 抽芯拉钉 | 盒 | 规格：5*16 | 24.50 |
| 471 | 抽芯柳丁 | 盒 | 规格：4*16 | 17.50 |
| 472 | 抽芯柳丁 | 盒 | 规格：4*35 | 35.00 |
| 473 | 除锈剂 | 瓶 | 规格：100ml/瓶 | 24.50 |
| 474 | 窗户把手 | 副 | 规格：铝合金 | 10.50 |
| 475 | 窗户把手 | 把 | 规格：12mm | 17.50 |
| 476 | 窗式排气扇 | 台 | 规格：安装尺寸240mm*240mm | 73.50 |
| 477 | 窗式排气扇 | 台 | 规格：安装尺寸300mm*300mm | 84.00 |
| 478 | 窗式排气扇 | 台 | 规格：安装尺寸350mm*350mm | 115.50 |
| 479 | 窗式排气扇 | 台 | 规格：安装尺寸400mm*400mm | 119.00 |
| 480 | 瓷白美缝剂 | 瓶 | 规格：中性白色 | 38.50 |
| 481 | 瓷灯头 | 个 | 规格：螺口 | 3.50 |
| 482 | 瓷漆 | 桶 | 规格：3.5kg/桶 | 122.50 |
| 483 | 瓷型保险丝 | 个 | 规格：100A | 21.00 |
| 484 | 瓷砖切割片 | 片 | 规格：瓷砖专用 | 38.50 |
| 485 | 粗尼龙绳 | 米 | 规格：8mm | 2.80 |
| 486 | 粗撬棍 | 把 | 规格：100cm | 45.50 |
| 487 | 粗铁链 | 米 | 规格：8mm | 9.80 |
| 488 | 粗铁线 | 斤 | 规格：10号 | 7.00 |
| 489 | 存水弯 | 付 | 规格：DN50 | 5.60 |
| 490 | 大挂锁 | 把 | 规格：80mm | 31.50 |
| 491 | 大手执锁 | 把 | 规格：165mm | 91.00 |
| 492 | 单管荧光灯 | 盏 | 规格：（带蓄电池）28W壁挂 | 31.50 |
| 493 | 单极开关 | 个 | 规格：63A | 9.10 |
| 494 | 单极空开 | 个 | 规格：DZ47-10A | 6.79 |
| 495 | 单极空开 | 个 | 规格：DZ47-20A | 7.70 |
| 496 | 单极空开 | 个 | 规格：DZ47-32A | 8.75 |
| 497 | 单极开关 | 个 | 规格：D247-40A | 10.50 |
| 498 | 单开面板 | 个 | 规格：86面板型 | 7.98 |
| 499 | 单孔面盆龙头 | 个 | 规格：不锈钢 | 59.50 |
| 500 | 单向阀 | 个 | 规格：DN65 | 294.00 |
| 501 | 单向阀 | 个 | 规格：DN80 | 336.00 |
| 502 | 单柱冷热水龙头 | 个 | 规格：4分，精铜 | 105.00 |
| 503 | 弹簧插销 | 个 | 规格：3寸 | 9.80 |
| 504 | 弹簧插销 | 把 | 规格：7.3cm | 8.40 |
| 505 | 弹簧插销 | 个 | 规格：弹簧型 | 8.40 |
| 506 | 弹簧合页闭门器 | 付 | 规格：液压 | 35.00 |
| 507 | 档案柜锁 | 把 | 规格：16，20，25mm | 8.40 |
| 508 | 导轨 | 付 | 规格：三节阻尼导轨 | 16.10 |
| 509 | 灯架对接头 | 个 | 规格：T5 | 5.60 |
| 510 | 灯架连接头 | 条 | 规格：T5/T8 | 3.50 |
| 511 | 灯头 | 个 | 规格：T5 | 2.10 |
| 512 | 灯头 | 个 | 规格：T8 | 3.50 |
| 513 | 灯头（节能灯） | 个 | 规格：陶瓷 | 3.50 |
| 514 | 灯座 | 个 | 规格：E27 | 4.20 |
| 515 | 地板油漆 | 桶 | 规格：多色，3kg/桶 | 101.50 |
| 516 | 地插暗盒 | 个 | 规格：120型 | 6.65 |
| 517 | 地脚灯灯条 | 套 | 规格：LED15W | 31.50 |
| 518 | 地漏盖 | 个 | 规格：PVC8*8cm | 3.50 |
| 519 | 地漏盖 | 个 | 规格：DN76 | 6.65 |
| 520 | 地碰 | 付 | 规格：不锈钢 | 17.50 |
| 521 | 地坪漆 | 罐 | 规格：黄色 | 126.00 |
| 522 | 电笔 | 把 | 规格：220V | 2.80 |
| 523 | 电磁控制阀 | 个 | 规格：DN15，AC220V | 105.00 |
| 524 | 电磁控制阀 | 个 | 规格：DN20，AC220V | 150.50 |
| 525 | 电磁控制阀 | 个 | 规格：DN25，AC220V | 154.00 |
| 526 | 电磁控制阀 | 个 | 规格：DN32，AC220V | 164.50 |
| 527 | 电磁控制阀 | 个 | 规格：DN15，DC12V | 105.00 |
| 528 | 电磁控制阀 | 个 | 规格：DN20，DC12V | 157.50 |
| 529 | 电磁控制阀 | 个 | 规格：DN25，DC12V | 164.50 |
| 530 | 电感镇流器 | 个 | 规格：40W | 24.50 |
| 531 | 电镐冲击钻 | 台 | 规格：两用，铜芯 | 616.00 |
| 532 | 电镐钻头 | 把 | 规格：16mm | 38.50 |
| 533 | 电工胶布 | 个 | 规格：多色防水PVC胶带，15mm*20m | 4.48 |
| 534 | 电工胶布 | 个 | 规格：多色防水PVC胶带，25-28mm*20m | 5.18 |
| 535 | 电焊胶 | 瓶 | 规格：50g/瓶 | 14.00 |
| 536 | 电焊手套 | 双 | 规格：10KV | 17.50 |
| 537 | 电焊条2.5 | 包 | 规格：100条/包 | 52.50 |
| 538 | 电控箱 | 套 | 规格：400*400mm | 266.00 |
| 539 | 电缆打线刀 | 把 | 规格：401C | 42.00 |
| 540 | 电烙铁 | 把 | 规格：30W | 24.50 |
| 541 | 电烙铁 | 个 | 规格：60W | 35.00 |
| 542 | 电烙铁 | 个 | 规格：150W | 56.00 |
| 543 | 电容 | 个 | 规格：5uf | 24.50 |
| 544 | 电箱面板 | 个 | 规格：26*20mm | 45.50 |
| 545 | 电源地插 | 套 | 规格：五孔，网络 | 200.00 |
| 546 | 电源指示器 | 个 | 规格：红/绿 | 8.40 |
| 547 | 电子镇流器 | 个 | 规格：30w | 17.50 |
| 548 | 电子镇流器 | 个 | 规格：36W | 24.50 |
| 549 | 垫片 | 个 | 规格：DN16 | 0.35 |
| 550 | 吊链(灯架） | 条 | 规格：4m*20m | 39.20 |
| 551 | 蝶阀 | 个 | 规格：DN50镀锌 | 94.50 |
| 552 | 蝶阀 | 个 | 规格：DN65镀锌 | 126.00 |
| 553 | 蝶阀 | 个 | 规格：DN80镀锌 | 196.00 |
| 554 | 蝶阀 | 个 | 规格：DN100镀锌 | 245.00 |
| 555 | 蝶阀 | 个 | 规格：DN150镀锌 | 315.00 |
| 556 | 堵漏王 | 包 | 规格：2kg | 12.95 |
| 557 | 堵头 | 个 | 规格：DN20 | 2.10 |
| 558 | 堵头 | 个 | 规格：DN32 | 3.50 |
| 559 | 镀铬喷漆 | 瓶 | 规格：自动喷漆，450ml | 26.60 |
| 560 | 镀锌抱箍 | 个 | 规格：DN50 | 91.00 |
| 561 | 镀锌抱箍 | 个 | 规格：DN65 | 105.00 |
| 562 | 镀锌抱箍 | 个 | 规格：DN80 | 115.50 |
| 563 | 镀锌抱箍 | 个 | 规格：DN100 | 161.00 |
| 564 | 镀锌变径三通 | 个 | 规格：DN40*32 | 17.50 |
| 565 | 镀锌补芯 | 个 | 规格：DN32*16 | 10.50 |
| 566 | 镀锌补芯 | 个 | 规格：DN50*40 | 14.00 |
| 567 | 镀锌大小头 | 个 | 规格：DN50*40 | 24.50 |
| 568 | 镀锌堵头 | 个 | 规格：DN50 | 10.50 |
| 569 | 镀锌活接 | 个 | 规格：DN40 | 35.00 |
| 570 | 镀锌快速接 | 个 | 规格：DN16 | 17.50 |
| 571 | 镀锌快速接 | 个 | 规格：DN20 | 21.00 |
| 572 | 镀锌快速接 | 个 | 规格：DN25 | 24.50 |
| 573 | 镀锌快速接 | 个 | 规格：DN32 | 31.50 |
| 574 | 镀锌快速接 | 个 | 规格：DN40 | 38.50 |
| 575 | 镀锌快速接 | 个 | 规格：DN50 | 42.00 |
| 576 | 镀锌内接 | 个 | 规格：DN40 | 14.00 |
| 577 | 镀锌喷漆 | 瓶 | 规格：自动喷漆，451ml | 24.50 |
| 578 | 镀锌三通 | 个 | 规格：DN15（含立体三通） | 3.50 |
| 579 | 镀锌三通 | 个 | 规格：DN20（含立体三通） | 4.90 |
| 580 | 镀锌三通 | 个 | 规格：DN32（含立体三通） | 5.60 |
| 581 | 镀锌三通 | 个 | 规格：DN40（含立体三通） | 10.50 |
| 582 | 镀锌三通 | 个 | 规格：DN50（含立体三通） | 14.00 |
| 583 | 镀锌三通 | 个 | 规格：DN65（含立体三通） | 17.50 |
| 584 | 镀锌三通 | 个 | 规格：DN80（含立体三通） | 21.00 |
| 585 | 镀锌三通 | 个 | 规格：DN100（含立体三通） | 24.50 |
| 586 | 镀锌弯头 | 个 | 规格：DN15 | 3.50 |
| 587 | 镀锌弯头 | 个 | 规格：DN20 | 4.20 |
| 588 | 镀锌弯头 | 个 | 规格：DN32 | 4.55 |
| 589 | 镀锌弯头 | 个 | 规格：DN40 | 4.90 |
| 590 | 镀锌弯头 | 个 | 规格：DN50 | 5.95 |
| 591 | 镀锌弯头 | 个 | 规格：DN65 | 6.30 |
| 592 | 镀锌弯头 | 个 | 规格：DN80 | 9.10 |
| 593 | 镀锌弯头 | 个 | 规格：DN100 | 10.50 |
| 594 | 镀锌直接 | 个 | 规格：DN16 | 3.85 |
| 595 | 镀锌直接 | 个 | 规格：DN20 | 4.20 |
| 596 | 镀锌直接 | 个 | 规格：DN25 | 4.55 |
| 597 | 镀锌直接 | 个 | 规格：DN32 | 4.90 |
| 598 | 镀锌直接 | 个 | 规格：DN40 | 5.60 |
| 599 | 镀锌直接 | 个 | 规格：DN50 | 9.10 |
| 600 | 镀锌直接 | 个 | 规格：DN63 | 12.60 |
| 601 | 镀锌直接 | 个 | 规格：DN80 | 14.00 |
| 602 | 镀锌直接 | 个 | 规格：DN100 | 16.80 |
| 603 | 多功能插座面板 | 个 | 规格：双USB+五孔 | 38.50 |
| 604 | 阀门 | 个 | 规格：全铜DN16 | 35.00 |
| 605 | 法兰片 | 个 | 规格：不锈钢，DN50 | 70.00 |
| 606 | 法兰片 | 个 | 规格：不锈钢，DN63 | 87.50 |
| 607 | 法兰片 | 个 | 规格：不锈钢，DN80 | 112.00 |
| 608 | 法兰片 | 个 | 规格：不锈钢，DN100 | 122.50 |
| 609 | 翻板下水 | 套 | 规格：不锈钢，DN32 | 21.00 |
| 610 | 方型磁铁 | 个 | 规格：强吸40*10*5mm | 7.00 |
| 611 | 防爆灯 | 盏 | 规格：HBPYB-F421*42W | 66.50 |
| 612 | 防爆灯 | 套 | 规格：2x1.2 | 129.50 |
| 613 | 防爆灯座 | 套 | 规格：E27 | 66.50 |
| 614 | 防臭密封圈 | 套 | 规格：55-85mm | 14.00 |
| 615 | 防盗门把手 | 套 | 规格：左开单活 | 84.00 |
| 616 | 防盗门猫眼 | 付 | 规格：15cm | 21.00 |
| 617 | 防盗门碰锁 | 把 | 规格：链条型 | 105.00 |
| 618 | 防盗门锁 | 套 | 规格：全铜126mm | 154.00 |
| 619 | 防盗门锁芯 | 把 | 规格：铜内芯 | 66.50 |
| 620 | 防腐木 | 米 | 规格：30*30 | 42.00 |
| 621 | 防腐木漆 | 桶 | 规格：8kg | 52.50 |
| 622 | 防护网 | 米 | 规格：手工尼龙加粗 | 17.50 |
| 623 | 防滑胶带 | 个 | 规格：5米 | 17.50 |
| 624 | 防火门插销(大） | 个 | 规格：5寸 | 27.30 |
| 625 | 防火门锁 | 个 | 规格：20cm不锈钢 | 42.00 |
| 626 | 防火门锁芯 | 个 | 规格：通开 | 31.50 |
| 627 | 防溅盒 | 个 | 规格：86型 | 21.00 |
| 628 | 防水高压胶布 | 个 | 规格：黑色防水胶带，15mm*20m | 7.00 |
| 629 | 防水盒 | 个 | 规格：86面板型 | 17.50 |
| 630 | 防水墙布 | 平方 | 规格：白色 | 21.00 |
| 631 | 防眩灯 | 盏 | 规格：2*14W、600*600 | 91.00 |
| 632 | 防眩灯 | 盏 | 规格：3*14W、600*600 | 105.00 |
| 633 | 防雨瓷灯头 | 个 | 规格：E27 | 5.60 |
| 634 | 防雨排灯 | 米 | 规格：LED | 70.00 |
| 635 | 风扇调速开关 | 个 | 规格：多级调速 | 31.50 |
| 636 | 封边条 | 米 | 规格：1.5cm | 0.70 |
| 637 | 浮球阀 | 套 | 规格：不锈钢，DN15 | 66.50 |
| 638 | 浮球阀 | 套 | 规格：不锈钢，DN20 | 91.00 |
| 639 | 浮球阀 | 套 | 规格：不锈钢，DN25 | 105.00 |
| 640 | 浮球阀 | 套 | 规格：不锈钢，DN32 | 126.00 |
| 641 | 浮球阀 | 套 | 规格：不锈钢，DN40 | 133.00 |
| 642 | 浮球阀 | 套 | 规格：不锈钢，DN50 | 185.50 |
| 643 | 浮球阀 | 套 | 规格：不锈钢，DN65 | 196.00 |
| 644 | 浮球阀 | 套 | 规格：不锈钢，DN80 | 280.00 |
| 645 | 干挂胶 | 桶 | 规格：5kg，白色，米色，黄色 | 112.00 |
| 646 | 干挂胶 | 组 | 规格：18kg，白色，米色，黄色 | 206.50 |
| 647 | 钢单钩 | 个 | 规格：不锈钢 | 3.50 |
| 648 | 钢地碰 | 付 | 规格：不锈钢 | 24.50 |
| 649 | 钢锯条 | 个 | 规格：长度31.5cm,24牙，18牙，14牙 | 0.35 |
| 650 | 钢射钉 | 盒 | 规格：6mm*25mm，80粒/盒 | 10.50 |
| 651 | 钢射钉 | 盒 | 规格：6mm*30mm，80粒/盒 | 14.00 |
| 652 | 钢射钉 | 盒 | 规格：6mm*50mm，80粒/盒 | 17.50 |
| 653 | 钢丝管 | 米 | 规格：DN16 | 10.50 |
| 654 | 钢丝管 | 米 | 规格：DN20 | 14.00 |
| 655 | 钢丝管 | 米 | 规格：DN25 | 17.50 |
| 656 | 钢丝管 | 米 | 规格：DN50 | 24.50 |
| 657 | 钢丝管 | 米 | 规格：DN65 | 31.50 |
| 658 | 钢丝管 | 米 | 规格：DN100 | 49.00 |
| 659 | 钢丝绳 | 米 | 规格：5mm | 2.80 |
| 660 | 钢丝绳 | 米 | 规格：8mm | 3.50 |
| 661 | 钢丝绳 | 米 | 规格：10mm | 4.90 |
| 662 | 钢丝塑料管 | 米 | 规格：DN32 | 10.50 |
| 663 | 钢丝塑料管 | 米 | 规格：DN63 | 17.50 |
| 664 | 高弯龙头 | 个 | 规格：立式，横式 | 42.00 |
| 665 | 高位水箱 | 个 | 规格：8L | 59.50 |
| 666 | 高温黄油 | 瓶 | 规格：4kg | 147.00 |
| 667 | 高压橡胶管 | 米 | 规格：DN20 | 42.00 |
| 668 | 高压橡胶管 | 米 | 规格：DN32 | 49.00 |
| 669 | 隔断脚座 | 付 | 规格：600*600mm | 24.50 |
| 670 | 隔断锁 | 套 | 规格：卫生间 | 17.50 |
| 671 | 隔离变压器 | 套 | 规格：380V | 280.00 |
| 672 | 给水边扣 | 个 | 规格：DN25 | 1.05 |
| 673 | 给水大小头 | 个 | 规格：DN32*25 | 2.10 |
| 674 | 给水大小头 | 个 | 规格：DN50*25 | 3.50 |
| 675 | 给水大小头 | 个 | 规格：DN110*90 | 10.50 |
| 676 | 给水管堵 | 个 | 规格：DN50 | 3.50 |
| 677 | 给水球阀 | 个 | 规格：DN25 | 19.60 |
| 678 | 给水弯头 | 个 | 规格：DN25 | 2.10 |
| 679 | 给水直接 | 个 | 规格：DN25 | 2.80 |
| 680 | 工业排气扇 | 台 | 规格：安装尺寸250mm*250mm | 133.00 |
| 681 | 工业排气扇 | 台 | 规格：安装尺寸300mm*300mm | 182.00 |
| 682 | 工业排气扇 | 台 | 规格：安装尺寸340mm*340mm | 231.00 |
| 683 | 工业排气扇 | 台 | 规格：安装尺寸480mm*480mm | 245.00 |
| 684 | 铁排气扇 | 个 | 350MM | 95.00 |
| 685 | 功率计量插座 | 个 | 规格：16A | 49.00 |
| 686 | 攻牙丝锥 | 付 | 规格：12mm | 14.00 |
| 687 | 沟槽法兰 | 个 | 规格：DN63 | 49.00 |
| 688 | 沟槽法兰 | 个 | 规格：DN80 | 52.50 |
| 689 | 沟槽法兰 | 个 | 规格：DN100 | 63.00 |
| 690 | 沟槽法兰 | 个 | 规格：DN150 | 70.00 |
| 691 | 沟槽三通 | 个 | 规格：DN63 | 38.50 |
| 692 | 沟槽三通 | 个 | 规格：DN100 | 52.50 |
| 693 | 沟槽闸阀 | 个 | 规格：DN65 | 196.00 |
| 694 | 沟槽闸阀 | 个 | 规格：DN80 | 245.00 |
| 695 | 沟槽闸阀 | 个 | 规格：DN100 | 273.00 |
| 696 | 沟槽闸阀 | 个 | 规格：DN150 | 315.00 |
| 697 | 钩锁 | 个 | 规格：505 | 3.50 |
| 698 | 挂锁 | 把 | 规格：40mm | 4.90 |
| 699 | 挂锁 | 个 | 规格：50mm | 5.25 |
| 700 | 挂锁 | 把 | 规格：60mm | 6.30 |
| 701 | 管道式换气扇 | 台 | 规格：面板246*246mm,开孔尺寸206*206mm | 301.00 |
| 702 | 管道式换气扇 | 台 | 规格：面板270*270mm,开孔尺寸232*232mm | 315.00 |
| 703 | 管道式换气扇 | 台 | 规格：面板320*320mm,开孔尺寸279*279mm | 336.00 |
| 704 | 管道疏通剂 | 瓶 | 规格：1kg | 24.50 |
| 705 | 管钉 | 个 | 规格：DN20 | 1.40 |
| 706 | 管卡 | 包 | 规格：DN20 | 17.50 |
| 707 | 管堵 | 个 | 规格：DN50 | 3.50 |
| 708 | 管堵 | 个 | 规格：DN110 | 9.10 |
| 709 | 管扣 | 个 | 规格：DN75 | 3.50 |
| 710 | 管扣 | 个 | 规格：DN110 | 4.90 |
| 711 | 硅胶挡门器 | 盒 | 规格：透明 | 7.00 |
| 712 | 硅胶垫片密封圈 | 个 | 规格：DN20 | 0.70 |
| 713 | 硅胶耐高温管 | 米 | 规格：14*18mm | 24.50 |
| 714 | 柜门拉手 | 副 | 尺寸规格：≥108mm；不锈钢材质；具有耐酸性、耐碱性、耐水性； | 3.50 |
| 715 | 柜锁胶套 | 粒 | 规格：大号加长25mm | 0.70 |
| 716 | 滚筒 | 把 | 规格：大号 | 6.65 |
| 717 | 焊锡 | 卷 | 规格：0.8含锡63% | 91.00 |
| 718 | 焊锡 | 卷 | 规格：1.0含锡63% | 105.00 |
| 719 | 焊锡膏 | 盒 | 规格：导热硅脂 | 10.50 |
| 720 | 焊锡丝 | 捆 | 规格：0.8mm | 14.00 |
| 721 | 3崎焊锡丝 | 条 | 规格：20cm | 39.00 |
| 722 | 红外线测距仪 | 把 | 规格：100米 | 210.00 |
| 723 | 弧形边条（铝合金地板） | 米 | 规格：55mm*2m | 17.50 |
| 724 | 弧形地槽 | 条 | 规格：35mm宽 | 28.00 |
| 725 | 户外防雨电箱 | 个 | 规格：400w | 91.00 |
| 726 | 护目镜 | 付 | 规格：透明材质 | 21.00 |
| 727 | 黄蜡管 | 条 | 规格：12厘 | 1.96 |
| 728 | 汇流条 | 条 | 规格：380V | 21.00 |
| 729 | 混合阀 | 个 | 规格：精铜，双联 | 105.00 |
| 730 | 混合阀淋浴龙头 | 套 | 规格：不锈钢 | 129.50 |
| 731 | 混合阀芯 | 个 | 规格：300.350.400mm | 17.50 |
| 732 | 混合阀芯 | 个 | 规格：双联 | 16.10 |
| 733 | 活动扳手 | 把 | 规格：10寸 | 24.50 |
| 734 | 活动扳手 | 把 | 规格：14寸 | 31.50 |
| 735 | 活接球阀 | 个 | 规格：DN40 | 49.00 |
| 736 | 活塞芯 | 个 | 规格：大便池用，全铜，126mm | 196.00 |
| 737 | 集成吊顶排气扇 | 台 | 规格：300mm*300mm | 105.00 |
| 738 | 加厚角铁 | 米 | 规格：4*4cm | 26.60 |
| 739 | 加厚空调滴水管 | 条 | 规格：灰色 | 3.50 |
| 740 | 加厚耐磨接水带 | 米 | 规格：DN100 | 14.00 |
| 741 | 加厚耐磨接水带 | 米 | 规格：DN160 | 17.50 |
| 742 | 加厚耐压管 | 米 | 规格：DN25 | 4.55 |
| 743 | 加厚篷布 | 平方 | 规格：防雨 | 17.50 |
| 744 | 加厚斜坡橡胶垫 | 个 | 规格：黄/黑色50*50 | 105.00 |
| 745 | 加厚折叠登高梯 | 个 | 规格：三层 | 189.00 |
| 746 | 加厚折叠登高梯 | 个 | 规格：五层 | 210.00 |
| 747 | 加长龙头水嘴 | 个 | 规格：不锈钢 | 21.00 |
| 748 | 加长膨胀螺丝 | 个 | 规格：14*150mm | 2.10 |
| 749 | 加长十字批头 | 把 | 规格：10cm | 6.65 |
| 750 | 加长铜锁 | 把 | 规格：20cm | 21.00 |
| 751 | 尖头金属软管 | 条 | 规格：50cm | 10.50 |
| 752 | 尖头金属软管 | 条 | 规格：60cm | 11.90 |
| 753 | 尖头金属软管 | 条 | 规格：80cm | 14.00 |
| 754 | 检修口 | 个 | 规格：托盘式，铝合金板，300mm*300mm | 84.00 |
| 755 | 检修口 | 个 | 规格：托盘式，铝合金板，350mm*350mm | 91.00 |
| 756 | 检修口 | 个 | 规格：托盘式，铝合金板，400mm*300mm | 105.00 |
| 757 | 检修口 | 个 | 规格：托盘式，铝合金板，400mm*400mm | 106.40 |
| 758 | 键盘轨道 | 副 | 规格：30cm*3.8cm*1.25cm静音二节轨，吊装 | 19.60 |
| 759 | 键盘轨道 | 副 | 规格：45cm*3.8cm*1.25cm静音二节轨，吊装 | 22.40 |
| 760 | 交流接触器 | 个 | 规格：220V/10A | 175.00 |
| 761 | 交流接触器 | 个 | 规格：220V/20A | 189.00 |
| 762 | 交流接触器 | 个 | 规格：220V/40A | 245.00 |
| 763 | 交流接触器 | 个 | 规格：380V | 49.00 |
| 764 | 胶条 | 条 | 规格：热熔 | 1.40 |
| 765 | 铰链 | 付 | 规格：不锈钢材质，具备耐腐蚀、耐磨 | 5.60 |
| 766 | 接地钳 | 把 | 规格：220V | 31.50 |
| 767 | 接水带快接头 | 个 | 规格：DN110 | 33.60 |
| 768 | 接水带快接头 | 个 | 规格：DN160 | 38.50 |
| 769 | 节能灯 | 个 | 规格：三基色18W | 10.50 |
| 770 | 金刚尖钻 | 个 | 规格：6mm | 7.00 |
| 771 | 金属软管 | 条 | 规格：100mm | 14.00 |
| 772 | 金属伸缩管 | 条 | 规格：DN110 | 35.00 |
| 773 | 精密门锁 | 套 | 规格：158mm | 154.00 |
| 774 | 净水器阀门 | 个 | 规格：3分 | 24.50 |
| 775 | 净水器龙头 | 套 | 规格：不锈钢3分 | 105.00 |
| 776 | 净水器龙头 | 个 | 15 | 59.00 |
| 777 | 净水器内牙对接 | 个 | 规格：3分 | 5.60 |
| 778 | 净水器软管 | 米 | 规格：3分 | 3.50 |
| 779 | 卷帘门锁 | 把 | 规格：25*10cm | 91.00 |
| 780 | 卷帘门遥控器 | 个 | 规格：感应 | 38.50 |
| 781 | 卡箍沟槽 | 个 | 规格：DN50 | 24.50 |
| 782 | 卡箍沟槽 | 个 | 规格：DN65 | 28.00 |
| 783 | 卡箍沟槽 | 个 | 规格：DN80 | 31.50 |
| 784 | 卡箍沟槽 | 个 | 规格：DN100 | 38.50 |
| 785 | 卡箍沟槽 | 个 | 规格：DN150 | 45.50 |
| 786 | 卡箍沟槽橡皮 | 片 | 规格：DN100 | 14.00 |
| 787 | 开关暗盒 | 个 | 规格：86型 | 2.10 |
| 788 | 开关明盒 | 只 | 规格：86型 | 1.40 |
| 789 | 开孔器 | 个 | 规格：4分 | 17.50 |
| 790 | 开孔器 | 个 | 规格：6分 | 21.00 |
| 791 | 开水机浮球阀 | 套 | 规格：DN20 | 66.50 |
| 792 | 开水器龙头 | 个 | 规格：冷热 | 105.00 |
| 793 | 开水器龙头 | 个 | 规格：4分 | 49.00 |
| 794 | 空气开关 | 个 | 规格：单相10A | 10.50 |
| 795 | 空气开关 | 个 | 规格：单相16A | 12.60 |
| 796 | 空气开关 | 个 | 规格：单相20A | 14.00 |
| 797 | 空气开关 | 个 | 规格：单相25A | 16.10 |
| 798 | 空气开关 | 个 | 规格：单相32A | 17.50 |
| 799 | 空气开关 | 个 | 规格：单相40A | 19.60 |
| 800 | 空气开关 | 个 | 规格：单相60A | 31.50 |
| 801 | 空气开关 | 个 | 规格：2相16A | 14.00 |
| 802 | 空气开关 | 个 | 规格：2相20A | 15.40 |
| 803 | 空气开关 | 个 | 规格：2相25A | 16.10 |
| 804 | 空气开关 | 个 | 规格：2相32A | 17.50 |
| 805 | 空气开关 | 个 | 规格：2相40A | 21.00 |
| 806 | 空气开关 | 个 | 规格：2相60A | 28.00 |
| 807 | 空气开关 | 个 | 规格：2相80A | 38.50 |
| 808 | 空气开关 | 个 | 规格：3相16A | 42.00 |
| 809 | 空气开关 | 个 | 规格：3相20A | 45.50 |
| 810 | 空气开关 | 个 | 规格：3相25A | 52.50 |
| 811 | 空气开关 | 个 | 规格：3相32A | 56.00 |
| 812 | 空气开关 | 个 | 规格：3相40A | 70.00 |
| 813 | 空气开关 | 个 | 规格：3相63A | 77.00 |
| 814 | 空气开关 | 个 | 规格：3相80A | 91.00 |
| 815 | 空气开关 | 个 | 规格：3相100A | 94.50 |
| 816 | 空气开关 | 个 | 规格：塑壳3相125A | 210.00 |
| 817 | 空气开关 | 个 | 规格：塑壳3相160A | 231.00 |
| 818 | 空气开关 | 个 | 规格：塑壳3相200A | 280.00 |
| 819 | 空气开关 | 个 | 规格：塑壳3相225A | 315.00 |
| 820 | 空气开关 | 个 | 规格：D型3相20A | 45.50 |
| 821 | 空气开关 | 个 | 规格：D型3相25A | 49.00 |
| 822 | 空气开关 | 个 | 规格：D型3相40A | 63.00 |
| 823 | 空气开关 | 个 | 规格：D型3相50A | 70.00 |
| 824 | 空气开关 | 个 | 规格：D型3相63A | 94.50 |
| 825 | 空气开关 | 个 | 规格：四相25A | 77.00 |
| 826 | 空气开关 | 个 | 规格：四相32A | 87.50 |
| 827 | 空气开关 | 个 | 规格：四相40A | 98.00 |
| 828 | 空气开关 | 个 | 规格：四相63A | 119.00 |
| 829 | 空气开关 | 个 | 规格：四相80A | 126.00 |
| 830 | 空气开关 | 个 | 规格：四相100A | 154.00 |
| 831 | 空气开关 | 个 | 规格：三相四线20A | 84.00 |
| 832 | 空气开关 | 个 | 规格：三相四线25A | 101.50 |
| 833 | 空气开关 | 个 | 规格：三相四线32A | 115.50 |
| 834 | 空气开关 | 个 | 规格：三相四线40A | 126.00 |
| 835 | 空气开关 | 个 | 规格：三相四线60A | 140.00 |
| 836 | 空气开关 | 个 | 规格：三相四线80A | 154.00 |
| 837 | 空气开关 | 个 | 规格：三相四线100A | 350.00 |
| 838 | 空压机管 | 米 | 规格：8mm | 3.50 |
| 839 | 空压机管 | 条 | 规格：8mm | 21.00 |
| 840 | 快干瓷漆 | 桶 | 规格：3L | 105.00 |
| 841 | 快干水泥 | 包 | 规格：2kg/包 | 10.50 |
| 842 | 快开把手 | 个 | 规格：DN16 | 3.50 |
| 843 | 快开阀芯 | 个 | 规格：DN16 | 3.50 |
| 844 | 快开三角阀 | 个 | 规格：材质：精铜，4分 | 14.00 |
| 845 | 快开水龙头 | 个 | 规格：材质：精铜，4分 | 14.00 |
| 846 | 快速抢修器 | 个 | 规格：铁皮，DN40 | 24.50 |
| 847 | 快速抢修器 | 个 | 规格：铁皮，DN100 | 210.00 |
| 848 | 拉钉 | 盒 | 规格：3mm，4mm，5mm | 17.50 |
| 849 | 冷热混合手柄 | 个 | 规格：双联 | 10.50 |
| 850 | 立式龙头 | 个 | 规格：全铜 | 63.00 |
| 851 | 连杆锁 | 把 | 规格：16mm，19mm | 10.50 |
| 852 | 淋浴喷头 | 个 | 规格：增压 | 14.00 |
| 853 | 淋浴喷头 | 个 | 规格：DN16 | 10.50 |
| 854 | 淋浴喷头座 | 个 | 规格：不锈钢材质 | 7.00 |
| 855 | 零线排 | 条 | 规格：五孔3*25 | 14.00 |
| 856 | 零线排 | 条 | 规格：七孔2*20 | 17.50 |
| 857 | 零线排 | 条 | 规格：七孔3*25 | 21.00 |
| 858 | 龙头旋转嘴 | 付 | 规格：不锈钢 | 24.50 |
| 859 | 漏电保护器 | 个 | 规格：单相10A | 42.00 |
| 860 | 漏电保护器 | 个 | 规格：单相16A | 45.50 |
| 861 | 漏电保护器 | 个 | 规格：单相20A | 47.60 |
| 862 | 漏电保护器 | 个 | 规格：单相25A | 49.00 |
| 863 | 漏电保护器 | 个 | 规格：单相40A | 52.50 |
| 864 | 漏电保护器 | 个 | 规格：二相二位16A | 126.00 |
| 865 | 漏电保护器 | 个 | 规格：二相二位20A | 147.00 |
| 866 | 漏电保护器 | 个 | 规格：二相二位25A | 161.00 |
| 867 | 漏电保护器 | 个 | 规格：二相二位32A | 178.50 |
| 868 | 漏电保护器 | 个 | 规格：二相二位40A | 182.00 |
| 869 | 漏电保护器 | 个 | 规格：二相二位60A | 196.00 |
| 870 | 漏电保护器 | 个 | 规格：二相三位16A | 38.50 |
| 871 | 漏电保护器 | 个 | 规格：二相三位20A | 45.50 |
| 872 | 漏电保护器 | 个 | 规格：二相三位25A | 52.50 |
| 873 | 漏电保护器 | 个 | 规格：二相三位32A | 59.50 |
| 874 | 漏电保护器 | 个 | 规格：二相三位40A | 63.00 |
| 875 | 漏电保护器 | 个 | 规格：二相三位63A | 66.50 |
| 876 | 漏电保护器 | 个 | 规格：三相四线20A | 161.00 |
| 877 | 漏电保护器 | 个 | 规格：三相四线25A | 168.00 |
| 878 | 漏电保护器 | 个 | 规格：三相四线32A | 178.50 |
| 879 | 漏电保护器 | 个 | 规格：三相四线40A | 187.60 |
| 880 | 漏电保护器 | 个 | 规格：三相四线63A | 203.00 |
| 881 | 漏电保护器 | 个 | 规格：四相25A | 154.00 |
| 882 | 漏电保护器 | 个 | 规格：四相32A | 161.00 |
| 883 | 漏电保护器 | 个 | 规格：四相40A | 171.50 |
| 884 | 漏电保护器 | 个 | 规格：四相63A | 196.00 |
| 885 | 螺栓 | 付 | 规格：10mm*100mm | 2.10 |
| 886 | 螺栓垫片 | 付 | 规格：8mm | 3.50 |
| 887 | 螺栓螺帽垫片 | 付 | 规格：12*100mm | 2.80 |
| 888 | 螺丝 | 斤 | 不锈钢材质；具有耐酸性、耐碱性、耐水性； | 24.50 |
| 889 | 铝合金U型槽 | 米 | 规格：20mm*20mm | 28.00 |
| 890 | 铝合金U型槽 | 米 | 规格：50mm*50mm | 31.50 |
| 891 | 铝合金地槽 | 条 | 规格：70mm | 49.00 |
| 892 | 铝合金门框槽 | 米 | 规格：60*50mm | 56.00 |
| 893 | 铝铆钉 | 盒 | 规格：4*20,500粒/盒 | 21.00 |
| 894 | 麻花钻 | 把 | 规格：2.5厘 | 2.10 |
| 895 | 麻花钻 | 把 | 规格：8厘 | 7.00 |
| 896 | 麻花钻 | 把 | 规格：10厘 | 10.50 |
| 897 | 麻花钻头 | 支 | 规格：3厘不锈钢 | 3.50 |
| 898 | 麻花钻头 | 支 | 规格：4厘不锈钢 | 4.90 |
| 899 | 麻花钻头 | 支 | 规格：5厘不锈钢 | 7.00 |
| 900 | 麻花钻头 | 支 | 规格：6厘不锈钢 | 9.10 |
| 901 | 马桶 | 套 | 规格：400mm | 315.00 |
| 902 | 马桶出水阀 | 套 | 规格：通用型 | 17.50 |
| 903 | 马桶盖 | 套 | 规格：50mm | 49.00 |
| 904 | 马桶盖螺丝 | 付 | 规格：通用型 | 7.00 |
| 905 | 马桶密封圈 | 个 | 规格：防臭型 | 17.50 |
| 906 | 马桶水箱配件 | 套 | 规格：通用型 | 49.00 |
| 907 | 门禁开关面板 | 个 | 规格：86面板型 | 21.00 |
| 908 | 门禁开关面板 | 个 | 规格：81面板型 | 18.00 |
| 909 | 门铃 | 个 | 规格：无线 | 70.00 |
| 910 | 门铃开关 | 个 | 规格：86面板型 | 21.00 |
| 911 | 门碰 | 个 | 规格：不锈钢，全通 | 7.00 |
| 912 | 门碰门吸 | 个 | 规格：不锈钢 | 15.00 |
| 913 | 球锁 | 把 | 规格：不锈钢 | 24.50 |
| 914 | 球锁 | 个 | 规格：不锈钢，门厚35-55mm | 45.50 |
| 915 | 不锈钢球锁 | 个 | 5833 | 39.00 |
| 916 | 门锁 | 个 | 规格：木门用 | 38.50 |
| 917 | 密封胶 | 瓶 | 规格：中性白色 | 17.50 |
| 918 | 密码链条锁 | 把 | 规格：粗 | 21.00 |
| 919 | 密码锁 | 个 | 规格：数字型 | 35.00 |
| 920 | 密码钥匙盒 | 套 | 规格：数字型 | 28.00 |
| 921 | 免打孔抽屉锁 | 把 | 规格：2寸 | 31.50 |
| 922 | 免打孔抽屉锁 | 个 | 规格：4寸 | 35.00 |
| 923 | 免钉胶 | 瓶 | 规格：中性透明 | 17.50 |
| 924 | 面盆下水栓 | 套 | 规格：不锈钢 | 24.50 |
| 925 | 面漆 | 桶 | 规格：≥1kg/桶；聚氨酯清面漆，油漆喷涂均匀显现木纹的天然纹理，透明度高、耐磨、细腻，油漆无颗粒，无气泡，无渣点 | 56.00 |
| 926 | 灭蚊灯管 | 条 | 规格：LED | 14.00 |
| 927 | 灭蚊灯管 | 条 | 规格：60厘米 | 20.00 |
| 928 | 明盒 | 个 | 规格：106面板型 | 1.40 |
| 929 | 明装混合阀 | 付 | 规格：热水器 | 42.00 |
| 930 | 明装开关箱 | 个 | 规格：10位 | 45.50 |
| 931 | 木条 | 条 | 规格：4*6cm（每条/4米） | 21.00 |
| 932 | 内六角扳手套装 | 套 | 规格：10件 | 42.00 |
| 933 | 内六角螺栓 | 付 | 规格：8mm*60mm | 2.10 |
| 934 | 内六角螺栓 | 付 | 规格：10mm*100mm | 3.50 |
| 935 | 排水栓 | 个 | 规格：不锈钢 | 14.00 |
| 936 | 排烟管 | 米 | 规格：铝箔，可伸缩，DN75 | 21.00 |
| 937 | 排烟管 | 米 | 规格：铝箔，可伸缩，DN110 | 28.00 |
| 938 | 排烟管 | 米 | 规格：铝箔，可伸缩，DN150 | 35.00 |
| 939 | 配电箱 | 个 | 规格：冷轧钢板，防雨竖箱250*300*150 | 87.50 |
| 940 | 配电箱 | 个 | 规格：冷轧钢板，防雨横箱300*250*150 | 108.50 |
| 941 | 配电箱 | 个 | 规格：冷轧钢板，防雨竖箱300*400*150 | 126.00 |
| 942 | 配电箱 | 个 | 规格：冷轧钢板，防雨竖箱400*500*150 | 138.60 |
| 943 | 配电箱 | 个 | 规格：冷轧钢板，防雨竖箱400*500*300 | 150.50 |
| 944 | 配电箱 | 个 | 规格：冷轧钢板，防雨竖箱500*600*150 | 164.50 |
| 945 | 配电箱 | 个 | 规格：冷轧钢板，防雨横箱600*500*200 | 178.50 |
| 946 | 配电箱 | 个 | 规格：冷轧钢板，防雨竖箱600*800*200 | 185.50 |
| 947 | 配电箱 | 个 | 规格：冷轧钢板，防雨横箱800*600*200 | 196.00 |
| 948 | 配电箱 | 个 | 规格：冷轧钢板，防雨竖箱800*1000*200 | 231.00 |
| 949 | 膨胀钩 | 个 | 规格：8mm | 1.40 |
| 950 | 膨胀籽 | 盒 | 规格：6mm | 10.50 |
| 951 | 膨胀自攻螺丝 | 盒 | 规格：10厘 | 1.40 |
| 952 | 屏蔽线 | 米 | 规格：RVVP2*0.5平方 | 4.90 |
| 953 | 屏蔽线 | 米 | 规格：RVVP2*0.75平方 | 5.25 |
| 954 | 屏蔽线 | 米 | 规格：RVVP2*1.0平方 | 5.60 |
| 955 | 屏蔽线 | 米 | 规格：RVVP4*0.5平方 | 6.30 |
| 956 | 屏蔽线 | 米 | 规格：RVVP4*1.0平方 | 7.70 |
| 957 | 旗型合页 | 个 | 规格：3寸 | 4.20 |
| 958 | 旗型合页 | 个 | 规格：4寸 | 4.90 |
| 959 | 旗型合页 | 个 | 规格：5寸 | 5.60 |
| 960 | 启辉器 | 个 | 规格：C10 | 2.10 |
| 961 | 强力磁吸 | 个 | 规格：20*10*20mm | 1.40 |
| 962 | 抢修箍 | 个 | 规格：DN50 | 112.00 |
| 963 | 抢修箍 | 个 | 规格：DN110 | 161.00 |
| 964 | 切割片 | 片 | 规格：100mm*2.5mm*16mm，角磨机用 | 4.90 |
| 965 | 切割片 | 片 | 规格：350mm,切割机用 | 14.00 |
| 966 | 球阀 | 个 | 规格：DN20 | 35.00 |
| 967 | 球阀 | 个 | 规格：DN25 | 38.50 |
| 968 | 球阀 | 个 | 规格：DN32 | 42.00 |
| 969 | 球阀 | 个 | 规格：DN40 | 49.00 |
| 970 | 球阀 | 个 | 规格：DN50 | 63.00 |
| 971 | 球阀 | 个 | 规格：DN63 | 73.50 |
| 972 | 球阀 | 个 | 规格：DN80 | 91.00 |
| 973 | 全铜冲水阀 | 套 | 规格：脚踩 | 161.00 |
| 974 | 全铜大体浮球阀 | 套 | 规格：DN80，铜体 | 350.00 |
| 975 | 热浮球阀 | 个 | 规格：DN20 | 70.00 |
| 976 | 热继电器 | 个 | 规格：0-4A | 91.00 |
| 977 | 热继电器 | 个 | 规格：10A | 105.00 |
| 978 | 热继电器 | 个 | 规格：32A | 119.00 |
| 979 | 热熔大小头 | 个 | 规格：DN50*40 | 14.00 |
| 980 | 热熔堵头 | 个 | 规格：DN20 | 1.40 |
| 981 | 热熔管 | 根 | 规格：DN32（每根/4M) | 40.00 |
| 982 | 热熔管 | 根 | 规格：DN40（每根/4M) | 60.00 |
| 983 | 热熔管 | 根 | 规格：DN50（每根/4M) | 80.00 |
| 984 | 热熔管堵 | 个 | 规格：DN20 | 2.10 |
| 985 | 热熔管帽 | 个 | 规格：DN32 | 4.90 |
| 986 | 热熔活接球阀 | 个 | 规格：DN20 | 31.50 |
| 987 | 热熔活接球阀 | 个 | 规格：DN25 | 45.50 |
| 988 | 热熔活接球阀 | 个 | 规格：DN32 | 56.00 |
| 989 | 热熔活结 | 个 | 规格：DN20 | 14.00 |
| 990 | 热熔活结 | 个 | 规格：DN40 | 17.50 |
| 991 | 热熔胶 | 瓶 | 规格：1000ml/瓶 | 42.00 |
| 992 | 热熔内牙三通 | 个 | 规格：DN20 | 10.50 |
| 993 | 热熔内牙弯头 | 个 | 规格：DN20 | 10.50 |
| 994 | 热熔内牙弯头 | 个 | 规格：DN25 | 14.00 |
| 995 | 热熔内牙直接 | 个 | 规格：DN20 | 10.50 |
| 996 | 热熔内牙直接 | 个 | 规格：DN32 | 21.00 |
| 997 | 热熔内牙直接 | 个 | 规格：DN50 | 38.50 |
| 998 | 热熔三通 | 个 | 规格：DN20 | 3.50 |
| 999 | 热熔三通 | 个 | 规格：DN50*32 | 14.00 |
| 1000 | 热熔水管 | 条 | 规格：DN20 | 14.00 |
| 1001 | 热熔外牙活接 | 个 | 规格：DN20 | 10.50 |
| 1002 | 热熔外牙弯头 | 个 | 规格：DN20 | 10.50 |
| 1003 | 热熔外牙弯头 | 个 | 规格：DN50 | 31.50 |
| 1004 | 热熔外牙直接 | 个 | 规格：DN25 | 14.00 |
| 1005 | 热熔外牙直接 | 个 | 规格：DN40 | 28.00 |
| 1006 | 热熔弯头 | 个 | 规格：DN20 | 10.50 |
| 1007 | 热熔弯头 | 个 | 规格：DN40 | 14.00 |
| 1008 | 热熔弯头 | 个 | 规格：DN50 | 17.50 |
| 1009 | 热熔直接 | 个 | 规格：DN20 | 2.10 |
| 1010 | 热熔中扣 | 个 | 规格：DN20 | 1.40 |
| 1011 | 热水器阀 | 个 | 规格：双联 | 49.00 |
| 1012 | 热水器膨胀钩 | 个 | 规格：14mm | 2.10 |
| 1013 | 热缩管 | 米 | 规格：直径3mm | 1.40 |
| 1014 | 热缩管 | 米 | 规格：直径5mm | 2.10 |
| 1015 | 热缩管 | 米 | 规格：直径8mm | 3.50 |
| 1016 | 热缩管 | 米 | 规格：直径10mm | 4.90 |
| 1017 | 热缩管 | 米 | 规格：直径16mm | 5.60 |
| 1018 | 热缩管 | 米 | 规格：直径20mm | 7.00 |
| 1019 | 日光灯管 | 根 | 规格:T5-8W冷色、暖色 | 9.10 |
| 1020 | 日光灯管 | 根 | 规格:T5-14W冷色、暖色 | 10.50 |
| 1021 | 日光灯管 | 根 | 规格:T5-21W冷色、暖色 | 11.90 |
| 1022 | 日光灯管 | 根 | 规格:T5-28W冷色、暖色 | 14.00 |
| 1023 | 日光灯管 | 条 | 规格：18w | 5.60 |
| 1024 | 日光灯管 | 条 | 规格：30W | 7.00 |
| 1025 | 日光灯管 | 条 | 规格：36W | 8.40 |
| 1026 | 日光灯管 | 条 | 规格：40W | 10.50 |
| 1027 | 熔断保险 | 个 | 规格：100A | 14.00 |
| 1028 | 熔断保险丝 | 个 | 规格：63n | 12.60 |
| 1029 | 乳白胶 | 罐 | 规格：40L | 17.50 |
| 1030 | 软管 | 条 | 规格：0.5米 | 10.50 |
| 1031 | 软管 | 条 | 规格：1米 | 14.00 |
| 1032 | 软管 | 条 | 规格：1.5米 | 17.50 |
| 1033 | 软管垫片 | 个 | 规格：DN16 | 0.35 |
| 1034 | 软管垫片 | 个 | 规格：DN20 | 0.70 |
| 1035 | 润滑油 | 罐 | 规格：4kg | 56.00 |
| 1036 | 塞子 | 个 | 规格：洗脸盆使用 | 3.50 |
| 1037 | 三基色灯管 | 条 | 规格：T5-120cm | 10.50 |
| 1038 | 三基色节能灯 | 个 | 规格：8W-15W | 12.60 |
| 1039 | 三基色节能灯 | 盏 | 规格：35w | 21.00 |
| 1040 | 三基色节能灯 | 盏 | 规格：40w | 24.50 |
| 1041 | 三基色排灯 | 盏 | 规格：3U | 24.50 |
| 1042 | 三角阀 | 个 | 规格：DN18 | 18.00 |
| 1043 | 三角阀 | 个 | 规格：DN16 | 15.40 |
| 1044 | 三角架 | 个 | 规格：不锈钢，双层 | 52.50 |
| 1045 | 三角钻 | 把 | 规格：6mm | 5.60 |
| 1046 | 三开面板 | 个 | 规格：86面板型 | 22.40 |
| 1047 | 砂轮切片 | 片 | 规格：100mm，角磨机用 | 3.85 |
| 1048 | 时控开关 | 个 | 规格：220V16A | 52.50 |
| 1049 | 手执锁 | 套 | 规格：不锈钢 | 91.00 |
| 1050 | 手执锁把手 | 付 | 规格：不锈钢 | 38.50 |
| 1051 | 手执锁锁芯 | 把 | 规格：铜内芯 | 24.50 |
| 1052 | 手执锁舌头 | 个 | 30MM | 10.00 |
| 1053 | 双孔混合龙头 | 套 | 规格：不锈钢 | 115.50 |
| 1054 | 双联混合阀 | 套 | 规格：加高立柱 | 115.50 |
| 1055 | 双联混合阀芯 | 个 | 规格：陶瓷芯 | 14.00 |
| 1056 | 双联开关明盒 | 个 | 规格：120型 | 3.50 |
| 1057 | 双柱冷热水龙头 | 个 | 规格：4分，精铜 | 154.00 |
| 1058 | 水泵螺帽 | 个 | 规格：M28 | 28.00 |
| 1059 | 水表 | 台 | 规格：DN15 | 105.00 |
| 1060 | 水表 | 台 | 规格：DN25 | 140.00 |
| 1061 | 水表 | 台 | 规格：DN40 | 210.00 |
| 1062 | 脚踩水龙头 | 套 | 规格：单龙头 | 140.00 |
| 1063 | 水泥钉 | 盒 | 规格：1.5寸 | 4.90 |
| 1064 | 水箱进水阀 | 个 | 规格：进水阀 | 35.00 |
| 1065 | 水箱配件 | 套 | 规格：出水阀+进水阀+水箱按钮 | 56.00 |
| 1066 | 四通冲洗阀 | 个 | 规格：小便 | 105.00 |
| 1067 | 四通冲洗阀 | 个 | 规格：大便 | 126.00 |
| 1068 | 塑料膨胀 | 盒 | 规格：60mm,1000个/盒 | 26.60 |
| 1069 | 塑料膨胀 | 盒 | 规格：80mm,500个/盒 | 21.00 |
| 1070 | 塑料下水管 | 条 | 规格：长度伸缩350mm-800mm,直径32mm,材质ABS工程塑料 | 4.90 |
| 1071 | 塑料下水管（防臭) | 条 | 32型 | 12.00 |
| 1072 | 锁舌 | 个 | 规格：35mm-70mm | 4.90 |
| 1073 | 锁头 | 把 | 不锈钢材质；具有耐酸性、耐碱性、耐水性； | 7.00 |
| 1074 | 锁芯 | 个 | 规格：材质：锌内芯，铜内芯 | 49.00 |
| 1075 | 台上盆 | 个 | 规格：陶瓷，白色400mm*500mm | 182.00 |
| 1076 | 台下盆 | 个 | 规格：陶瓷，白色400mm*500mm | 182.00 |
| 1077 | 台下盆 | 个 | 规格：陶瓷，白色450mm*650mm | 196.00 |
| 1078 | 陶瓷立柱盆 | 套 | 规格：方形50*45 | 245.00 |
| 1079 | 铁铲 | 套 | 规格：方形，连柄 | 17.50 |
| 1080 | 铁管扣 | 个 | 规格：马鞍U型，16mm | 3.50 |
| 1081 | 铁管扣 | 个 | 规格：马鞍U型，20mm | 4.90 |
| 1082 | 铁管扣 | 个 | 规格：马鞍U型，25mm | 5.60 |
| 1083 | 铁管扣 | 个 | 规格：马鞍U型，32mm | 6.30 |
| 1084 | 铁管扣 | 个 | 规格：马鞍U型，40mm | 7.70 |
| 1085 | 铁管扣 | 个 | 规格：马鞍U型，50mm | 9.10 |
| 1086 | 铁管扣 | 个 | 规格：马鞍U型，65mm | 17.50 |
| 1087 | 铁管扣 | 个 | 规格：马鞍U型，80mm | 24.50 |
| 1088 | 铁管扣 | 个 | 规格：马鞍U型，100mm | 28.00 |
| 1089 | 铁链 | 米 | 规格：8厘 | 14.00 |
| 1090 | 铁链锁 | 把 | 规格：加钥匙 | 38.50 |
| 1091 | 铁门栓 | 把 | 规格：200mm | 19.60 |
| 1092 | 铁门栓 | 把 | 规格：400mm | 28.00 |
| 1093 | 铁门锁 | 只 | 规格：35-50 | 49.00 |
| 1094 | 铁线 | 斤 | 规格：10号 | 7.00 |
| 1095 | 铜鼻子 | 个 | 100A | 3.00 |
| 1096 | 铜鼻子 | 个 | 规格：16平方毫米 | 3.50 |
| 1097 | 铜鼻子 | 个 | 规格：25平方毫米 | 5.60 |
| 1098 | 铜鼻子 | 个 | 规格：35平方毫米 | 9.10 |
| 1099 | 铜鼻子 | 个 | 规格：50平方毫米 | 13.30 |
| 1100 | 铜鼻子 | 个 | 规格：65平方毫米 | 16.10 |
| 1101 | 铜鼻子 | 个 | 规格：90平方毫米 | 18.90 |
| 1102 | 铜鼻子 | 个 | 规格：120平方毫米 | 21.70 |
| 1103 | 铜鼻子 | 个 | 规格：150平方毫米 | 23.10 |
| 1104 | 铜脚踩冲水阀 | 套 | 规格：全铜 | 157.50 |
| 1105 | 铜拉手 | 个 | 规格：全铜，126mm | 21.00 |
| 1106 | 铜龙头 | 个 | 规格：DN16 | 17.50 |
| 1107 | 铜喷雾头 | 套 | 规格：单头、双头 | 10.50 |
| 1108 | 铜球阀 |  | 规格：DN30 | 45.00 |
| 1109 | 铜球阀 | 个 | 规格：DN20 | 35.00 |
| 1110 | 铜弯头活接 | 个 | 规格：DN20 | 14.00 |
| 1111 | 铜闸阀 | 个 | 规格：DN16 | 38.50 |
| 1112 | 铜闸阀 | 个 | 规格：DN20 | 45.50 |
| 1113 | 铜闸阀 | 个 | 规格：DN25 | 52.50 |
| 1114 | 铜闸阀 | 个 | 规格：DN32 | 59.50 |
| 1115 | 铜闸阀 | 个 | 规格：DN40 | 77.00 |
| 1116 | 铜闸阀 | 个 | 规格：DN50 | 105.00 |
| 1117 | 推拉窗轮(小） | 个 | 规格：双轮，尼龙 | 0.35 |
| 1118 | 拖把池下水栓 | 个 | 规格：不锈钢 | 35.00 |
| 1119 | 弯背水嘴 | 个 | 规格：高弯上出水，4分，盆出，墙出 | 42.00 |
| 1120 | 弯头(不锈钢） | 个 | 规格：DN40 | 14.00 |
| 1121 | 万能胶 | 桶 | 规格：容量：5L | 52.50 |
| 1122 | 万向轮 | 个 | 规格：2寸 | 14.00 |
| 1123 | 万向轮 | 个 | 规格：4寸 | 38.50 |
| 1124 | 卫生间隔断锁 | 把 | 规格：不锈钢 | 19.60 |
| 1125 | 洗衣机龙头 | 个 | 规格：材质：精铜，4分 | 10.50 |
| 1126 | 洗衣机龙头嘴 | 个 | 规格：不锈钢，4分 | 12.60 |
| 1127 | 下水软管 | 条 | 规格：0.8米 | 10.50 |
| 1128 | 下水栓 | 个 | 规格：DN50 | 35.00 |
| 1129 | 限位器 | 付 | 规格：推拉门防撞块 | 14.00 |
| 1130 | 限位器 | 个 | 规格：窗户使用的，铝合金材质 | 3.50 |
| 1131 | 线槽 | 条 | 规格：24mm（每条3米) | 5.50 |
| 1132 | 线槽 | 条 | 规格：30mm（每条3米) | 6.50 |
| 1133 | PVC线槽 | 条 | 规格：3.5cm（每条3米) | 7.00 |
| 1134 | 线槽 | 条 | 规格：40mm（每条3米) | 8.00 |
| 1135 | 线槽 | 条 | 规格：100mm（每条3米) | 24.50 |
| 1136 | 香蕉水 | 瓶 | 规格：250ml | 7.00 |
| 1137 | 橡胶垫片 | 个 | 规格：DN40 | 1.40 |
| 1138 | 橡胶垫片 | 个 | 规格：DN50 | 2.10 |
| 1139 | 橡胶垫片 | 个 | 规格：DN65 | 3.50 |
| 1140 | 橡胶垫片 | 个 | 规格：DN80 | 4.90 |
| 1141 | 橡胶垫片 | 个 | 规格：DN100 | 6.30 |
| 1142 | 橡胶垫片 | 个 | 规格：DN110 | 7.00 |
| 1143 | 橡胶软接头 | 个 | 规格：DN65 | 210.00 |
| 1144 | 橡胶软接头 | 个 | 规格：DN80 | 280.00 |
| 1145 | 橡胶软接头 | 个 | 规格：DN100 | 315.00 |
| 1146 | 小厨宝泄压阀 | 付 | 规格：0.8MPA | 17.50 |
| 1147 | 延时继电器 | 个 | 规格：5分钟 | 105.00 |
| 1148 | 羊毛刷子 | 把 | 规格：3寸 | 3.50 |
| 1149 | 羊毛刷子 | 把 | 规格：4寸 | 4.90 |
| 1150 | 液位继电器 | 个 | 规格：220V | 105.00 |
| 1151 | 一体化格栅灯 | 套 | 规格：LED,T5/T8,600mm*600mm,24W,白光，暖光 | 168.00 |
| 1152 | 一体化格栅灯 | 套 | 规格：LED,T5/T8,600mm*600mm,30W,白光，暖光 | 189.00 |
| 1153 | 一体化格栅灯 | 套 | 规格：LED,T5/T8,600mm*600mm,45W,白光，暖光 | 210.00 |
| 1154 | 闸阀 | 个 | 规格：DN63 | 175.00 |
| 1155 | 闸阀 | 个 | 规格：DN65 | 189.00 |
| 1156 | 闸阀 | 个 | 规格：DN80 | 203.00 |
| 1157 | 闸阀 | 个 | 规格：DN100 | 245.00 |
| 1158 | 闸阀 | 个 | 规格：DN150 | 280.00 |
| 1159 | 遮阳网 | 米 | 规格：黑色8针，宽幅2m | 4.50 |
| 1160 | 镇流器 | 只 | 规格：日光灯使用，40W/30W | 24.50 |
| 1161 | 中间继电器 | 个 | 规格：24V | 52.50 |
| 1162 | 重型闭门器 | 个 | 规格：重型 | 70.00 |
| 1163 | 紫外线灯架 | 套 | 规格：30W | 45.50 |
| 1164 | 紫外线灯架 | 套 | 规格：40W | 52.50 |
| 1165 | 自动排气阀 | 个 | 规格：DN25 | 91.00 |
| 1166 | 自攻螺丝 | 盒 | 规格：不锈钢，3.5mm*15mm，500粒/盒 | 21.00 |
| 1167 | 自攻螺丝 | 盒 | 规格：不锈钢，3.5mm*20mm，500粒/盒 | 23.10 |
| 1168 | 自攻螺丝 | 盒 | 规格：不锈钢，3.5mm*25mm，500粒/盒 | 24.50 |
| 1169 | 自攻螺丝 | 盒 | 规格：不锈钢，4mm*20mm，500粒/盒 | 24.50 |
| 1170 | 自攻螺丝 | 盒 | 规格：不锈钢，4mm*30mm，500粒/盒 | 31.50 |
| 1171 | 自攻螺丝 | 盒 | 规格：不锈钢，4mm*75mm，500粒/盒 | 35.00 |
| 1172 | 自攻螺丝 | 盒 | 规格：不锈钢，5mm*30mm，500粒/盒 | 38.50 |
| 1173 | 自攻螺丝 | 盒 | 规格：不锈钢，5mm*60mm，500粒/盒 | 45.50 |
| 1174 | 自钻螺丝 | 盒 | 规格：3.5*30mm | 24.50 |
| 1175 | 自钻螺丝 | 盒 | 规格：4.5*70mm | 35.00 |
| 1176 | 钻头 | 支 | 规格：6厘三角钻 | 6.65 |
| 1177 | 钻头 | 支 | 规格：8厘三角钻 | 10.50 |
| 1178 | 紫外线灯头 | 条 | 规格： E27 | 30.00 |
| 1179 | 网络线 | 捆 | 规格：超五类 100米/捆 | 460.00 |
| 1180 | 不锈钢窗帘钩 | 包 | 规格：4分 | 6.00 |
| 1181 | 窗帘布叉 | 个 | 规格：16 | 0.50 |
| 1182 | 软管接头 | 个 | 规格：4分 | 8.00 |
| 1183 | 窗帘轮 | 个 | 规格：4分 | 0.80 |
| 1184 | 消防应急灯 | 台 | 规格：25 | 49.00 |
| 1185 | 16A三角插头 | 个 | 规格：16A | 8.00 |
| 1186 | 10A三角插头 | 个 | 规格：10A | 5.50 |
| 1187 | 快开手柄 | 个 | 规格：4分 | 3.50 |
| 1188 | 25A交流接触器 | 个 | 规格：25A | 59.00 |
| 1189 | 50波纹管 | 条 | 规格：50mm | 1.20 |
| 1190 | 电话线 | 条 | 规格：3米 | 3.50 |
| 1191 | 快开阀门 | 个 | 规格：4f | 4.50 |
| 1192 | 双接水箱配件 | 个 | 规格：32分 | 10.00 |
| 1193 | 大型手执门锁 | 个 | 规格：48型 | 98.00 |
| 1194 | 手执门锁 | 个 | 规格：58型 | 88.00 |
| 1195 | 伸缩软管 | 条 | 规格：32型 | 10.00 |
| 1196 | 模组 | 个 | 规格：12型 | 28.00 |
| 1197 | 模组 | 个 | 规格：24W | 39.00 |
| 1198 | 温度控制器 | 个 | 规格：50型 | 49.00 |
| 1199 | 带锁龙头 | 个 | 规格：4分 | 4.50 |
| 1200 | 铝塑内牙直接 | 个 | 规格：18cm | 13.00 |
| 1201 | 金属管钉 | 个 | 规格：4分 | 0.60 |
| 1202 | 塑壳开关 | 个 | 规格：3P25A | 49.00 |
| 1203 | 铝塑内牙弯头 | 个 | 规格：18 | 12.00 |
| 1204 | 雨布 | 米 | 规格：米 | 35.00 |
| 1205 | 微波炉变压器 | 个 | 规格：家用 | 120.00 |
| 1206 | 单孔双联 | 个 | 规格：米 | 95.00 |
| 1207 | 接线柱 | 个 | 规格：10位 | 10.00 |
| 1208 | 插座 | 个 | 规格：10A转16A | 18.00 |
| 1209 | 铝合金轮 | 个 | 规格：32 | 10.00 |
| 1210 | 护套线 | 卷 | 规格：3*25 | 10.00 |
| 1211 | 油漆刀 | 把 | 规格：2寸 | 3.50 |
| 1212 | 防爆灯架 | 个 | 规格：1.2米 | 91.00 |
| 1213 | 发热管 | 个 | 规格：25 | 19.00 |
| 1214 | 开水器温度表 | 个 | 规格：42 | 45.00 |
| 1215 | 铜合页 | 个 | 规格：4寸 | 18.00 |
| 1216 | 双开关 | 个 | 规格：86型 | 15.00 |
| 1217 | 快开球阀 | 个 | 规格：15 | 19.00 |
| 1218 | 电子整流器 | 个 | 规格： 40W | 18.00 |
| 1219 | 硬不锈钢下水管 | 条 | 规格：32 | 19.00 |
| 1220 | 不锈钢门扣 | 个 | 规格： 100mm | 4.50 |
| 1221 | 不基防水胶带 | 个 | 规格：50 | 14.00 |
| 1222 | 灯头线 | 捆 | 规格：78 | 3.50 |
| 1223 | 轨道 | 条 | 规格：35厘米 | 18.00 |
| 1224 | 定时器 | 个 | 规格：86型 | 25.00 |
| 1225 | 封堵泥 | 桶 | 规格：2kg | 3.00 |
| 1226 | 电子温控器 | 个 | 规格：25 | 80.00 |
| 1227 | 电子温控器 | 个 | 规格：10 | 49.00 |
| 1228 | 不锈钢下水头 | 个 | 规格：10CM | 10.00 |
| 1229 | 不锈钢下水头 | 个 | 规格：翻板式63mm | 27.00 |
| 1230 | S弯 | 个 | 规格：50 | 7.00 |
| 1231 | 45度弯头 | 个 | 规格：50 | 3.00 |
| 1232 | 淋浴混合阀 | 个 | 规格：s605 | 120.00 |
| 1233 | 防霉玻璃胶 | 个 | 规格：358 | 25.00 |
| 1234 | 大口洗衣机排水管 | 条 | 规格：40 | 10.00 |
| 1235 | 变压器 | 个 | 规格：12V5W | 25.00 |
| 1236 | 限位器 | 个 | 规格：86型 | 3.00 |
| 1237 | 单冷龙头 | 个 | 规格：25 | 38.00 |
| 1238 | 电脑五星脚 | 个 | 规格：25 | 14.00 |
| 1239 | 水电扎带 | 包 | 规格：8*400 | 26.00 |
| 1240 | 松香 | 条 | 规格：20 | 10.00 |
| 1241 | 洗板水 | 瓶 | 规格：50ml | 25.00 |
| 1242 | 高温胶带 | 卷 | 规格：25 | 17.00 |
| 1243 | 大圆圈纸座 | 个 | 规格：40 | 29.00 |
| 1244 | 挂式水箱 | 个 | 规格：32 | 75.00 |
| 1245 | 牛头锁 | 个 | 规格：30 | 18.00 |
| 1246 | 铁丝 | 捆 | 规格：16号 | 4.50 |
| 1247 | S弯头 | 个 | 规格：50 | 9.00 |
| 1248 | 钢丝伸缩管 | 个 | 规格：32 | 10.00 |
| 1249 | 五眼插座 | 个 | 规格：86型 | 12.00 |
| 1250 | 上下轮 | 个 | 规格：32 | 13.00 |
| 1251 | 调速开关 | 个 | 规格：86电子 | 26.00 |
| 1252 | 窗帘轨道（加厚） | 个 | 规格：工字 | 11.00 |
| 1253 | 密码插销锁 | 个 | 规格：50 | 25.00 |
| 1254 | 电线卡 | 个 | 规格：10 | 3.00 |
| 1255 | 硅胶管 | 个 | 规格：12MM | 4.00 |
| 1256 | 发泡胶 | 个 | 规格：750L | 14.00 |
| 1257 | 小便槽感应器 | 个 | 规格：101一体化 | 125.00 |
| 1258 | 洗菜盆冷热水龙头 | 个 | 规格：7198 | 120.00 |
| 1259 | 电表 | 个 | 规格：10（40A) | 69.00 |
| 1260 | 不锈钢外牙活接 | 个 | 规格：32 | 12.00 |
| 1261 | 电磁阀 | 个 | 规格：32 | 140.00 |
| 1262 | PPR内牙直接 | 个 | 规格：40 | 29.00 |
| 1263 | 排气扇 | 个 | 规格：13C | 110.00 |
| 1264 | 排气扇 | 个 | 规格：14C | 120.00 |
| 1265 | 轨道 | 个 | 规格：40公分 | 13.00 |
| 1266 | 双联水龙头 | 个 | 规格：双联 | 79.00 |
| 1267 | 遮阳布 | 张 | 规格：4米 | 10.00 |
| 1268 | 塑壳断路器 | 个 | 规格：160A | 250.00 |
| 1269 | 铜芯线 | 个 | 规格：10平方 | 15.00 |
| 1270 | 1.2米灯管 | 个 | 规格：T8 | 16.00 |
| 1271 | 医疗专用五孔 | 个 | 规格：86型 | 33.00 |
| 1272 | 遥控电池 | 个 | 规格：23A | 5.00 |
| 1273 | 弹子插芯门锁 | 个 | 规格：58型 | 140.00 |
| 1274 | 全自动感应器 | 个 | 规格：25 | 140.00 |
| 1275 | 空调排水管 | 个 | 规格：20 | 3.00 |
| 1276 | 中长水龙头 | 个 | 规格：15 | 20.00 |
| 1277 | 生料带 | 个 | 规格：20米 | 2.00 |
| 1278 | 膨胀管 | 个 | 规格：6厘 | 13.00 |
| 1279 | 壁扇 | 个 | 规格：400mm | 169.00 |
| 1280 | 净水器三通阀 | 个 | 规格：15 | 28.00 |
| 1281 | 502胶水 | 个 | 规格：20ml | 2.00 |
| 1282 | 机螺丝 | 个 | 规格：5*90 | 1.30 |
| 1283 | 软灯带 | 个 | 规格：12v | 16.00 |
| 1284 | LED变压器 | 个 | 规格：15 | 40.00 |
| 1285 | 吊扇 | 个 | 规格：1400mm | 169.00 |
| 1286 | 风扇电容 | 个 | 规格：1.5v | 5.00 |
| 1287 | 卫生间有人没人锁 | 个 | 规格：25型 | 23.00 |
| 1288 | 开水器发热管 | 个 | 规格：25型 | 25.00 |
| 1289 | 电磁阀（感应水龙头） | 个 | 规格：25 | 49.00 |
| 1290 | 翻板下水头 | 个 | 规格：32 | 25.00 |
| 1291 | 大小头金属软管 | 个 | 规格：500mm | 12.00 |
| 1292 | 双按水箱配件 | 个 | 规格：32型 | 49.00 |
| 1293 | 万向卷帘珠 | 个 | 规格：15 | 20.00 |
| 1294 | 连动锁头 | 个 | 规格：16号\19号 | 15.00 |
| 1295 | 窗帘配件 | 个 | 规格：滚动珠 | 2.00 |
| 1296 | 马桶水箱盖 | 个 | 规格：1 | 95.00 |
| 1297 | 开水器发热器 | 个 | 规格：1 | 90.00 |
| 1298 | 相位检测器 | 个 | 规格：1 | 45.00 |
| 1299 | 微波炉开门按键 | 个 | 规格：1 | 40.00 |
| 1300 | 防盗链 | 个 | 规格：1 | 33.00 |

- 1、送货要求

- （1）成交人提供的所有产品必须为生产商原品牌原装全新合格产品，成交人不得以次充好；同时应根据国家有关规定、生产商服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。

（2）成交人选定的货物技术要求必须符合招标文件的技术要求。

（3）货物包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交人负责，由于不适当的包装或运输方式而造成产品在运输过程中有任何损坏由成交人负责。

（4）成交人在接到订单后需在1个日历天内，保质保量将货物送至采购人指定地点。若采购人出现需紧急抢修等特殊情况，成交人在接到采购人送货通知后，需在1小时内将货物配送至采购人处。

（5）退换货要求：采购人在收到货物后3个日历日内若供货产品不适用实际情况可提出退换货要求，成交人在收到采购人退换货通知后1个工作日内安排工作人员上门取换。

2、验收

货物以现场验收为主，验收时成交人代表必须在场，清点数量、核验质量是否符合要求等，验收结果经双方确认并在验收交接单上签名。对不符合合同要求的货物，采购人有权拒绝接受，成交人应及时更换被拒绝的商品。由此带来的一切损失将由成交人负责。

3、售后服务要求

采购人在货物使用三个月内出现质量问题的，成交人应免费提供维修或更新服务。

三、付款方式与条件

签订合同后，根据成交人实际的供货量，每月18日为当月结算日，成交人应于20日前与采购人确认账目（提供经采购人签字确认的供货凭据）并开具发票，采购人收到正式发票后10个工作日内付款，如遇假期顺延。结算价=月实际供货数量×折扣单价。

注：在采购人每次付款前，成交人应向采购人提供与当次采购人支付金额等额且被采购人所在地税务部门认可的合法有效的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任，成交人亦不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务。

四、违约条款

- 1.除不可抗力原因，成交人单方解除合同的，需向采购人支付违约金10000.00元，如违约金不足以弥补因此给采购人造成的实际损失，成交人应赔偿采购人所有的实际损失。

- 2.成交人所提供的货物及服务应符合国家相关法律法规。如因产品违反国家相关规定而产生的纠纷和责任，均由成交人负全责。若因此给采购人造成损失的，成交人还要负赔偿责任。因成交人提供货物质量原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

- 3.在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等，采购人有权从未结算货款中予以扣除。

4.采购人下达采购指令1个工作日内仍未送货的视为成交人未按时供货，每发生1次，采购人有权从未结算货款中扣除500元违约金，累计超过3次，给予警告，累计超过5次，视为成交人严重违约，采购人有权单方终止合同，成交人需向采购人支付违约金10000.00元。

- 5.若出现质量不达标产品、不符合参数要求，甚至不合格产品，成交人须无条件等量更换等项的合格产品，累计超过3次，给予警告，累计超过5次，视为成交人违约，采购人有权单方终止合同，成交人需向采购人支付违约金10000.00元。

- 6.成交人应于每月18日之前与采购人确认账目，并提供正式发票（遇节假日可顺延)，逾期未提供发票，采购人发出违约告知并从未结算货款中扣除500元违约金，累计超过3次，给予警告，累计超过5次，视为成交人违约，采购人有权单方终止合同，成交人需向采购人支付违约金10000.00元。

- 7.本项目不允许成交人以任何名义和理由进行分包、转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交人违约，成交人需向采购人支付违约金10000.00元。成交人违约给采购人造成损失的，成交人还需另行支付相应的赔偿。

- 8.任何一方因对方违约，向违约方主张权利所支出的律师费、诉讼费/仲裁费、保全费、差旅费等费用均有权要求违约方承担。

五、供应商资格要求及审查办法

- 1、资格要求：

- 1.1一般资格要求：

（1）供应商应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的国内企业 (供应商应在响应文件中提供企业法人营业执照复印件,并加盖供应商单位公章)；

（2）法定代表人授权书原件（若是单位负责人参加询价的可无须提供本函），(供应商应按照附件“响应文件格式”)；

（3）提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）。供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照投标/响应截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标/响应人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标/响应人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标/响应人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标/响应人、成立年限满半年但不足1年的投标/响应人、成立年限不足半年的投标/响应人），应选择提供资信证明复印件。（详见附件“响应文件格式”)；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函或提供投标/响应截止时间前六个月（不含投标/响应截止时间的当月）中任一个月的依法缴纳税收（完税证明或无欠税证明）和社会保障资金的凭据(详见附件“响应文件格式”)；

（5）参加本项目响应前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(详见附件“响应文件格式”)；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函(详见附件“响应文件格式”)；

（7）信用信息查询记录证明材料（根据财库〔2016〕125号文件规定，供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。供应商针对“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为响应无效。信用记录的审查：由询价小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印供应商信用记录。若查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格）。

（8）本项目不接受联合体响应，不允许分包、转包（需提供承诺函或声明函）。

（9）本项目为专门面向中小企业询价项目，供应商应按以下要求提供相关证明材料：①供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的中小企业划分标准，提供《中小企业声明函》（货物类）。②供应商为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。③供应商为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。※供应商应按照响应文件格式规定提供。本项目为货物类采购项目，本项目（采购标的）所属行业为“货物”。

1.2资格承诺函：

本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料;资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。(详见附件“响应文件格式”)

2、资格审查采用方式：开标后即开始评标。

3、本项目为非政府采购项目，参照政府采购询价的流程进行。供应商应对响应文件资料的真实性负责，采购人在授予合同之前有权对其响应文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，采购人将视其为以弄虚作假方式骗取成交，其成交无效，若给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

六、询价通知书的获取

1、本询价项目不采用电子招投标/响应。

2、询价文件请自行在网站上查看：http://www.fjsj.com/

3、项目联系人：

采购单位联系人： 黄工

联系电话：0591-88013032

七、答疑截止时间

供应商若要求澄清询价通知书，应在获取询价通知书后的 1个工作日内提出，采购人将随时解答。

八、响应文件的要求及递交

（1）响应文件要求：

1）除询价文件另有规定外，响应文件应使用附件响应文件模板规定的格式。

2）除询价文件另有规定外，响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③供应商应将响应文件技术商务部分和报价部分本分别用密封袋单独密封，并在封口处加盖骑缝公章或手印，标明项目编号、供应商名称、投标/响应货物名称及“正本”或“副本”字样。技术商务部分和报价部分的响应文件未按要求密封将导致响应文件被拒绝。响应文件的技术商务部分不能体现任何试图影响询价小组对响应文件的评估、比较或者推荐候选人的报价信息，如果供应商不接受上述方法，则按无效投标/响应处理。

（2）响应文件递交：

1）响应文件正本1份、副本2份，分别标明“正本”“副本”字样，并密封加盖供应商公章。响应文件未密封完好将导致询价被拒绝。

2）响应文件递交：

响应文件应于 2025年12月02日09：00之前提交到福州市鼓屏路67号6号楼总务科，逾期收到的或不符合规定的响应文件将被拒收，并将其原封不动地退回供应商。

九、开标评标时间地点

1、开标时间：2025年12月02日09:00（北京时间）

2、评标时间：开标后即开始评标。

3、地点：福州市鼓楼区鼓屏路116号建邦大厦三层会议室

十、评标方法

1、评标标准

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。询价小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，对通过资格及符合性检查的合格供应商根据以下标准和方法进行评估，评议过程严格按照询价文件的要求和条件进行。本项目采用最低评标价法。

评议第一阶段技术商务标评议程序：（专家按如下程序进行评审）：

①资格性审查：按询价文件“供应商资格要求及审查办法”规定的各项资格逐项审查。

注：资格性审查有其中一项不符合者按照无效响应处理，不进入下一程序。

②符合性审查

技术要求：技术指标一项不符合《服务（货物）一览表》及“采购内容及要求”中的技术要求的按照无效响应处理，不进入下一程序。

评议第二阶段报价标评议程序：

询价小组根据上述评标办法、评出实质性响应询价通知书技术、商务要求的供应商进入第二阶段报价标评标，技术、商务有任一项不满足询价通知书要求的，不进入报价标。

2、定标原则。

询价小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，评议过程严格按照询价通知书的要求和条件进行，询价小组将根据符合采购需求、质量和服务相等原则按照价格高低顺序推荐1名成交候选人。

经询价小组评审，在提交的响应文件全部满足询价通知书实质性要求的供应商不少于三家的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，提出最低报价的供应商作为成交人（若出现报价相同的情况，则由询价小组按随机抽取方式确定最终成交候选人）。

3、响应文件无效条款（不满足即为无效响应的实质性条款）及废标条款：具体内容详见询价通知书各章节，请各供应商认真查看对照。

3.1、供应商若出现下列情形之一的，响应文件也将被视为未实质性响应询价通知书要求，按照无效响应处理：

(1)响应文件未按规定进行编制、胶装、密封、标记的；

(2)未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)报价内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的；

(4)一个供应商不止投一个标；

(5)供应商提交的是可选择的报价；

(6)响应文件组成不符合询价通知书要求的；

(7)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(8)响应文件中提供虚假或失实资料的；

(9)响应文件内容不符合询价文件中规定的其它实质性条款。

(10)未按规定提交封面盖公章，并加盖骑缝章或每页盖公章(非报价专用章或业务章)的；

3.2、出现下列情形之一的，按废标处理：

(1)符合专业条件的供应商或者对询价通知书作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

4、供应商之间有相互串通投标/响应、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标/响应。

十一、合同条款内容及签订

1、合同签订：成交人在接到成交通知后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜。

2、合同签订地点：福州