福建省级机关医院
消防维保服务项目自行采购文件

项目名称：消防维保服务院内采购项目
采 购 人：福建省级机关医院
二〇二五年十一月

目  录

- 2 -

第一章 项目基本情况

- 7 -

第二章 资格要求及审查办法

- 11 -

第三章 评标

- 14 -

第四章 采购内容及要求



第一章 项目基本情况

一、项目名称：消防维保服务院内采购项目

二、项目编号：FJSJJGYY-BWK2025-11-01
三、采购方式：本项目为非政府采购项目，参照竞争性磋商方式。

四、预算金额：本项目采购预算价90000.00元为最高限价，供应商超过最高限价的报价为无效报价。供应商可依据市场行情和自身情况，自行报价。本项目所发生的一切费用（如安装、调试、检验、质保、培训、与医院系统的接口费等所有其他有关各项的含税费用）均包含在报价中。如有遗漏，自行补充，一旦成交视为成交人认同遗漏部分并免费提供。
服务一览表：

	合同包
	品目号
	采购标的
	数量
	预算总金额（元）
	供货地点

	1
	1-1
	消防维保服务
	1年
	90000.00
	福建省级机关医院


注：

（1）供应商必须按合同包响应，对合同包内所有内容及其数量响应时必须完整，不得对合同包进行拆包，否则其响应文件将被拒绝。评标与授标以合同包为单位。

（2）成交人不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止协议。
五、确定成交人：本项目确定1名成交人。

磋商小组将对本项目提交最后报价的有效供应商从技术、商务及报价部分分别进行评议并评分，并汇总出技术、商务及报价部分的综合得分。综合得分最高的供应商将被推荐为第一成交候选供应商，综合得分第二高的供应商将被推荐为第二成交候选供应商，综合得分第三高的供应商将被推荐为第三成交候选供应商（属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则不推荐第三成交候选供应商）。如果出现相同的综合得分，则最后报价低的供应商排序在前优先推荐；如果最后报价仍相同，则技术部分得分高的供应商优先排序在前推荐。
六、评标方式：本项目采用综合评分法。

七、响应文件递交截止时间

1.首次响应文件递交截止时间及地点：2025年12月15日9:00（北京时间）。供应商应在此之前将密封的首次响应文件送达上述地点，逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。
2.联系人：陈工         联系电话：0591-88013080
八、开标时间、地点

1.开标时间：2025年12月15日9:00（北京时间）；

2.开标地点：福州市鼓楼区鼓屏路116号建邦大厦
九、响应文件的提交
1.响应文件要求：

1）除磋商文件另有规定外，响应文件应使用附件响应文件模板规定的格式。

2）除磋商文件另有规定外，响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

2.响应文件递交：

1）响应文件正本1份、副本2份，分别标明“正本”“副本”字样，并密封加盖供应商公章。响应文件未密封完好将导致磋商被拒绝。

2）首次响应文件递交时间：供应商应在2025年12月15日9:00之前将密封的响应文件送达总务科办公室2，逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。

十、信息公告指定媒体（以下简称：“指定媒体”）：http://www.fjsj.com/
十一、合同条款内容及签订

1.合同签订：成交人在接到成交通知后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜。

2.合同签订地点：福建福州

十二、其他：
1.竞争性磋商以进入磋商阶段的供应商递交首次响应文件的先后确定磋商顺序，提交最后报价。未提交最后报价的视为最后报价与首次报价一致。

2.供应商提交的最后报价超过了磋商文件规定的最高限价或最后报价超过其首次报价的，按无效处理。

3.响应文件无效条款（不满足即为无效响应的实质性条款）及废标条款：具体内容详见竞争性磋商文件各章节，请各供应商认真查看对照。

3.1供应商若出现下列情形之一的，响应文件也将被视为未实质性响应磋商文件要求，按照无效报价处理：

（1）未符合磋商文件规定资格标准“第二章 资格要求及审查办法”的，按照无效响应处理；

（2）未符合《服务（货物）一览表》及“第四章 采购内容及要求”中的技术要求的，按照无效响应处理；

（3）响应文件未按照磋商文件要求的规定进行密封、标记的；

（4）未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

（5）一个供应商不止投一个标；

（6）供应商提交的是可选择的报价；

（7）响应文件组成不符合磋商文件要求的；

（8）响应文件中提供虚假或失实资料的；

（9）未按规定签字、提交封面盖公章，并加盖骑缝章且每页盖公章（非报价专用章或业务章）的；

（10）供应商名称或组织结构与资格性审查时不一致且未提供有效证明的；

（11）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（12）不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件、实质性条款、无效报价条款的。

3.2、出现下列情形之一的，按废标处理：

①符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

②出现影响采购公正的违法、违规行为的；

③供应商的报价高于最高限价的；

④因重大变故，采购任务取消的。

4.供应商之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目采购中被拒绝接受投标。

第二章 资格要求及审查办法

一、资格要求：

（一）一般资格要求：

1.供应商应是具备独立企业法人资格，有能力承接本项目的国内企业 （供应商应在响应文件中提供企业法人营业执照复印件，并加盖供应商单位公章）；

2.法定代表人授权书原件（若是单位负责人参加磋商的可无须提供本函）（供应商应按照附件“响应文件格式”）；

3.提供财务状况报告（财务报告或资信证明）。供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照投标/响应截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标/响应人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标/响应人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标/响应人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标/响应人、成立年限满半年但不足1年的投标/响应人、成立年限不足半年的投标/响应人），应选择提供资信证明复印件。（详见附件“响应文件格式”）

4.依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函或提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月的依法缴纳税收（完税证明或无欠税证明）和社会保障资金的凭据（详见附件“响应文件格式”）；

5.参加本项目响应前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（详见附件“响应文件格式”）；

6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（详见附件“响应文件格式”）；

7.信用信息查询记录证明材料（根据财库〔2016〕125号文件规定，供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。供应商针对“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为响应无效。信用记录的审查：由磋商小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印供应商信用记录。若查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

8.本项目不接受联合体磋商，不允许分包、转包（需提供承诺函或声明函）。
9.本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应按以下要求提供相关证明材料：①供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划分标准，提供《中小企业声明函》（货物类）。②供应商为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。③供应商为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。※供应商应按照响应文件格式规定提供。本项目为服务类采购项目，本项目（采购标的）所属行业为“其他未列明行业”。
（二）资格承诺函：

根据福建省财政厅《福建省财政厅关于印发推行政府

采购供应商资格承诺制指导意见的通知》（闽财购〔2024〕6 号）文件精神，供应商在响应时，已按照规定提供《福建省政府采购供应商资格承诺函》（详见响应文件格式）的，无需再提交“法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明、财务状况报告、依法缴纳税收的相关材料、依法缴纳社会保障资金的相关材料、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”等《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的资格条件证明材料。采购人有权在签订合同前要求成交人提供相关证明材料以核实成交人承诺事项的真实性。成交人应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。供应商可自行选择提供（一）一般资格要求中1.、3.、4.、5.所要求的材料或提供资格承诺函代替前述4项材料。（详见附件“响应文件格式”）
（三）特定资格要求：无。

二、资格审查

1.采用方式：截标后即开始评审。

2.本项目为非政府采购项目，参照政府采购竞争性磋商的流程进行。供应商应对响应文件资料的真实性负责，采购人在授予合同之前有权对其响应文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，采购人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其成交无效，若给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

第三章 评标

一、本项目采用综合评分法：

响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的供应商为成交人。

①价格项满分为11分。

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评标基准价／响应报价）×价格项满分。

②技术项满分为80分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	1.服务要求响应情况
	65.00
	根据供应商响应文件对磋商文件“第四章采购内容及要求 一、技术和服务要求”中的逐项响应情况进行评分，完全满足磋商文件要求的得65分，每负偏离一项扣1分（共65项）。加注“★”条款一项负偏离按无效响应处理。（满分65分）

	2.日常巡查方案
	3.00
	根据供应商针对本项目提供的日常巡查方案（包括但不限于：实施组织架构、实施人员配置计划及分工、具体的实施工作方法等）由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且完全满足本项目的得3分；方案所包含的要点大部分齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）大部分满足本项目的得2.7分；方案仅包含小部分要点、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，小部分满足本项目的得2.5分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用、不满足本项目需求的均不得分。

	3.检修方案
	3.00
	根据供应商针对本项目提供的检修方案（包括但不限于：巡查方法、巡查项目等方面）由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且完全满足本项目的得3分；方案所包含的要点大部分齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）大部分满足本项目的得2.7分；方案仅包含小部分要点、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，小部分满足本项目的得2.5分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用、不满足本项目需求的均不得分。

	4.应急处理方案
	3.00
	根据供应商针对本项目提供的应急处理方案（包括但不限于：应急抢修和恢复、应急解除、应急响应、应急保障等方面）由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且完全满足本项目的得3分；方案所包含的要点大部分齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）大部分满足本项目的得2.7分；方案仅包含小部分要点、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，小部分满足本项目的得2.5分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用、不满足本项目需求的均不得分。

	5.维保工作重点和难点方案
	3.00
	根据供应商针对本项目提供的维保工作重点和难点方案（包括但不限于：消防维保涉及系统、火灾自动报警系统、室内消防栓系统等方面）由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且完全满足本项目的得3分；方案所包含的要点大部分齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）大部分满足本项目的得2.7分；方案仅包含小部分要点、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，小部分满足本项目的得2.5分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用、不满足本项目需求的均不得分。

	6.质量安全保障措施方案
	3.00
	根据供应商所提供的质量安全保障措施方案（包括但不限于项目调试检修过程中的质量安全保障措施；措施内容；措施方法。）进行评分：方案详实、完整、可操作且满足项目服务需求的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性且满足项目服务需求的得2分；方案阐述简短但不影响项目实施的得1分；未提供的或者不满足本项目需求的不得分。


③商务项满分为9分。

	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	1.项目技术负责人
	3.00
	根据供应商拟派本项目技术负责人提供一级注册消防工程师证书及机电建造师证书。须提供相关证书复印件及投标截止时间前连续3个月（不含投标截止时间当月）供应商为其缴纳的社保证明材料，否则不得分。注：若供应商成立时间小于上述规定的，提供其实际成立时间至投标截止时间前（不包含投标截止时间当月）为其缴纳的社保证明材料。

	2.业绩
	3.00
	根据供应商所提供自2022年1月1日起至本次投标截止日期（日期以合同签订时间为准）由供应商在国内所完成的与本次投标同类案例情况，由评委进行评分：每提供一份完整合格的案例项目得1分， 满分3分。注：供应商须提供采购合同文本复印件并加盖供应商公章，未提供证明材料的本项不得分。评标委员会将保留要求供应商提供原件予以核查的权利。评标过程中如发现填报不实，本项不得分。

	3.员工保障
	3.00
	根据供应商承诺拟为投入本项目的所有人员购买人身意外保险（工伤险）或雇主责任险的情况进行评分：单人人身意外保险或雇主责任险死亡伤残赔付限额≥100万元（含100万元）的得3分；单人人身意外保险或雇主责任险死亡伤残赔付限额≥80万元（含80万元）的得2分；单人人身意外保险或雇主责任险死亡伤残赔付限额≥50万元（含50万元）的得1分；其余情况不得分。

注：供应商须提供承诺函且承诺为本项目投入的所有人员购买的雇主责任险或人身意外伤害险，并明确保险期及赔付限额，未提供或提供不完整的不得分。（承诺函格式自拟）


第四章 采购内容及要求

本项目范围包含福建省级机关医院本部、医院宿舍院区范围）及福建省级机关医院口腔中心、体检中心的消防维保服务。
一、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
（一）消防维保部分

1.巡查

（1）巡查要求

①成交人每月指派技术人员对建筑消防设施开展巡查，填写《建筑消防设施巡查记录表》。巡查时发现故障，应按《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）第8章要求处理。（项号1）

②成交人需对采购人安保巡查人员进行培训，指导安保巡查人员每天进行巡查，并填写《建筑消防设施巡查记录表》。采购人安保人员巡查时发现故障，由成交人进行确认后，按《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）第8章要求处理。（项号2）
③成交人按照以上要求，根据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）相关规定，配备相关记录本使用，按月交至采购人保卫科存档。（项号3）
（2）巡查内容

①消防供配电设施的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“消防供配电设施”部分。（项号4）
②火灾自动报警系统的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“火灾自动报警系统”部分。（项号5）
③电气火灾监控系统的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“电气火灾监控系统”部分。（项号6）
④消防供水设施的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“消防供水设施”部分。（项号7）
⑤消火栓灭火系统的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“消火栓（消防炮）灭火系统”部分。（项号8）
⑥自动喷水灭火系统的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“自动喷水灭火系统”部分。（项号9）
⑦气体灭火系统的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“气体灭火系统”部分。（项号10）
⑧应急照明和疏散指示标志的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“应急照明和疏散指示标志”部分。（项号11）
⑨应急广播系统的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“应急广播系统”部分。（项号12）
⑩消防专用电话的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“消防专用电话”部分。（项号13）

⑪防火分隔设施的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“防火分隔设施”部分。（项号14）
⑫消防电梯的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“消防电梯”部分。（项号15）
⑬灭火器的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“灭火器”部分。（项号16）
⑭其他需要的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“其他巡查内容”部分。（项号17）
⑮成交人按照以上要求，根据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）相关规定，配备相关记录本使用，按月交至医院保卫科存档。（项号18）
2.检测

（1）检测要求
根据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）第7章的要求对项目所有建筑消防设施、电气防火安全每年至少检测一次，并如实填写《建筑消防设施检测记录表》的相关内容。检测中发现故障的，由成交人进行确认后，按《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）第8章要求处理。（项号19）
（2）检测内容

①消防供配电设施的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D.1中“消防供电配电设施”部分。（项号20）
②火灾自动报警系统的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D.1中“火灾自动报警系统”部分。（项号21）
③消防供水设施的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D.1中“消防供水设施”部分。（项号22）
④消火栓（消防炮）灭火系统的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D.1中“消火栓（消防炮）灭火系统”部分。（项号23）
⑤自动喷水灭火系统的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D.1中“自动喷水灭火系统”部分。（项号24）
⑥泡沫灭火系统的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D.1中“泡沫灭火系统”部分。（项号25）
⑦气体灭火系统的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D. 1中“气体灭火系统”部分。（项号26）
⑧防烟系统的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D.1中“机械加压送风系统”部分。（项号27）
⑨排烟系统的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D.l中“机械排烟系统”部分。（项号28）
⑩应急照明系统的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D. 1中“应急照明系统”部分。（项号29）
⑪应急广播系统的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D.1中“应急广播系统”部分。（项号30）
⑫消防专用电话的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D. 1中“消防专用电话”部分。（项号31）
⑬防火分隔设施的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D. 1中“防火分隔”部分。（项号32）
⑭消防电梯的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D. 1中“消防电梯”部分。（项号33）
⑮灭火器的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D.1中“灭火器”部分。（项号34）
⑯其他需要检测的内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D.1中“其他设施”部分。成交人也可根据实际情况，参考表D. 1的样式，自行制定有关消防安全检测记录表。（项号35）
⑰成交人按照以上要求，根据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）相关规定，配备相关记录本使用，按时交至采购人保卫科存档。（项号36）
3.维修

（1）维修要求

①成交人在巡查、检测、保养的过程中发现的故障，报由采购人确认后，根据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）第8章的要求对故障进行维修，并如实填写《建筑消防设施故障维修记录表》的相关内容。（项号37）
②发现的故障中，不涉及费用的部分，可根据实际情况先行维修；涉及额外费用的部分，将维修方案报至采购人，普通配件及耗材，超过300元的由成交人与采购人协商后，由成交人负责维修，维修金额在300元以内（含）的，由成交人承担维修费用。（★）
（2）维修内容

①成交人在巡查、检测、保养的过程中发现的故障。（项号38）
②采购人提出需要维修及整改的安全隐患。（项号39）
4.保养

（1）保养要求

成交人对本项目的建筑消防设施维护保养应制定计划，列明消防设施的名称、维护保养的内容和周期，按照相关规范要求填写《建筑消防设施维护保养记录表》并进行相应功能试验。（项号40）
（2）保养内容

①每月一次对承担维护保养的建筑消防设施（包含自动灭火系统、火灾自动报警装置、消防控制主机、消防栓、应急广播、应急照明、安全出口、疏散通道、消防供水、消防水泵、消防水池、灭火器等消防设施）进行月单项检查，每季度进行系统功能检查，并向采购人出具《建筑消防设施月度维保记录》《建筑消防设施季度维保记录》及向消防主管部门录入维护保养数据存档。（项号41）
②对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期清洁、除锈、注润滑剂。（项号42）
③点型感烟火灾探测器应根据产品说明书的要求定期清洗、标定；产品说明书没有明确要求的，应每年清洗、标定一次。可燃气体探测器（若有）应根据产品说明书的要求定期进行标定。火灾探测器、可燃气体探测器的标定应由生产企业或具备资质的检测机构承担，承担标定的单位应出具标定记录。（项号43）
④储存灭火剂和驱动气体的压力容器应按有关气瓶安全监察规程的要求定期进行试验、标识。（项号44）
⑤泡沫、干粉等灭火剂应按产品说明书委托有资质单位进行包括灭火性能在内的测试。（项号45）
⑥以蓄电池作为后备电源的消防设备，应按照产品说明书的要求定期对蓄电池进行维护。（项号46）
⑦其他类型的消防设备应按照产品说明书的要求定期进行维护保养。（项号47）
⑧对于使用周期超过产品说明书标识寿命的易损件、消防设备，以及经检查测试已不能正常使用的火灾探测器、压力容器、灭火剂等产品设备应及时报采购人进行更换。（项号48）
⑨成交人按照以上要求，根据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）相关规定，配备相关记录本使用，按时交至采购人存档。（项号49）
（二）消防安全标准化管理部分

1.消防档案建设

按照《消防法》、《福建省消防示例》要求协助采购人建立健全消防相关档案。（项号50）
2.消防意识技能建设

（1）消防安全培训

每年至少组织两次消防安全讲座，由成交人提供相关讲师及工作人员，采购人提供场地，根据采购人实际情况，对采购人职工进行消防安全教育。成交人还需负责现场记录及拍摄工作，讲座完成后，成交人需根据采购人需求整理好相关资料，交由采购人存档。（★）
（2）消防安全宣传

根据采购人需求，在每年的消防安全宣传月、“119”宣传月或者其他采购人要求的时间段，提供宣传物料并配合采购人做好消防安全宣传方案、相关宣传资料的归档工作。（项号51）
（3）消防安全演练

①灭火器使用演练

根据采购人实际情况，每年至少组织一次灭火器使用演练，配合采购人做好相关协调工作，并负责相关资料的整理与归档。（项号52）
②安全疏散演练

根据采购人实际情况，每年至少组织一次安全疏散演练，做好切实可行的安全疏散演练预案，配合采购人做好相关协调工作，并负责相关资料的整理并交由采购人归档。（★）
③消防应急队伍建设

根据采购人实际情况，配合采购人制定消防应急队伍建设预案，并做好协调、培训、演练相关工作，负责相关资料的整理并交由采购人归档。（项号53）
④消防安全自查及隐患排查整改体系建设

每月与采购人配合针对全院特别是仓库、机房等重点区域进行消防安全管理检查，及时建立相关的隐患排查整改台账，并按时提交给采购人归档。（项号54）
⑤消防设施编号及台账建设

对采购人的所有消防设施进行编号管理并建立台账，结合巡查、保养等相关工作，对消防设施进行管理，相关资料及时交给采购人进行归档。（项号55）
⑥消防档案建设

配合采购人做好消防安全相关的档案归档工作，并对采购人的消防档案管理工作进行指导，健全消防档案。（项号56）
（三）其他内容部分

1.维修响应要求

（1）非紧急维修响应

接到采购人非紧急响应的维修通知，成交人需在24小时内赶到现场处理故障，故障排查时限48小时。遇特殊原因未能按时解决的故障，要做好应急措施，记录并限时完成。未能及时响应采购人维修需求的，将按照每次200元罚款从服务费用中扣除。（项号57）
（2）紧急维修响应

接到采购人紧急响应的维修通知，成交人需在2小时内赶到现场进行故障处理，故障排查时限24小时。遇特殊原因未能按时解决的故障，要做好应急措施，记录并限时完成。未能及时响应采购人维修需求的，将按照每次500元罚款从服务费用中扣除。（项号58）
2.技术服务支持及人员要求

（1）技术服务支持

①成交人有义务对采购人非本项目的改、扩、建工程提供消防方面的意见和建议。（项号59）
②成交人需安排技术人员对采购人消监控室值班人员进行培训，使其熟练掌握消防设施的使用及突发事件的应急处置流程。（项号60）
（2）人员要求

①成交人需提供本项目的项目经理一名，项目经理须具备一级注册消防工程师资质且提供证明材料及在成交人处最近连续三个月及以上的社保缴费证明。（项号61）
②本项目所有技术人员需持相关证件上岗。（项号62）
3.施工检测方法（包括但不限于此）

成交人安排专业技术人员对火灾自动报警主机（检查报警主机的火灾自检、消音复位、故障报警、火灾优先、报警记忆、电源自动转换和备电自动充电、欠压、过压报警等功能是否正常）、消防联动控制柜（检查切断非消防电源、防火门防火卷帘门、防火幕、排烟风机、排烟口、电梯、消防泵等设备远程控制、自动联动、回答信号是否正常）、消防广播主机、消防电话主机等设备及线路进行检测；对探测器吹烟或加温试验；每年一次对探测器清洗；对手动报警按钮进行试验；对安全疏散指示标志、消防广播、讯响器、电话、消防栓按钮、各种阀门、防火阀、消防水泵等进行测试保养；定期对防火门进行保养，备好校正变形配件；定期更换损坏的安全疏散指示标志。（项号63）
4.特殊情况

（1）在重大节假日前，成交人需安排技术人员配合采购人进行节前安全检查，并做好资料整理相关工作，交由采购人归档。（项号64）
（2）在上级部门检查前，成交人需安排熟悉采购人现场情况的技术人员配合完成检查。如遇成交人人员变动的，需做好该项目的交接工作。检查完成后，成交人需做好资料整理相关工作，并交由采购人归档。（项号65）
二、商务条件

1.服务地点：福建省级机关医院本部、医院宿舍院区范围及福建省级机关医院口腔中心、体检中心。
2.服务时间：合同签订之日起一年
3.交付条件：成交人提供消防设施维保报告
4.支付方式

按月付款，成交人提供消防设施维保报告，经采购人确认无误，第1-11月每月在收到成交人开具的合同总金额8.3%的发票后15个工作日内付款，第12个月采购人对项目实施验收，经验收合格后在收到合同总金额8.7%的发票后15个工作日内付款。

在采购人付款前，成交人应向采购人提供与当次采购人支付金额等额且被所在地税务部门认可的合法有效的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任，成交人亦不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务。
三、其他事项

1.除磋商文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但磋商文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2.其他：

（1）本项目不允许成交人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交人违约；成交人违约对采购人造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

（2）本磋商文件未明确的其他约定事项或条款，待采购人与成交人签订合同时，由双方协商订立。
