福建省级机关医院

放射诊疗设备年度检测和稳定性检测采购项目采购文件（参照竞争性谈判）
福建省级机关医院进行组织院内采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来提交密封的响应文件。

一、采购项目概况和范围
1、项目名称：放射诊疗设备年度检测和稳定性检测采购项目；

2、项目编号：FJSJJGYY-SBK2026-09-02；
3、采购范围和内容：详见本项目采购内容及要求中的全部内容；

4、本项目预算金额：80000.00元
5、服务年限：2年（2026年6月-2028年5月）；
6、服务（货物）一览表：

	合同包
	品目号
	采购标的
	数量
	单价限价（元）
	合同包预算（元）
	供货地点

	1
	1-1
	放射诊疗设备年度检测和稳定性检测
	2年
	40000.00
	80000.00
	福建省级机关医院

	注：（1）本项目预算价人民币80000.00元为最高限价。供应商报价超过各单价限价和最高限价的为无效报价。供应商可依据市场行情和自身情况，自由竞价。本项目所发生的一切费用（如检测工具的运输、检测人员的费用、检测报告的送达等所有其他有关各项的含税费用）均包含在报价中。如有遗漏，自行补充，一旦成交视为成交人认同遗漏部分并免费提供。

（2）成交人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由成交人负责。（若有）


二、供应商资格要求及审查办法
1、资格要求：

1.1一般资格要求：

（1）供应商应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的国内企业 (供应商应在响应文件中提供企业法人营业执照复印件,并加盖供应商单位公章)；

（2）法定代表人授权书原件（若是单位负责人参加谈判的可无须提供本函），(供应商应按照附件“响应文件格式”)；

（3）提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）。供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照投标/响应截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标/响应人，提供经审计的2025年的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标/响应人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标/响应人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标/响应人、成立年限满半年但不足1年的投标/响应人、成立年限不足半年的投标/响应人），应选择提供资信证明复印件。（详见附件“响应文件格式”)；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函或提供投标/响应截止时间前六个月（不含投标/响应截止时间的当月）中任一个月的依法缴纳税收（完税证明或无欠税证明）和社会保障资金的凭据(详见附件“响应文件格式”)；

（5）参加本项目响应前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(详见附件“响应文件格式”)；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函(详见附件“响应文件格式”)；

（7）信用信息查询记录证明材料（根据财库〔2016〕125号文件规定，供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。供应商针对“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为响应无效。信用记录的审查：由谈判小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印供应商信用记录。若查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格）。

（8）本项目不接受联合体响应，不允许分包、转包（需提供承诺函或声明函）。

（9）本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应按以下要求提供相关证明材料：①供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的中小企业划分标准，提供《中小企业声明函》（服务类）。②供应商为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。③供应商为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。※供应商应按照响应文件格式规定提供。本项目为服务类采购项目，本项目（采购标的）所属行业为“其他未列明行业”。

1.2资格承诺函：

本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料;资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。(详见附件“响应文件格式”)

1.3特定资格要求：（1）提供放射卫生行政部分核发的放射卫生技术服务机构资质证书，且资质有效期限应涵盖本项目服务周期，否则，供应商需同时提供承诺函（承诺内容至少包含资质证书到期前应完成相关延期手续，并及时提供新证书至采购人处备案，以确保有合格资质完成本服务期内所有检测报告，否则采购人有权终止合同，因此所发生的损失由成交人承担等）。提供有效的资质证书复印件并盖章。（2）提供检验检测机构资质认定证书，且资质有效期限应涵盖本项目服务周期，否则，供应商需同时提供承诺函（承诺内容至少包含资质证书到期前应完成相关延期手续，并及时提供新证书至采购人处备案，以确保有合格资质完成本服务期内所有检测报告，否则采购人有权终止合同，因此所发生的损失由成交人承担等）。
2、资格审查采用方式：开标后即开始评标。

3、本项目为非政府采购项目，参照政府采购竞争性谈判的流程进行。供应商应对响应文件资料的真实性负责，采购人在授予合同之前有权对其响应文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，采购人将视其为以弄虚作假方式骗取成交，其成交无效，若给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。
三、技术和服务要求（以下内容均为实质性内容，供应商须逐项作出明确应答且完全响应，否则视为无效响应）

1、采购内容：按照《放射诊疗管理规定》以及国家最新颁布的放射诊疗设备年度检测及稳定性检测标准，出具年度检测（包含放射防护检测和质量控制性能检测两份报告，周期：2026年度、2027年度）及稳定性检测报告（周期：2026年6月至2028年5月）。本次需检测的放射诊疗设备清单见表1。

表1 放射诊疗设备清单

	序号
	产品名称
	品牌
	型号规格
	稳定性检测周期
	稳定性检测次数

（次/年）

	1
	CT
	美国 GE
	LightSpeed VCT
	一个月
	12

	2
	医用X射线摄影DR机
	上海 联影
	uDR588i
	三个月
	4

	3
	医用X射线摄影DR机
	深圳 安健
	DR80U
	三个月
	4

	4
	口内牙片机
	美国 Gencex
	Expertdc
	三个月
	4

	5
	口腔CT机
	美国 imaging
	卡瓦i-CAT 17-19
	三个月
	4

	6
	口腔CT机
	芬兰 普兰梅卡
	Planmeca ProMax 3D
	三个月
	4

	7
	口内牙片机
	芬兰 普兰梅卡
	Planmeca ProX
	三个月
	4

	8
	移动式X线机
	上海 联影
	uDR 370i
	三个月
	4

	9
	移动式C型臂
	上海 西门子
	Cios Select
	六个月
	2

	10
	X射线骨密度仪
	宁波 康达洲际
	KD-BMD
	/
	/

	11
	X射线计算机体层摄影设备
	北京赛诺威盛
	AlphaCT 968
	一个月
	12


2、要求

2.1、根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射诊疗管理规定》以及国家最新颁布的放射诊疗设备质量控制检测规范等法规、标准要求的检测周期内进行年度检测、稳定性检测。每次稳定性检测完成后，在5个工作日内出具检测报告，并将纸质版报告送达采购人。
2.2、检测完成后，若有不符合项，应及时向采购人反馈，采购人完成整改后应7个工作日内安排复检，非设备及场所重大整改的，应在复检完成后5个工作日内出具复检报告。

2.3、检测期间，应能保护好采购人的场地和设备。
四、商务要求（以下内容均为不允许负偏离的实质性要求，供应商须完全响应，否则视为无效响应）

	序号
	类型
	要求

	1
	交货地点
	福建省级机关医院指定地点。

	2
	交货时间
	本项目服务期限为2年，服务期内完成检测服务。

	3
	交货条件
	验收合格。

	4
	是否邀请供应商验收
	不邀请其他供应商验收。

	5
	履约验收方式
	说明：按照采购文件、成交人响应文件、合同以及相关行业标准进行验收。

	6
	合同支付方式
	（1）年度检测：每一年结算一次。成交人在本文件要求的时限内完成年度检测，采购人根据实际检测台数及年度检测单价结算本次检测费用；

（2）稳定性检测：每一年结算一次。成交人每完成12个月的稳定性检测报告后，采购人根据实际检测台数及稳定性检测单价结算该12个月内的检测费用。

	7
	履约保证金
	不缴纳。


8.知识产权：

8.1采购人有权将成交人提供的与本项目有关的一切资料分发给与本项目相关的各方，不构成任何侵权，但不得向与本项目无关的第三方提供。

8.2项目实施期间及完成后，本项目的资料、数据、图纸以及采购人使用本项目数据作出的研究成果等的所有权属于采购人，采购人可无偿、自主使用，无需经成交人同意。

8.3成交人保证，采购人在中华人民共和国境内使用其提供的货物或任何一部分时均为合法，不会受到第三方的侵权责任追究，不致使采购人蒙受任何费用、损害、赔偿、请求、追讨或法律行动等方面的损失，上述行为造成的后果由成交人承担。

9.违约责任

9.1成交人应在收到采购人通知3个工作日到采购人所在地进行检测，每逾期一天应向采购人支付500元违约金；成交人应在检测完5个工作日内出具检测报告，每逾期一天应向采购人支付500元违约金。

9.2成交工作人员在采购人工作场所，应遵守采购人有关规章制度和安全操作规程。由于成交人自身原因造成的安全责任，由成交人自行承担。

9.3成交人按国家标准方法对采购人的设备进行检测，在检测过程中出现受检设备异常或损坏，成交人不承担任何责任；若因成交人未按国家标准方法检测或操作错误导致的受检设备损坏，成交人承担相应的责任。

9.4若成交检测人员未征得采购人陪同人同意自行操作受检设备，或未按采购人陪同人提出的注意事项操作受检设备导致的设备损坏由成交人承担相应责任。

9.5在合同有效期内，若采购人提前终止委托，未检设备的技术服务费不再支付。

9.6检测报告仅限向相关行政部门提交和甲乙双方内部归档使用，甲乙双方不得向其它第三方透露技术服务过程中涉及的技术、资料、经营等所有信息。违约方按我国相关法律承担泄密造成的经济赔偿责任。

9.7如成交人违法用工造成的损失由成交人承担，由此给采购人造成损失的，采购人有权向成交人全额追偿。
9.8因成交人原因发生任何事故，所造成的所有人员伤亡、财产损失和责任均由成交人承担，与采购人无关。成交人除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交人的权利，并报相关行政主管部门处罚。
9.9若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交人的权利，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

9.10任何一方因对方违约，向违约方主张权利所支出的律师费、诉讼费/仲裁费、保全费、差旅费等费用均有权要求违约方承担。

9.11本项目不允许成交人以任何名义和理由进行分包、转包。如有发现，采购方有权单方面解除合同并要求成交人支付成交总金额30%的违约金。
9.12成交人提供放射卫生行政部分核发的放射卫生技术服务机构资质证书，且资质有效期限涵盖本项目服务周期，若未能涵盖本项目服务周期，成交人应将在放射卫生技术服务机构资质证书到期前，完成资质证书到期前应完成相关延期手续，并及时提供新证书至采购人处备案，以确保有合格资质完成本服务期内所有检测报告，否则采购人有权终止合同，因此所发生的损失由成交人承担。
五、谈判文件的获取
1、本谈判项目不采用电子谈判。

2、谈判文件请自行在网站上查看：http://www.fjsj.com/
3、项目联系人

采购单位联系人：巫工      

联系电话：0591-87837549   

监督电话：0591-88013120 

六、答疑截止时间
供应商若要求澄清谈判文件，应在获取谈判文件后的 1个工作日内提出，采购人将随时解答。

七、响应文件的要求及递交
（1）响应文件要求：

1）除谈判文件另有规定外，响应文件应使用附件响应文件模板规定的格式。

2）除谈判文件另有规定外，响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

（2）响应文件递交：

1）响应文件正本1份、副本2份，分别标明“正本”“副本”字样，并密封加盖供应商公章。响应文件未密封完好将导致谈判被拒绝。

2）首次响应文件递交时间：供应商应在2026年6月4日 08:30 时之前将密封的响应文件送达福州市鼓屏路67号6号楼设备科 ，逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。

八、开标评标时间地点
1、响应文件递交截止时间：2026年6月4日08: 30 （北京时间）

2、谈判时间：截标后即开始评审。

3、地点：福州市鼓楼区鼓屏路116号建邦大厦会议室   

九、定标原则及办法
1、评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2、谈判小组将根据本谈判文件各项要求综合评估，推荐出符合采购要求、符合项目质量和服务要求且报价由高到低前三名为本合同包成交候选人（若属于《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形，本次采购项目仍可以继续进行，推荐前两名为本合同包的成交候选人），确定出符合采购要求、符合项目质量和服务要求且报价最低者为本项目成交人（若出现报价相同的情况，则由谈判小组按随机抽取方式确定最终成交候选人）。

3、响应文件无效条款（不满足即为无效响应的实质性条款）及废标条款：具体内容详见竞争性谈判文件各章节，请各供应商认真查看对照。

3.1、供应商若出现下列情形之一的，响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求，按照无效报价处理：

(1)未符合谈判文件规定资格标准“供应商资格要求及审查办法”的按照无效响应处理；

(2)未符合《服务（货物）一览表》及“采购内容及要求”中的技术要求的按照无效响应处理；

(3)响应文件未按照谈判文件要求的规定进行密封、标记的；

(4)未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(5) 一个供应商不止投一个标；

(6)供应商提交的是可选择的报价；

(7) 响应文件组成不符合谈判文件要求的；

(8) 响应文件中提供虚假或失实资料的；

(9) 未按规定签字、提交封面盖公章，并加盖骑缝章且每页盖公章(非报价专用章或业务章)的；

(10) 供应商名称或组织结构与资格性审查时不一致且未提供有效证明的；

(11) 响应文件附有采购人不能接受的条件；

(12) 不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件、实质性条款、无效报价条款的。

3.2、出现下列情形之一的，按废标处理：

①符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

②出现影响采购公正的违法、违规行为的；

③供应商的报价高于最高限价的；

④因重大变故，采购任务取消的。

4、供应商之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目采购中被拒绝接受投标。
十、合同条款内容及签订
1、合同签订：成交人在接到成交通知后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜。

2、合同签订地点：福州


